# 探讨电力配电线路的运行维护与故障排除技术叶佳明

（广东电网有限责任公司惠州博罗供电局广东惠州516100）

摘要：对于电力企业来讲，在实际发展的过程中，为了更好的提升整个电力系统运行的安全性与稳定性，积极加强电力配电线路运行维护与故障排除技术的应用是非常关键的。在这个过程中，还要不断对电力系统的建设以及整个维护过程的技术应用进行有效的重视，从而更好的把握配电线路的发展趋势。因此，本文主要从电力配电线路运行安全性与稳定性的影响因素，在对基本内容进行系统分析的同时，积极探索一定的防范措施，从而更好的把握配电线路运行维护与故障排除技术的相关内涵，推动我国社会主义现代化建设中寻找着科学化与合理化的方向进步与发展。

关键词：电力企业；配电线路；运行维护；故障排除；技术分析

引言

在社会主义现代化建设的新时期之下，我国在实际发展的过程中，更加注重发展的科学化与合理化。落实到电力接收配电线路运行维护与故障排除中来，主要是对其相关的技术内涵以及工作开展中存在的一些问题进行系统的重视，在这个过程中，还要充分结合实际的发展情况以及发展需求，不断对影响配电线路运行的因素进行系统的分析，只有这样，才能够更好的把握相关线路运行到规律推动电力企业不断进步与发展。

一、电力企业配电线路运行的影响性因素

1.1基于外力作用的因素分析

电力企业在实际发展的过程中，在建设配电线路的过程中，其外力作用会对整个电力企业的配电线路造成一定的影响。我们都知道，在对相关的电力能源进行有效输送的过程中，要通过线路安踏等相关的设备对其能源进行输送，而外力破坏会对整个电力系统的正常运行与稳定发展造成非常不良的影响。很多情况之下，一些人为的外力破坏会对配电线路的质量以及运行的效率造成非常不良的影响，对于整个线路运行的安全性与稳定性也具有非常不良的影响。

1.2基于雷击破坏的影响性分析

在实际分析的过程中，我们可以清晰的认识到，雷电作用也会对整个电力系统的正常运行与稳定发展造成非常不良的影响。在大风大雨天气之下，雷击不断显现，会对电力系统的相关运行造成一定的阻碍，很多情况之，雷击与接地设备等产生一定的作用，会使整个电力系统处于瘫痪状态，很容易发生短路断路等相关的问题。

二、电力配电线路的运行维护与故障排除技术的相关内容分析

电力企业在实际发展的过程中，为了更好的保证配电线路的正常运营稳定发展，排除一定的发展故障，积累了很多的发展经验，也在很大程度上应用了很多的技术。具体来讲，主要包括以下几个方面的内容。

2.1关于应对雷电天气影响的技术分析

电力企业在实际对配电线路进行有效安装与保障的过程中，会受到雷电天气的影响，并且其影响也是非常大的，破坏性相当大。而在这个过程中，积极加强技术应用，根据实际的地理位置，适当的安装混凝土管道导通，可以更好的保证电力系统的正常运行与发展。并且，在这个过程中，要积极敷设接地网是电力配电线路，在运行的过程中，可以充分摆脱雷电的威胁和控制加装避雷器，使其在活动的过程中都可以在避雷装置的保护之下，对相关的线路进行系统的保护。在这个过程中，通过一定设备的安装，对杆塔的接地电阻进行有效的测量，从而更好的发挥其技术优势，推动整个电力系统的正常运行与稳定发展。

2.2关于风力故障排除技术的分析

对于风力故障排除技术来讲，其对于整个配电线路的正常运行与稳定发展也具有非常重要的影响。一般来讲，可以积极根据实际的发展需求加强电力输电线路。的抗风能力监测，根据一定的电力设备，不断对风力比较强的区域进行巡查，通过监测风力等级，提升整个配电线路结构的稳定性程度。

2.3关于雨水故障排除技术的分析

对于雨水故障排除技术来讲，在实际应用的过程中，其注意事项也是非常丰富的、一般来讲。在雨季天气比较频繁的时刻，要充分注重地势低洼的地区，对其故障情况进行系统的减少与解决，加强防汛地点的特巡工作，不断对排水工作等进行有效的开展，并且，在这个过程中，要积极组织相关的工作人员不断对雨水多发的地带进行检查和监测，当出现杆塔倾斜等情况的时候要及时进行修理和更换，从而更好的对配电线路的正常运行与稳定发展进行系统的保障。

三、加强电力配电线路运行维护与故障排除技术应用水平的措施

在前面的内容中，我们对电力企业配电线路运行维护与故障排除技术应用中存在的一些问题以运行正常中的一些影响因素进行了系统的分析与研究。从其基本内容中，我们可以清晰的认识到，在实际发展的过程中，配电线路的正常运行与稳定发展对于整个电力系统的有效进步是有着非常重要的影响的。所以，在这样的情况之下就要不断采取措施加强技术应用，创新工作方法，从而更好的保障配电线路的正常运行，稳定发展，推动我国社会主义现代化建设逐渐朝着科学化与合理化的方向进步与发展。

3.1建立健全相关配电管理制度

在对配电线路进行管理的过程中，企业往往没有一个健全的制度作为基本的保障，这在很大程度上削弱了企业对于配电线路的管理权限。所以，针对此种情况的频繁发生，企业在经营的过程中，要积极的建立健全相关的配电线路管理制度，对其具体的运行与管理设定相应的规章制度，使其在安装、检修等过程中可以有效按照基本的制度进行有效的管理。另外，要加强对配电线路管理人员的培训教育，提高配电线路管理人员的个管理水平，加强安全宣传教育，让员工们在一个良好的氛围中进行工作，从而更好的减少配电线路故障现象的出现，提高企业的配电线路管理能力和水平。

3.2完善配电线路设计，增强线路安全性与稳定性

在线路具体运行的过程中，其自身的缺陷也是导致配电线路故障的重要原因，所以，从这个角度来看，要不断的完善配电线路的质量和水平，针对具体的电力负荷的标准需求，进行相应的调整，对一些用电量大的线路要进行及时的线路更换，并安装负荷其要求的线路。除此之外，要加大对配电线路的改造力度，对其配电线路的质量和水平进行严格的把握，并且提高电力系统施工人员的综合素质，对其进行施工的电力工程安排专业化的团队对其进行及时的检验和监测，保证其工程质量。

3.3安装智能监测系统，有效预防故障发生

我们都知道，外力作用是导致其配电线路故障的重要原因，从这个角度来看，在配电线路的周围安装智能监测系统是非常有必要的，当配电线路发生故障的时候，工作人员能够第一时间接到警报信息，从而及时的对其线路进行检修，从而降低损失，提高配电线路管理水平。

3.4及时监测天气变化，建立天气安全警报

天气的变化对配电线路也会有很大的影响，并且其危害极大。从天气变化莫测的角度来看，要利用先进的科学技术设备，对配电线路区域的天气情况进行系统的监测。当对异常情况进行监测的时候，要及时对配电线路进行保护，以免其遭到天气的影响，使线路受到不同程度的损害。

3.5加大配电线路的投入力度，提高配电线路的质量和水平

配电线路的质量和水平本身也影响着配电线路故障发生的频率。因此，自具体运行的过程中，要不断的加大对配电线路设备的投入力度，优化配电线路设备，从而更加系统的提高配电线路的质量和水平。

结束语

在“资源节约型，环境友好型”社会理念的宣传下，我国电力资源作为清洁能源受到广泛的追捧，电力能源在进行广泛应用的过程中，出现了很多问题，尤其体现在配电线路方面。配电线路故障为人们的生产生活带来了很多不良的影响。因此，从这个层面来讲，要积极采取措施，提高配电线路管理水平，促进我国电力企业不断发展的同时，提高我国社会主义现代化的建设水平。

参考文献

[1]陈乐萌,李享宇.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].民营科技,2018(09):56.

[2]李民.浅谈电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].科技风,2018(25):181.

[3]陈仕姜.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].中国战略新兴产业,2017(48):186+188.

[4]谢振雄.电力输配电线路中运行维护、故障排除技术的应用及重要性[J].建材与装饰,2017(51):244-245.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/080210b902dfda8d52429ab5.html