# 电力系统配网设备防雷措施的探讨张秀照

(身份证号码：14232619650929xxxx)

摘要：配电网络防雷的主要目的是减少雷电的发生频率，降低破坏的可能性。近年来，10kV线路雷电事故频发，严重损害了电网的安全有效运行。介绍了10kV配电网雷电保护的现状，并根据阳江地区电网的实际情况，提出了电力系统配电网雷电保护的保护措施。

关键词：电力系统；配网设备；防雷保护措施；雷电；供电网

在电力系统中，由于雷击的影响，电路的电路故障会一直发生，严重影响电网的安全有效运行。闪电不仅会引起电路的跳闸，而且它的每一个闪络在电路系统都会引起强烈的振动，甚至会损坏设备，造成停电，给社会和经济发展带来巨大的损失。近年来，气候变化已变得越来越明显，更频繁的闪电活动，加之国家电网建设的深化，雷电线路故障的加剧，因此，必须加强对电力系统配电网设备的防雷保护。

1.防雷接地概述

防雷接地包括两个内容:一是防雷，一是接地。防雷是防止雷击造成的质量损失，接地是防止静电造成的建筑物和电器设备造成的损坏。对于高层建筑材料而言，在设备中进行电气设备接地是非常必要的，但这并不是为了建立电气维修，也不是为了建造内容本身和维护建筑居住者的生命。有关规定设置防雷接地装置如下:闪电验收设备。像普通的避雷针，在日常生活中避雷针和避雷针。2。地线。一种连接到闪电接收装置中心和接地装置的金属导体，用来将闪电传输到接地装置和闪电传输功能。三世。闪电接地设备。其思想是接地线和接地体是接地装置，但在本文中，笔者将接地线与接地体区分开来，只将地面体视为雷击接收装置。

2.电力系统雷电攻击的基本防护措施

目前，电力系统在防雷系统中相对完善，通过采用避雷针、闪电和防雷网络的高塔，雷电的危害起到了很好的保护作用。二次系统的过渡到上世纪末，它选择了大面积的微机集成电路，扩展了电子元器件的使用，但在防雷方面仍有一些限制。原因是闪电直接击中高塔设备相对罕见，因此当前视图，闪电不会达到车站控制室的第二系统，不需要安装特殊的防雷，只需要实现按照防雷防雷方案的一般标准，车站安装避雷针，天线馈线接地网络。

然而，当闪电直接击中一个避雷针或击中建筑物周围的防雷装置时，在地球的导轨周围产生了一个可变磁场。在磁场中，它干扰了站内的辅助设备，相对脆弱的设备直接暴露在闪电中。当闪电流进入地网时，接地电阻引起接地网的地面电位升高。当在一定程度上提高时，它会导致外壳排放设备，即形成雷击。当闪电电流通过二次电缆外皮进入地球时，它会通过电磁联轴器产生电感电位。当电势较大时，二次设备可通过电缆芯线传输，从而对辅助设备造成干扰。

由此我们可以得知，雷电感应现象不仅是通过设备防雷措施完全可以避免的。随着高杆塔自修程度的提高，二次设备的雷击会对电力系统的安全稳定运行产生很大的影响，应加强防雷措施。

3.电力系统雷击

在由雷击破坏引起的电力系统中，受到直接雷击或耦合的情况也比较复杂，现在由高到低电压等级分析的几种常见的闪电发生:

1。通过直接、浑圆、归纳的三个方面，一个相导体可以由闪电引起侵入，但简单的入侵并不一定导致绝缘闪络，只需创建空间感应效应对系统的影响低压电缆，或高压电气耦合到弱电系统，相对强劲的干涉效应。因此，在电力系统的生命设置中，高压避雷器通常安装在一个系统中，它可以受到低压系统耦合的限制。

2。如果已经造成的雷电侵入的某些阶段导体，绝缘闪络的后果，表明闪电电流相对较大，此时通过接地电网在那一瞬间，立即导致更高的地面电位，通过电缆芯干扰线辅助系统，然后还可以明显感应电磁场的空间。如果在电力系统中安装高压避雷器，可以有效地限制低压系统的耦合。

3所示。如果闪电直接击中高压线上的地线，此时电闪雷鸣已开始沿钢丝绳及从龙门站通过接入网络站纳斯胡架构，入侵二次系统的电路。情况有点类似于第二种情况。

4所示。雷电直接击中高塔控制建设独立避雷针和建筑物的防雷网，然后沿着建筑或雷电流分流下来，直接放电内部电缆或二次回路上，增强了设备外壳电磁场效应，导致次生干扰。

4所示。电源部分防雷设计

根据国际电工技术标准iec1312-1防雷设计和技术要求，供电电路采用三级防雷措施，雷电流排在地面上，三次降低入侵后逐步采用雷电过压保护装置，保护设备。

1。一级防雷保护装置，在电源配电电源入口的建筑地板入口处设置了一个防雷装置。三相四线制，标称放电电流的推荐选择避雷器是40ka，分别在总电源三相ac配电盘的入口线与线之间归零地，并要求在三相线路连接小型断路器，实现直接雷击防护。第一层保护能吸收大约90%的闪电。

2。二级防雷保护，配备电源防雷装置及机房配电箱。该防雷装置被推荐与机房的配电箱与地面的零线之间的三相线连接，需要将小断路器连接到三相线的前端。该防雷装置的额定放电电流为20kA，以实现机房的设备安全保护和不间断电源。二次保护可以被闪电电流进一步吸收。

3所示。三级防雷保护，在机房服务器、小型机器、路由器、交换机等重要的网络柜或设备输入端子加载模块式防雷装置。避雷装置所需要选择的额定放电电流为5kA，以实现对重要设备的感应射线或操作过电压保护。此外，为了保护室外架空电力线的防雷，所选的防护装置需要通过10/350s波形的测试。地下电缆线路的防雷。所选的保护器需要通过8/20波形测试。

在与供电系统连接的低压架空线路中假设高塔，然后配置可以采用以下解决方案:第一层保护应安装在电缆式三相电压开关保护器上；第二保护应安装在保护装置的出口端，准备第二层；第三极保护的设计是为了确保装置安装在设备的馈线端。为了使防雷效果最大化，同时也要注意以下几点:1.如果你使用的是保护器开关类型，而二级保护器是压力限制型，为了保护器可以长期使用，所以它们之间的电缆长度不小于10米；2.当初级和二级保护装置都是承压时，两者之间的电缆长度应保证不低于5米；防雷装置应安装在配电箱和防护设备的前端，两者之间的距离不应小于15米。为了达到防雷的真正目的，高杆塔应具备上述要求。相反，应该安装解耦设备。

结论

基于高压输电线路防雷研究，结果表明，高压线路防雷必须因地制宜，考虑到经济，物理，并采取相应的防雷措施，同时为了使防雷措施是有效的和可行的，必须工作在闪电观测。协调当地气象站和科研部门，掌握雷电数据，更好地指导防雷工作。同时要做好防雷工作，还要不断加强技术管理，建立和完善相关技术资料和图纸，认真分析和使用这些有价值的数据，不断提高防雷水平。

参考文献:

[1]金滇黔，何刚.500kV高杆塔二次系统的防雷措施[J].广西电力.2007，(01)

[2]林晏，吕庆生.数字化高杆塔继电保护技术分析.科技信息[J]，2010，27

[3]赵洪礼.高杆塔二次设备防雷技术探讨及应用[J].煤炭技术.2015

[4]曾敏，张志坤，邓荣昌、简析防雷接地和布设技术[J]、科技风、2011（07）

[5]雷仲德、防雷接地技术浅谈[J]、科技资讯、2013（05）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0ec1ec2da300b35d51e87120.html