# 关于电网规划相关问题的分析及思考

唐琳

集贤县电业局农电公司

摘要：电网规划是电力企业的重要工作，在规划的过程中，要保证电力系统稳定的运行，还要做好电网的建设工作，促进电力行业更好的发展。电网规划需要结合电网的运行现状，还要优化电网的运行的方式，要保证电力企业的经济效益，还要保证人们用电的质量，避免出现电力故障问题，要做好规划细化工作，解决电网规划中存在的问题。

关键词：电网规划；问题；优化措施；意义

电网规划可以提高电网建设的水平，在规划的过程中，需要采用科学的规划理念，还要结合国家的相关政策以及用户对电力企业提出的建议与要求。要提高用户的用电质量，还要保证电力系统运行的稳定性以及安全性。在当前电网规划中，存在一定问题，设计人员一定要这对问题找到优化的措施，这样才能促进电力行业更好的发展。本文对电网规划相关问题进行了分析与介绍，还对优化电网网络结构的方法进行了探讨，以供参考。

一、电网规划中存在的问题

电网规划是“十二五”期间国家对电力行业提出的新要求，电力企业的工作人员需要做好技术的改革，要对电网网络结构进行优化，还要对电力系统进行完善，要提高资源的利用率，实现技术密集型转变，这样才能提高电力企业的生产水平，才能更好的满足人们的用电要求。在电网规划的过程中，有的企业存在规划水平不高的问题，在电网建设的过程中，需要扩大电网的规模，还要提高变电站的发电能力，在工业区要建立220KV的双环网，要对传统110KV的电网网络结构进行优化，可以建立单回环网，还可以建立链式结构，在优化的过程中，需要以提高供电的可靠性为原则。

电网规划需要以提高电网建设水平为原则，要加强对电网的改造。我国很多电力企业都存在主配网发展不均衡的问题，在电网规划时，比较重视对主网的建设，忽视了对配网建设，这容易导致电网网络混乱的问题，很多电力企业设备比较落后，而且线路负载存在不平衡的问题，配电的容量严重不足，这不利于实现电网的自动化运行。电网建设是一种长期的工作，会受到科学技术的影响，随着科技的不断发展，电力企业应用的技术越来越先进，但是也有的电力企业不注重对技术以及设备的更新，采用的管理理念比较落后，工作效率比较低，没有为电网规划打下良好的基础。电力企业的技术人员要注重技术的创新，还要提高电网运行的效率，保证电力企业长远的发展。

二、电网规划的重要意义

电网规划是电力企业日常工作的重要组成，其对规划人员提出了较高的要求，规划人员需要结合当前电力系统运行的现状，对电网网络结构进行优化，还对电网数据进行分析，还要对电网运行状态进行评估，对电力需求进行有效的预测，对电力企业电网规划的流程进行优化。电网规划工作涉及到电网现状数据分析和评估、电力需求分析和预测、规划方案分析和研究、相关电气计算校验、经济性评价以及工作流程管理等方面，具有工作量大、复杂性突出、涉及面广、相关信息繁琐等特点。现阶段大部分电网规划工作完全依靠人工完成，规划结果受规划人员相关专业知识和经验水平影响较大，且主观性较强，“先有结果，后做规划”的情况较为普遍，整个规划过程协同工作效率较低。福建电网已进入高速发展时期，规划工作日益繁重，在保证规划质量的前提下不断提高效率是对电网规划工作的必然要求。而城市是电力系统的主要负荷中心，城市电网运作是否良好取决于城市电网的规划与建设是否科学、是否经济合理。对于固定资产额巨大的供电企业而言，城网规划工作在供电企业的生存与发展中始终起着决定性的作用。

三、建设电网规划专业的信息化系统

目前供电企业的营销、调度部门均已建立起较为完善的专业辅助计算机系统，为科学谋划、决策和管理提供了高效、有力的支持。大规划作为“三集五大”体系建设的一个重要环节，也应尽量减少电网规划环节中人为的主观因素，遵循规划的客观要求与规律。因此，应考虑建设电网规划专业的信息化系统，利用计算机辅助完成基础数据管理、规划业务管理和规划辅助决策等工作，以提高电网规划工作的效率和管理水平，为电网规划方案的决策、实施跟踪及后评估，乃至电网发展规划的全寿命周期管理提供有效的技术支持，促进电网建设的合理性和科学性。

城市电网规划信息化支撑系统依托先进的计算机技术和科学合理的业务流程建立，必须要具备原始基础数据分析、规划业务管理、规划辅助决策三项基本功能。原始基础数据分析平台实现了对城市规划相关的各类基础数据的管理，包括社会经济类数据、电源类数据、电网设备类数据、电力需求类数据、负荷特性类数据等，同时为规划业务管理模块和规划辅助决策模块提供了数据支持。城市电网规划的最终结果主要取决于原始基础数据及规划方法。没有足够的和可靠的原始资料，任何优秀的规划方法都不可能取得切合实际的规划方案。一个优秀的电力系统规划必须以坚实的前期工作为基础，包括搜集和整理系统电力负荷资料、当地的社会经济发展情况、电源点和输电线路方面的原始资料等等。

四、工程可研阶段需重点关注的问题

1、完善细化变电站通用设计方案

通用设计中全户内变电站方案主变均采用本体与散热器分离布置及高压侧均采用电缆进线，此类方案建筑面积较大，投资较高，而且运行单位提出电缆运行不方便。因此，建议公司相关部门委托设计单位补充全户内变电站主变本体与散热器合并布置，且主变高压侧采用架空进线方案上报国家电网公司基建部批准。

2、加强变电站出线规划管理

线路供电半径过长是造成该问题突出的主要原因。这就要求变电站进出线需要进行科学、合理规划，在满足电网结构需要的同时不断优化网络结构，增加线路间联络回路，以便在用电负荷高峰合理调节线路运行方式，缓解重载线路供电压力。对于新建220千伏变电站，相关部门必须高度重视各级电压出线统筹规划。设计单位一般会对变电站出线做出一个整体规划，但不可能对终期规模出线一次规划准确到位。新建工程接入时，都要按规划实施，不在规划中的项目尤其是客户工程，更要认真分析研究，合理分配出线间隔，杜绝由于人为因素造成出线交叉、倒换间隔的现象发生。

3、加强设计管理，提高通用设计应用水平

在设计管理方面，浙江、安徽、山东、江苏等省公司都有非常好的经验做法，例如开展设计竞赛、设计评优、对重点工程组织施工图设计审查、制定输变电工程设计激励考核办法等等，目的都是为了从源头上把好工程质量关。可研阶段还应加强通用设计的应用。相关设计人员在深入了解国网颁布的通用设计的同时，还要依据实际情况因地制宜。

五、结语

电网规划是一项专业性较强的工作，在规划的过程中，要做好切合实际，还要促进电力企业的可持续发展，优化电网网络结构，可以提高电力生产的效率，可以保证电力企业的经济效益，还可以满足人们的用电需求。在电网规划的过程中，有的规划人员由于经验不足，规划的质量不高，没有实现电力系统的自动化运行，而且没有对电力设备以及技术进行更新，制约了电力企业的快速发展。在电网规划设计中，一定要针对问题找到应对的措施，这样才能提高电网的建设水平。

参考文献：

[1]杨艺渊.论述电气自动化工程控制系统的现状及其发展趋势[J].中国科技投资.2012（24）

[2]吴桂滨.浅谈电网规划与城市总体规划的协调和衔接[J].广东科技.2011（22）

[3]陶飞达.提高山区供电企业供电可靠性的措施探讨[J].机电信息.2011（24）

[4]李修伟，陈广文.浅析电气自动化控制系统的应用及发展趋势[J].民营科技.2011（01）

[5]张必熙，刘捷.电网规划与城市总体规划有效结合的探讨[J].安徽电力.2010（04）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/104e41e7760717404cd3aba8.html