# 不平衡电压论文-王能进,周子洋,李飞,覃春阳,王哲

导读:本文包含了不平衡电压论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:主变压器空载,主变压器低压侧,叁相电压不平衡

### 不平衡电压论文文献综述

王能进,周子洋,李飞,覃春阳,王哲[1]（2019）在《主变压器低压侧叁相空载电压不平衡分析》一文中研究指出主变压器空载试验经常发生于各发电厂以及变电站,由于设备出厂参数的差异一定程度上导致空载状态下主变压器低压侧叁相电压不平衡。通过向量分析以及等效电路的方法,分析了叁相电压不平衡的原因,同时对不同机组进行参数实测、运用数据计算,为主变压器空载状态下主变压器低压侧叁相电压不平衡分析提供可靠依据。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年05期）

李冬辉,田兰叶,姚乐乐,董娜[2]（2019）在《不平衡电压下并网逆变器的控制策略研究》一文中研究指出不平衡电压下并网电流的质量是并网逆变器重要的性能指标。使用不平衡电压下并网逆变器的数学模型和瞬时功率理论,推导出叁相平衡电流的参考指令;进而使用基于复矢量滤波器的正负序分离方法得到电网正序电压;最后对多步预测的有限控制集模型预测控制算法(finite control set model predictive control with multi-step prediction,FCS-MPCMSP)进行改进,奇数周期采用传统算法,针对传统算法忽略模型误差的问题采用反馈校正的思想对其进行补偿,偶数周期同时选取最优和次优电压矢量对应的开关状态,再进一步求取2个开关状态中的最优开关状态,减少算法的计算量。仿真和实验结果验证本文算法的有效性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年09期）

汪浩川,黄云辉[3]（2019）在《配电网电压不平衡下级联型DSTATCOM控制方法研究》一文中研究指出研究了配电网电压不平衡下级联多电平配电静止同步补偿器(DSTATCOM)的控制策略。实际运行中,配电网电压不平衡工况会严重干扰DSTATCOM的安全稳定运行。在该工况下,DSTATCOM会产生很大的负序电流,且自身会出现二倍频的直流电压分量和叁倍频的交流电流分量,严重影响开关等元件寿命、控制动态性能和无功补偿能力。因此,提出基于负序控制、零序电压注入和子模块直流电压均衡控制结合的控制方法,以应对配电网电压不平衡的问题。负序控制的作用是控制和降低负序电流,而零序电压注入和直流电压均衡控制可以抑制二倍频的直流电压分量和叁倍频的交流电流分量。最后,通过对详细模型的时域仿真,验证了该方法的正确性和可行性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期）

陈沐泽,杨培宏[4]（2019）在《电网电压不平衡下燃料电池并网逆变器功率控制》一文中研究指出基于参考指令变更的叁相并网逆变器功率控制方法,通过调节影响功率波动的参考指令内的谐波分量可以实现逆变器电流质量和功率波动间协调控制,但不能实现叁相电压不平衡下负序交流分量的无静差调整。针对此问题,提出了叁相电压不平衡下燃料电池叁相并网逆变器功率控制方法,构建了燃料电池叁相并网逆变器电路拓扑结构。在此基础上采用无锁相环直接功率控制方法,采用全通滤波器对并网逆变器电路中的电压和电流基波分量进行90°相移,消除2倍频的负序交流分量,实现并网逆变器有功功率和无功功率的有效控制。仿真结果证明,所提方法控制的并网逆变器进网电流谐波含量为0.33%,输出电流正弦度较高,电网电压不平衡状态下仍能坚持对电流进行控制。该方法功率控制效果好,具有较强的安全性。(本文来源于《电源学报》期刊2019年05期）

廖建权,周念成,王强钢[5]（2019）在《辐射型双极直流配电网不平衡电压分析及抑制》一文中研究指出双极直流配电网的正、负极电压差异将在中线产生不平衡电流,这会使网络损耗增大,还会导致母线电压进一步偏离额定值。该文首先根据恒阻抗、恒功率负载的端口特性,结合网络约束方程,推导两极不平衡功率与中线电流、电压不平衡度、正负极电压之间的关系,进而分析源、网、荷对直流电压不平衡的影响规律。在此基础上,研究上游节点与相邻下游节点的不平衡电流相互作用特性,再通过调节上游节点正、负极负荷的供电极性,以实现上游、下游节点不平衡电流的部分抵消。由此进一步提出基于负荷供电极性切换的直流不平衡电压抑制策略,并给出直流负荷供电极性切换的开关拓扑和实现流程。最后,在MATLAB/Simulink中搭建辐射型双极直流配电网仿真平台,验证直流电压不平衡分析方法及抑制策略的有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年18期）

王佳浩,潘欢,纳春宁[6]（2019）在《电网电压不平衡和谐波畸变下新型并网锁相环设计》一文中研究指出针对日益增加的分布式能源并网,旨在设计一种新型的锁相环(PLL),以克服主流PLL在电网电压不平衡和谐波畸变下难以精确地锁定电压频率和相位的不足。由于电压不平衡静止坐标系下电压正负序交流分量存在耦合关系,采用交叉解耦双复系数滤波器(DCCF)结构提取和分离电压正负序分量。利用多变量滤波器(MVF)对输入电压基波正序分量幅值无衰减、零相移特性,将MVF结构引入交叉解耦DCCF结构中,设计一种新型的PLL结构,以增强在高谐波畸变下的滤波能力。最后进行Matlab/Simulink仿真,证明所提出的PLL在电压不平衡、电压频率阶跃和相角跳变下能够快速精确地锁定频率和相位,且比双复系数滤波器锁相环(DCCF-PLL)具有更好的滤波能力。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年15期）

李圣清,刘境雨[7]（2019）在《基于模糊自抗扰的不平衡电压下DFIG的LVRT控制》一文中研究指出为防止电网电压跌落导致的风电机组脱网现象,实现双馈感应风力发电机(DFIG)的低电压穿越(LVRT)运行,提出电压不平衡条件下模糊自抗扰控制(Fuzzy-ADRC)策略。通过引入广义微分实现对系统输入信号的快速无超调跟踪,采用非线性函数进行模糊运算对参数在线修改,形成新的非线性状态误差反馈控制律(NLSEF),再通过扩张状态观测器(ESO)估计出系统总扰动并予以补偿。所提出方案能在电网故障时不依靠系统精确参数的前提下防止转子侧过流,抑制电流负序分量,减缓暂态电流的振荡。最后对所提出方法进行了仿真验证,结果证明了该方法的有效性和可行性。(本文来源于《电气传动》期刊2019年06期）

肖丹,周鹏辉,宋平岗,杨声弟,谭景辉[8]（2019）在《电网电压不平衡下MMC-HVDC协调控制策略》一文中研究指出针对高压直流输电下的电网电压不平衡问题,传统控制策略采用分开抑制负序电流和功率波动,增加了控制的难度,降低了电网稳定性。针对电网电压不平衡问题,文中首先引入功率调节因子,实现电流与功率的协调控制。进一步将比例降阶矢量谐振控制器(PI-ROVRC)作为电流内环控制,比例-积分控制器对电网电流的直流分量实现无静差控制,ROVRC对电网电流中的交流分量进行无差跟踪控制,从而提高MMC交流侧的电流质量。对电网电压不平衡时交流侧的过流问题进一步探讨,采用修正有功功率指令值的方法,将故障时的电流幅值限制在指定范围内,从而提高系统的动态性与可靠性。最后通过PSCAD/EMTDC仿真平台进行仿真验证,结果表明所提控制策略与仿真相符,证明了所提方案可行性和有效性。(本文来源于《华东交通大学学报》期刊2019年03期）

吴丽珍,刘腾飞,郝晓弘[9]（2019）在《孤岛微电网电压不平衡补偿及负序电流均分协同控制策略》一文中研究指出针对孤岛微电网中叁相电压不平衡以及负序电流易受线路阻抗影响的问题,提出一种基于动态一致性算法的电压不平衡分布式分层协同补偿策略.在分布式二次控制层中,通过分布式稀疏通信网络实现相邻的分布式电源间实时数据交换,采用动态一致性算法估算全局平均电压和平均负序电流,自适应调节功率下垂控制的电压参考值和电压不平衡补偿参考向量,以实现电压不平衡补偿和负序电流的均分控制.该控制策略不仅能很好地对PCC点的电压进行补偿,还实现了负序电流的均分.最后,仿真结果验证了所提方法的有效性和可行性.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2019年03期）

谢震,牛立凡,张兴,杨淑英[10]（2019）在《不平衡电网电压下双馈发电机多目标模型预测控制》一文中研究指出电网电压不平衡时,双馈感应发电机定、转子电流也会出现较大不平衡,使发电机有功功率、无功功率和电磁转矩发生振荡,危害机组运行。鉴于模型预测控制在大功率变流器中的优越性和多目标约束能力,基于有限集模型预测控制策略对电网电压不对称故障下的双馈发电机多目标控制进行研究。在两相静止坐标系上对双馈发电机建模,并建立其预测方程,以抑制不平衡故障下双馈发电机输出有功功率脉动、无功功率脉动和转矩脉动为目标,提出一种双馈发电机多目标控制策略,增强双馈发电机不平衡故障下稳定运行的能力,同时避免复杂的坐标变换和转子电流指令值计算。在理论分析的基础上,建立11kW的双馈发电机实验平台,通过仿真和实验结果验证该控制策略的有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年13期）

### 不平衡电压论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

不平衡电压下并网电流的质量是并网逆变器重要的性能指标。使用不平衡电压下并网逆变器的数学模型和瞬时功率理论,推导出叁相平衡电流的参考指令;进而使用基于复矢量滤波器的正负序分离方法得到电网正序电压;最后对多步预测的有限控制集模型预测控制算法(finite control set model predictive control with multi-step prediction,FCS-MPCMSP)进行改进,奇数周期采用传统算法,针对传统算法忽略模型误差的问题采用反馈校正的思想对其进行补偿,偶数周期同时选取最优和次优电压矢量对应的开关状态,再进一步求取2个开关状态中的最优开关状态,减少算法的计算量。仿真和实验结果验证本文算法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 不平衡电压论文参考文献

[1].王能进,周子洋,李飞,覃春阳,王哲.主变压器低压侧叁相空载电压不平衡分析[J].四川电力技术.2019

[2].李冬辉,田兰叶,姚乐乐,董娜.不平衡电压下并网逆变器的控制策略研究[J].太阳能学报.2019

[3].汪浩川,黄云辉.配电网电压不平衡下级联型DSTATCOM控制方法研究[J].通信电源技术.2019

[4].陈沐泽,杨培宏.电网电压不平衡下燃料电池并网逆变器功率控制[J].电源学报.2019

[5].廖建权,周念成,王强钢.辐射型双极直流配电网不平衡电压分析及抑制[J].中国电机工程学报.2019

[6].王佳浩,潘欢,纳春宁.电网电压不平衡和谐波畸变下新型并网锁相环设计[J].电力系统保护与控制.2019

[7].李圣清,刘境雨.基于模糊自抗扰的不平衡电压下DFIG的LVRT控制[J].电气传动.2019

[8].肖丹,周鹏辉,宋平岗,杨声弟,谭景辉.电网电压不平衡下MMC-HVDC协调控制策略[J].华东交通大学学报.2019

[9].吴丽珍,刘腾飞,郝晓弘.孤岛微电网电压不平衡补偿及负序电流均分协同控制策略[J].兰州理工大学学报.2019

[10].谢震,牛立凡,张兴,杨淑英.不平衡电网电压下双馈发电机多目标模型预测控制[J].中国电机工程学报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1325a0b9c3cb89759e4ab38b.html