# 厌氧人工湿地论文-吕露遥,杨永哲,张雷,苏光曦,邹俊轶

导读:本文包含了厌氧人工湿地论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多级垂直潮汐流人工湿地,剩余活性污泥厌氧消化液,脱氮,Anammox

### 厌氧人工湿地论文文献综述

吕露遥,杨永哲,张雷,苏光曦,邹俊轶[1]（2019）在《多级垂直潮汐流人工湿地厌氧氨氧化脱氮研究》一文中研究指出采用多级垂直潮汐流人工湿地(MVTF-CWs)处理城市污水处理厂剩余活性污泥厌氧消化液(EAS-ADL),在低C/N条件下,研究MVTF-CWs对典型污染物的去除特征及其厌氧氨氧化脱氮行为,并利用FISH和高通量测序方法分析主要功能微生物。结果表明,在原水COD/ρ(TN)为0.46的条件下,进水NH4+-N、TN的质量浓度分别为(1 002±71)、(1 003±71) mg/L,平均去除率分别为98.97%和62.64%;进水COD为(456.4±57.7) mg/L,平均去除率为93.22%。MVTF-CWs中第3和第5级对TN的去除贡献最大。第3和第5级湿地单元中存在Anammox菌,相对丰度分别为7.77%和12.14%,而异养反硝化菌占比仅为2.22%和0.22%,表明第3和第5级湿地单元高TN去除主要通过厌氧氨氧化脱氮途径实现。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年10期）

杭小健[2]（2019）在《农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术研究》一文中研究指出伴随着我国新农村建设发展,农村生活环境有了很大改善,但在生态环境建设方面仍然存在一定的不足,村民生活污水处理就是一个较为突出的问题。未经净化处理的生活污水会污染河道水体和土壤,破坏原有的生态系统平衡。因此,如何有效地治理农村生活污水,是我国新农村建设不可或缺的重要内容。而SNR技术在农村生活污水处理中表现出较好的应用效果。现结合农村生活污水水质特点,对SNR技术的原理和技术流程进行了分析,以期能够更好地发挥SNR技术在农村生活污水处理方面的效果。(本文来源于《机电信息》期刊2019年23期）

朱泽民[3]（2019）在《生态沟+厌氧+人工湿地用于农业面源污染综合治理》一文中研究指出农村污水收集处理的技术模式主要有集中式、分散式或集中与分散相结合模式叁种,选择技术模式时,需综合考虑村庄布局、人口规模、地形条件、现有治理设施等。选择处理工艺时,需综合考虑工艺技术水平、地形地貌、居住特点、动力费及电费支出、技术管理人才等。S镇18个自然湾农业面源污染综合治理工程的技术模式选取以村组为单位,通过小型管网收集并处理的方式(简称村组处理),处理工艺采用生态沟+厌氧+潜流人工湿地,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准,且具有环境融合性好、无动力费用支出、维护简单等优点。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年08期）

熊仁,谢敏,冯传禄,颜瑾,郭雪松[4]（2019）在《厌氧+跌水曝气+人工湿地组合工艺处理农村生活污水》一文中研究指出为研发适用于我国农村的分散式污水处理装置,采用厌氧+跌水曝气+人工湿地组合工艺对农村生活污水进行处理,考察组合工艺对COD、TN、TP、NH_4~+-N、SS 5个常规指标的去除效果及对各指标的沿程去除情况。结果表明,组合工艺对COD、TN、TP、NH_4~+-N和SS的平均去除率分别为74.5%、 57.2%、 59.5%、 59.00%和91.6%。人工湿地对COD、TN、TP和NH_4~+-N的去除率最大,分别为31.0%、36.7%、43.9%和30.0%;而厌氧反应池对SS去除贡献率最大,为40.3%。该组合工艺处理农村生活污水具有良好的处理效果,且装置运行能耗低,利于推广应用。(本文来源于《环境工程学报》期刊2019年02期）

唐星[5]（2019）在《关于人工湿地工艺结合厌氧水解进行农村污水处理的探讨》一文中研究指出本文阐述了农村生活污水处理的原则,包括性价比高、运行管理方便、农村生活污水处理占地不宜过大等。其间介绍了人工湿地工艺结合厌氧水解进行农村污水处理的工艺与效果。首先介绍了人工湿地工艺结合厌氧水解进行农村污水处理的工艺流程,然后分析了人工湿地工艺结合厌氧水解的主要工艺参数与系统机理,最后研究了厌氧水解池和人工湿地2个处理单元串联工艺技术等。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2019年01期）

桂伦,马吉平,姚健,陈柳萌,徐德胜[6]（2018）在《厌氧池-集水池-阶梯跌水充氧曝气塔-人工湿地处理农村生活污水研究》一文中研究指出采用厌氧池-集水池-阶梯跌水充氧曝气塔-人工湿地组合工艺处理农村生活污水,考察了工艺的运行效果及各处理单元对去除污染物的贡献率。实验结果表明,该组合工艺对污染物具有较好的去除效果,且处理效果稳定,其对化学需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、悬浮物(SS)的平均去除率分别为87.90%、90.70%、93.69%、91.23%。阶梯跌水充氧曝气塔对COD、NH4+-N、TP的去除贡献率较大。将阶梯跌水充氧曝气塔与厌氧池、集水池、人工湿地相结合可以发挥组合的优势,并提高出水水质和系统运行的稳定性。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2018年33期）

刘娟,谢雪东,张洋,雷平,顾儒馨[7]（2018）在《不同基质厌氧折流-垂直流人工湿地(ABR-VFW)对农村生活污水的处理效果》一文中研究指出为筛选不同污染浓度下垂直流人工湿地处理农村生活污水的最优基质,选取4种常见的基质:页岩砖渣(YYZZ)、火山岩(HSY)、生物陶粒(SWTL)和无烟煤(WYM),构建厌氧折流-垂直流人工湿地(ABR-VFW),水力负荷统一设置为4.2 m3·m~(-2)·d~(-1),通过对比分析不同污染浓度(低、中、高)下4种基质对农村生活污水中的有机物(以COD计)、总氮(TN)、总磷(TP)、铵态氮(NH_4~+-N)、硝态氮(NO-3-N)的处理效果,为垂直流人工湿地治理农村生活污水最佳基质的选取提供了合理依据。结果表明:YYZZ对污水中COD和TN的去除率最高,分别为88.12%~95.78%(低浓度)、64.05%~84.09%(中浓度)、61.25%~74.07%(高浓度)和51.98%~55.98%(低浓度)、38.52%~50.84%(中浓度)、47.42%~53.22%(高浓度),其次为WYM和HSY,而SWTL最低;SWTL对农村生活污水中NH_4~+-N和TP的去除率显着高于其他基质,其分别高12%~24%(NH_4~+-N)和13%~23%(TP)。研究表明,对COD和TN含量较高的农村生活污水以YYZZ基质去除效果为佳,而对TP或NH_4~+-N为主的农村生活污水以SWTL基质去除效果为优。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2018年08期）

陈志远[8]（2018）在《好氧人工湿地污水处理系统的中试研究》一文中研究指出我国村镇污水处理设施建设不断推进,要求研究开发投资省、管理简单、处理费用低、效果稳定的适合村镇的污水处理新技术。人工湿地污水处理技术由于其工艺简单、投资低,被应用于许多村镇生活污水的处理。然而传统人工湿地污水处理,由于只能进行厌氧处理,不能进行污水的硝化过程,无法达到一级排放标准,且存在占地面积大,夏季有气味、环境卫生差,冬季处理效果差,污水处理效果不稳定、系统易堵塞等问题。试验设计了新型的好氧人工湿地系统处理村镇生活污水,在人工湿地工艺中嵌入曝气系统,使人工湿地系统的处理可以实现硝化脱氮,而用于水的高度处理。论文通过研究系统中生物膜的生长活性的影响因素及其控制措施,优化系统的稳定性和运行条件。试验了冬季低温系统运行处理效果,研究冬季混凝强化处理对系统的影响。在控制进水量为2.0m~3/d,曝气量2m~3/h的条件下,根据春季和冬季不同温度条件下系统对污水COD、NH_4~+-N、SS的去除效果变化情况,发现系统运行至8d时处理效果下降,确定该系统运行周期为8d比较适宜。对比不同进水负荷(1、2、3m~3/(m~2·d))和曝气量(1.2、2、2.8m~3/h)条件下系统处理效果。当进水水力负荷为2m~3/(m~2·d)、曝气量为2m~3/h时,系统对COD、NH_4~+-N、SS的最佳去除率分别可以达到85.2%、62.6%、88.6%,周期内去除率波动较小,处理效果较好。控制系统进水水力负荷为2m~3/(m~2·d)、曝气量为2m~3/h,对比不同反冲洗强度(4.0、8.0、16.0 L/(m~2·s))和反冲洗时间(3、6、12min)条件下系统恢复效果。当反冲洗强度为8.0 L/(m~2·s)、反冲时间为6min条件下,系统处理COD、NH_4~+-N、SS的去除率在反冲洗后4d可以恢复稳定,稳定后去除率在80%、55%和85%左右,未发生系统堵塞,稳定性较优。在冬季控制进水负荷为1.5m~3/(m~2·d),运行周期为8d,反冲洗强度为6.0L/(m~2·s)、反冲时间为6min的条件下,对比好氧人工湿地和传统人工湿地系统冬季运行的效果,试验结果表明好氧湿地系统冬季运行平均出水COD、NH_4~+-N、SS浓度较无曝气湿地出水分别降低33.1%、25.6%、34.6%,好氧湿地处理效果平均COD、NH_4~+-N、SS去除率分别高于无曝气湿地12.7%、16.7%、6.1%,脱氮效果明显较优。对系统进水进行强化混凝沉淀预处理试验中,控制进水水力负荷为1.5m~3/(m~2·d)、曝气量为2m~3/h,运行周期为8d,反冲洗强度为6.0 L/(m~2·s)、反冲时间为6min。发现经过投加PAC 40mg/L预处理后,经过系统处理的冬季出水平均COD、NH_4~+-N、SS浓度分别降低24.5%、2.7%、13.3%,出水平均COD、NH_4~+-N、SS浓度分别为75.3mg/L、21.5mg/L、19.5mg/L,去除污水COD和SS效果明显。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2018-06-01）

张馨文[9]（2018）在《尾气增氧人工湿地污染物强化去除机制及其氧化亚氮减排效能研究》一文中研究指出水体污染和水资源紧缺已成为限制经济和社会发展的全球性问题,水污染综合治理逐渐引起国家政府和环保部门的重视。在水污染综合治理方面,活性污泥工艺已发展成为当今应用最为广泛的污水生物处理技术,但其却存在尾水中仍然含有多余氮、磷及气态污染的问题。人工湿地作为一种由基质、植物、微生物等组成的污水生态处理技术,因投资少、效果好、管理方便、环境经济效益高等优势在过去几十年中被广泛应用于城市和农村生活污水、河流和湖泊生态修复等领域,尤其在提升污水处理厂出水的水质方面有着良好的应用潜力。但传统人工湿地由于自身工艺结构的限制,使其长期处于缺氧和厌氧环境,溶解氧供应不足导致去污效率较差,极大地限制了其推广应用。针对以上存在的问题,本论文以传统人工湿地脱氮限制因素——溶解氧为切入点,开发新型人工湿地强化供氧技术,探索将污水生物处理尾气用于增强垂直潜流人工湿地复氧能力的可行性,在此基础上分析污水处理系统内污染物去除作用机理及微生物丰度和种群的变化。随后,将尾气增氧模式应用于短程硝化反硝化N2O减量化研究,探究运用人工湿地进行短程硝化反硝化尾水尾气深度处理的可行性,掌握尾水中污染物在水体中的迁移转化规律和降解特征,考察人工湿地对N2O的减排效果,从微生物角度解析N2O的减排机理。取得的主要研究结论如下:1.通过将原本有害的生物污水处理过程中产生的尾气进行收集用于垂直潜流湿地(VFCW)曝气增氧,成功构建了实验室规模的新型尾气增氧人工湿地系统,在消除尾气气态污染的同时提高人工湿地对氮等污染物的处理效率。与空白不曝气湿地相比,尾气增氧湿地可以分别提高NH4+-N和TN去除率128.48 ± 3.13%和59.09 ±2.26%;尾气增氧对植物生长有积极的影响,尾气增氧湿地叶绿素含量最高比对照湿地提高40.7±2.2%。尾气含有的CO2引入湿地后可以被湿地植物光合作用利用,促进植物生长,产生更高的生物量;尾气通过VFCW后,尾气中的臭气成分(H2S和NH3)、温室气体(N20)和微生物气溶胶的浓度均显着降低。H2S,NH3 和 N20 的去除率分别为 77.78±3.46%,52.17±2.53%和 87.40±3.89%。细菌和真菌气溶胶去除效率分别为42.72 ±3.21%和47.89 ±2.82%。结果表明:尾气增氧在强化人工湿地水质净化效果的同时,尾气的污染风险通过人工湿地的过滤净化作用被消除。人工湿地可看成一个生物滤池,通过基质吸收作用、水的溶解作用和微生物降解作用共同净化尾气,真正达到水气同步净化的效果,具有显着的技术优势和应用前景。2.增加曝气后湿地中氮和磷的去除迁移途径均被改变,传统湿地中氮主要依靠基质的吸附蓄积作用被去除,曝空气湿地内部有气流流动从而降低了基质的吸附作用,但是曝尾气湿地基质固氮作用没有明显减弱,原因是曝尾气湿地基质中蓄积的微生物数量较多。传统湿地中磷主要通过湿地基质填料的吸附蓄积作用得以去除,其次是植物吸收富集作用,曝气湿地系统植物吸收氮磷作用明显强于不曝气湿地系统,原因是曝气通过促进植物生长加强了植物对氮磷的富集作用。此外,尾气增氧人工湿地不仅能够优化湿地内部溶解氧分布,还能够将SBR中的微生物引入人工湿地,大幅度提高氮循环相关菌丰度,有利于污染物的高效去除,尾气增氧湿地中硝化细菌和反硝化细菌的丰度分别是对照湿地的6.3倍和2.6倍;除了氮循环相关菌之外,尾气增氧湿地中全菌的数量也大幅提升,是对照组的3.6倍;分析了不同实验系统之间微生物同源性,结果显示尾气增氧湿地和SBR共有的OTU的比例最高(19.70%),这便证明尾气增氧人工湿地较高的微生物丰度,是由于尾气的引入,将SBR中的微生物带入人工湿地中造成的。3.菖蒲对于亚硝酸盐存在一定程度的耐受性。当亚硝酸盐浓度低于30 mg/L时,由于植物的自我保护,菖蒲可以通过调整自身的生理、生化进程继续正常生长;当亚硝酸盐浓度高于30 mg/L时,菖蒲的生理保护机制被启动,体现在丙二醛(MDA)、相对电解质渗透率、抗氧化酶活性(T-SOD、POD和CAT)和脯氨酸含量的显着增加,同时还有叶绿素含量和株高的相应减少;在过量的亚硝酸盐浓度(≥40mg/L)或长时间高亚硝酸盐作用下,菖蒲生理代谢失衡,膜脂结构发生变化,生长被抑制;最终得出结论,菖蒲对亚硝酸盐的耐受阈值为30mg/L。为日后菖蒲应用于短程硝化反硝化耦合人工湿地处理系统提供实用信息和理论支持。进行耦合实验的出水亚硝酸盐浓度控制在30 mg/L以下为宜。通过减少好氧阶段的搅拌时间将反应器的NAR由43.38%提高至52.88%,并利用FISH分析反应器污泥中AOB和NOB的相对数量,结果显示污泥中AOB和NOB分别占总菌数的78.48%和13.83%,说明AOB被逐渐富集,而NOB在反应器中被慢慢洗脱。因此,减少好氧阶段的搅拌时间可有效实现生活污水模式下的稳定短程硝化反硝化过程。构建短程硝化反硝化耦合人工湿地处理系统,发现将短程硝化反硝化尾水引入曝气湿地中后NO2--N浓度由17.07± 1.54 mg/L降低至0.34±0.18 mg/L,说明短程硝化反硝化尾水在曝气湿地运行模式下可以被深度处理,消除高亚硝酸盐污染的风险。4.短程硝化反硝化尾气经过VFCW后N20的去除率达到88.72 ±2.39%,结果表明人工湿地可以作为污水处理尾气的净化措施,并对N2O的减排效果显着;通过采用现代生物学技术(qPCR和高通量测序技术)探究N2O减排的微生物作用机制,发现间歇曝短程硝化反硝化尾气增氧湿地使得湿地中微生物群落丰度和结构发生了变化,氮循环相关菌及总菌的丰度明显增加,加速了湿地中氮的转化过程,使硝化和反硝化过程进行得更彻底,同时大大增加了 nsZ基因表达的机会,使得N2O还原更彻底避免积累。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-20）

尚杰[10]（2018）在《重金属Ni胁迫对人工湿地废弃物厌氧处置的影响》一文中研究指出研究了AP中大量含有的重金属Ni对AP厌氧消化产气量、系统稳定性、有机物降解及关键酶活性的影响。结果表明,质量浓度20 mg/L的Ni能够促进甲烷产量并且最大产量为162 m L/g,比空白对照组提高了44.6%,并且能够提高甲烷日产量以及甲烷百分含量。但高浓度Ni抑制甲烷产生,并减少甲烷的日产量。机理研究发现,适量浓度Ni能为厌氧微生物提供微量元素,进而提高厌氧消化系统稳定性及提供充足的挥发性脂肪酸。此外,20 mg/L Ni提高了纤维素酶的活性,并且对F420影响不明显。(本文来源于《水处理技术》期刊2018年05期）

### 厌氧人工湿地论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

伴随着我国新农村建设发展,农村生活环境有了很大改善,但在生态环境建设方面仍然存在一定的不足,村民生活污水处理就是一个较为突出的问题。未经净化处理的生活污水会污染河道水体和土壤,破坏原有的生态系统平衡。因此,如何有效地治理农村生活污水,是我国新农村建设不可或缺的重要内容。而SNR技术在农村生活污水处理中表现出较好的应用效果。现结合农村生活污水水质特点,对SNR技术的原理和技术流程进行了分析,以期能够更好地发挥SNR技术在农村生活污水处理方面的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 厌氧人工湿地论文参考文献

[1].吕露遥,杨永哲,张雷,苏光曦,邹俊轶.多级垂直潮汐流人工湿地厌氧氨氧化脱氮研究[J].水处理技术.2019

[2].杭小健.农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术研究[J].机电信息.2019

[3].朱泽民.生态沟+厌氧+人工湿地用于农业面源污染综合治理[J].中国给水排水.2019

[4].熊仁,谢敏,冯传禄,颜瑾,郭雪松.厌氧+跌水曝气+人工湿地组合工艺处理农村生活污水[J].环境工程学报.2019

[5].唐星.关于人工湿地工艺结合厌氧水解进行农村污水处理的探讨[J].中国资源综合利用.2019

[6].桂伦,马吉平,姚健,陈柳萌,徐德胜.厌氧池-集水池-阶梯跌水充氧曝气塔-人工湿地处理农村生活污水研究[J].安徽农业科学.2018

[7].刘娟,谢雪东,张洋,雷平,顾儒馨.不同基质厌氧折流-垂直流人工湿地(ABR-VFW)对农村生活污水的处理效果[J].农业环境科学学报.2018

[8].陈志远.好氧人工湿地污水处理系统的中试研究[D].青岛理工大学.2018

[9].张馨文.尾气增氧人工湿地污染物强化去除机制及其氧化亚氮减排效能研究[D].山东大学.2018

[10].尚杰.重金属Ni胁迫对人工湿地废弃物厌氧处置的影响[J].水处理技术.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/18b065629e94acb12e37dba0.html