# 粒子计数器论文-刘建涛,高运华,韩子钰,李春,段学欣

导读:本文包含了粒子计数器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微流控,微机电系统,库尔特粒子计数器,亚微米粒子

### 粒子计数器论文文献综述

刘建涛,高运华,韩子钰,李春,段学欣[1]（2019）在《基于牺牲层工艺的微流控亚微米粒子计数器研究》一文中研究指出设计了一种基于微机电系统表面微加工工艺的亚微米粒子计数器微流控芯片。该芯片具有可大规模生产、价格低廉的优势,相比于纳米粒子跟踪分析技术和动态光散射技术,具有体积小、便于集成和在线检测的优点。芯片的检测区域尺寸为高700 nm、宽1μm,可以检测到粒径300 nm的聚苯乙烯微球,具有良好的信噪比。该芯片可以提供一种新的价格低廉的亚微米颗粒物在线检测方法,且采用微机电加工技术,和半导体加工工艺兼容,具有形成芯片实验室的潜力。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年11期）

吴志强[2]（2019）在《表面尘埃粒子计数器的工作原理》一文中研究指出通过介绍,使用户能理解此尘埃粒子计数器的工作原理和使用场合,为用户的选择提供依据。(本文来源于《内江科技》期刊2019年03期）

樊晓翠,梁彬,崔震,杨中元,周兴[3]（2019）在《探讨关于尘埃粒子计数器的校准方法的研究》一文中研究指出在生产食品药品等产品时,对空气的洁净程度有较大的要求,尘埃粒子计数器的应用也越来越多,但是,其校准方式也存在多种问题。针对尘埃粒子计数器的校检、检定等问题,认为在校检的过程中必须引入采样流量以及计数效率的校准以及检定。(本文来源于《化工管理》期刊2019年09期）

黄志煌,李杰,齐天缘,杨古涵[4]（2019）在《尘埃粒子计数器溯源过程中稀释控制系统的研究》一文中研究指出目前被广泛认可的尘埃粒子计数量值溯源方法为:"尘埃粒子计数器(OPC)-凝结核粒子计数器(CPC)-气溶胶静电计(FCE)"的逐级溯源。在溯源过程中,不同型号尘埃粒子计数器和凝结核粒子计数器之间存在粒子测量浓度、流量之间不匹配等差异。本文通过介绍一套具有温度测量、气溶胶稀释、气体流量测量与控制等系统硬件电路,满足粒子计数器的溯源问题。(本文来源于《计量技术》期刊2019年03期）

李语奇,王仁生,张明,张俊伟,杨志杰[5]（2019）在《多丝正比计数器工作气体压强变化对α、β表面粒子发射率测量的影响》一文中研究指出为了研究工作气体气压变化对α和β源表面发射率绝对测量的影响,在α、β表面粒子发射率基准装置上,通过改变多丝正比计数器工作气体压强,对大面积α平面源241Am、β平面源204Tl和90Sr/90Y的表面粒子发射率进行了绝对测量,并通过阈值外推方法对低能信号引起的漏计数率进行修正。结果表明,当工作气体压强在50～180 k Pa气压范围内变化时,不同气压条件下的α、β表面粒子发射率测量结果在实验不确定度范围内相一致。基于Geant4程序包对探测器结构进行建模,Monte Carlo方法给出的模拟结果得出的结论与实验结果相符。(本文来源于《计量学报》期刊2019年01期）

李响,李凌霄,李晗光[6]（2018）在《激光尘埃粒子计数器的稳定性分析》一文中研究指出随着科学技术的发展,工业生产对生产环境洁净度的要求越来越高。激光尘埃粒子计数器是一种典型的空气洁净测试仪器,用来测量空气中悬浮颗粒的数量和大小,为空气洁净度的评定提供依据。文章在Mie氏散射理论基础上,围绕尘埃粒子计数传感器的温度稳定性展开实验研究。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年09期）

李响,李晗光,李凌霄[7]（2018）在《激光尘埃粒子计数器的温度稳定性测试》一文中研究指出激光尘埃粒子计数器的性能发生变化主要是因为温度参量的改变,而温度对计数器的影响,主要是对计数器的光源和电路元件产生影响。文中的实验主要从两个方面展开,即分别对激光光源、计数传感器电路板改变温度以观察其粒子浓度示值误差、分辨率等指标的变化情况。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年07期）

王春阳,孔德超,魏彩颖[8]（2018）在《基于Qt的尘埃粒子计数器软件设计》一文中研究指出针对目前尘埃粒子计数器采样频率低、存储容量小、存储效率低的问题,笔者设计了一种基于Qt的尘埃粒子计数器软件。本软件基于Qt设计,方便移植于各种平台上运行。界面使用Tab Widget窗口包含了叁个主窗口使得操作更为简便,界面设计简洁,功能齐全。并且使用了Qt内嵌的SQLite数据库模块,不仅提高了采样频率,而且提升了存储容量与存储效率。(本文来源于《信息与电脑(理论版)》期刊2018年08期）

[9]（2018）在《Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用》一文中研究指出为什么要保障医疗机构室内的空气质量呢?医疗机构室内的空气质量如何保证呢?在高度敏感的卫生保健设施环境中,同时有传染性病人和高度易感染病人在接受治疗,因此最大程度降低感染和疾病传播的可能性至关重要(如图1)。如果不能正确监测和管理室内空气质量,会因为住院时间延长而增加费用、致使医疗机构承担相应责任,更重要的是为病人和医护人员带来不必要的风险。医疗机构中的室内空气质量(IAQ)问题(本文来源于《国内外机电一体化技术》期刊2018年02期）

李君[10]（2018）在《浅谈尘埃粒子计数器在校准中应注意的问题》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,人们对于环境的重视程度越来越高,使得对空气中尘埃粒子检测的重视程度也在不断加强。在进行尘埃粒子检测的过程中,尘埃粒子计数器起着非常重要的作用,因此我们应加强对尘埃粒子计数器准确性的研究,本文针对尘埃粒子计数器校准过程中应注意的问题进行探讨。(本文来源于《中国标准化》期刊2018年04期）

### 粒子计数器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过介绍,使用户能理解此尘埃粒子计数器的工作原理和使用场合,为用户的选择提供依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 粒子计数器论文参考文献

[1].刘建涛,高运华,韩子钰,李春,段学欣.基于牺牲层工艺的微流控亚微米粒子计数器研究[J].分析试验室.2019

[2].吴志强.表面尘埃粒子计数器的工作原理[J].内江科技.2019

[3].樊晓翠,梁彬,崔震,杨中元,周兴.探讨关于尘埃粒子计数器的校准方法的研究[J].化工管理.2019

[4].黄志煌,李杰,齐天缘,杨古涵.尘埃粒子计数器溯源过程中稀释控制系统的研究[J].计量技术.2019

[5].李语奇,王仁生,张明,张俊伟,杨志杰.多丝正比计数器工作气体压强变化对α、β表面粒子发射率测量的影响[J].计量学报.2019

[6].李响,李凌霄,李晗光.激光尘埃粒子计数器的稳定性分析[J].通信电源技术.2018

[7].李响,李晗光,李凌霄.激光尘埃粒子计数器的温度稳定性测试[J].通信电源技术.2018

[8].王春阳,孔德超,魏彩颖.基于Qt的尘埃粒子计数器软件设计[J].信息与电脑(理论版).2018

[9]..Fluke985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用[J].国内外机电一体化技术.2018

[10].李君.浅谈尘埃粒子计数器在校准中应注意的问题[J].中国标准化.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2223a6747ceaa80a2af10757.html