# 火力发电厂电力建设安全管理的探微

广东粤电靖海发电有限公司515223

摘要：火力发电厂简称火电厂，是我国电力生产的重要场所之一，其建设工程复杂，工程量比较大，所以，常出现各种各样的安全问题，严重影响了员工的生命、财产安全和火电厂的发展，本文主要分析了造成火电厂施工安全问题的主要因素，并提出了有效的解决措施，以供参考，希望能够促进火电厂的进一步发展。

关键词：火力发电厂；电力建设；安全管理

引言：众所周知，火电厂工作环境复杂，极容易引发安全事故，对电力建设系统带来了严重的威胁。从不同的层次分析电力建设施工安全事故致因，对电力建设安全管理的评价进行量化十分重要，这使得我们能够认清施工安全事故发生的原因。

一、造成火电厂施工安全问题的主要因素

火电厂工程项目设计的单位比较多，不仅包括施工布置，还包括具体施工和工程验收，其是一个系统的施工过程。所以施工过程也是多方合作的过程，整个过程如此复杂，势必增加了安全隐患。总之，火力发电厂施工的工作量大、设备复杂多样、成本高、工期长，因此火电厂施工难度大，需要加强安全管理，以保证工程的质量和进度。

1.管理因素。火力发电厂是电力建设的关键，若其自身的安全管理不到位，势必会带来很多安全事故，从而对整个电力系统造成严重的影响。施工单位在施工的过程中必须严格依照火电厂给的工程量清单。施工单位中标后，获得了项目的承包权，对于工程的具体施工方案具有主导权，但是正是由于拥有了决策权，导致施工过程中安全管理工作执行不到位，各个环节都比较随意，比如作业人员不专业、综合素质差、缺乏责任心，导致一些可以避免的事故没有得到有效的制止，严重影响了项目施工；监管部门的工作也不到位，常常是一人身兼多职，导致无暇顾及安全监督管理，使得员工松懈，影响整个施工质量和施工进度。

2.安全投入。火电厂施工项目涉及到的设备复杂多样，而且运行过程是非常危险的，所以，采购的设备必须在有效期内，保证质量。在施工过程中一定要在现场做出各种警示标识，以防不知情人员接近危险事物。同时各种设备的使用注意事项必须在机身标明，以减少不必要的事故，对于危险的事物要提前制定好预防和解决措施。施工现场常常会出现机器在运转，有些人误以为已经停止，结果导致不可估量的伤害甚至人员死亡。

3.工序因素。火力发电厂施工复杂，各个环节互相联系，所以必须要按照了科学、合理的工序来执行施工过程。这就要求在施工过程中，管理人员一定要根据施工现状合理划分管理作业区，基坑安全防护。由于工程涉及的环节较多，而且每个环节都十分繁琐、复杂，所以为了保证工程的质量和安全施工，施工单位一定要做到严格遵守施工流程，并随时认真检查各个运行环节，从而达到各个工序安全、顺利运行。但是施工过程中工作人员并没有意识到工序的重要性而随意操作，为整个工程项目埋下了安全隐患，严重影响了工程质量、进度。

二、加强火力发电厂安全管理的对策

1.建立适应现代电力企业发展的安全管理体系

几十年来，由于各电网主要有小电厂、电机组组成，安全管理体制存在着一些弊端，如管理环节复杂，渠道不顺畅，部分职工对安全的重视程度不够、措施不完善、管理人才不足、管理手段落后等。很多发电企业的基层车间和班组，安全员由车间管理，不能有效行使安全监督职权，而厂安监部门与车间安全员、车间安全网络间又无法建立起安全系统的直接领导关系，严重影响了企业安全系统工作的正常进行，为此笔者认为应大胆改革传统安全管理体制使安全管理工作在机制上建立起完善、可行的保证体系。

（1）实行专业化、标准化、制度化管理，强化发电企业安全管理的权威职能

改变原来车间安全专工由车间管理、班组安全员由班组管理的旧模式，实行车间的安全专工由安监部门直接管理，行使厂安监部门的安全监督职能。班组安全员则直接在车间安全监察员领导下开展工作，属车间派驻班组的安全监察员，形成垂直管理的安全网络。各单位对安监部下派的安全监察员、车间下派的班组安全员的工作均只有建议权，没有决定权，决定权归属安监部，人员的选定由车间推荐、安全部门考核认定批准后方能上岗。

（2）结合考核机制，强化落实安全责任制，形成厂、车间、班组三极严密的安全系统网络

安全管理中根据安全责任进行考核，扣罚责任单位、责任人及相关责任者的安全奖励，从而把个人利益和集体利益紧密有机地结合，达到警戒的目的。通过强化落实责任制，从厂长到每个职工都能严明自己的责任。将安全责任制重点落实到基层班组，班组落实到人，形成“班组控制异常和未遂；车间控制障碍和轻伤；全厂控制重伤和事故”的三级安全控制体系。

（3）强化安全标准化管理

在安全管理上要适应大机组技术运行特性，形成可操作且有效的安全管理制度；统一现场安全防护设施标准；安全警示标志要充分体现直观性、警示性；形成统一的安全标准化管理。

2.强化设备及生产环境的治理工作，为安全工作打好基础

安全管理是个系统工程，应从多方面，多渠道形成抓安全生产的合力，做到抓安全“草木皆兵”、“三违”层层设防，堵漏洞严格把关，查隐患一丝不苟，尽一切力量为安全生产消除障碍，保驾护航。

设备是安全工作的“硬件”基础，再好的安全管理模式如果没有好的设备做基础也不行。在设备管理上应做到利用大小修、设备停备、低负荷时及时消缺，保证设备健康；整治生产区域不安全部位和现场安全防护设施（如护栏、楼梯、通道等）；坚持设备治本，提高检修质量和工艺标准，延长设备无故障运行时间；做好设备的定期维护、保养和定期轮换、定期试验工作；提高设备管理水平和完善技术诊断工作。

在检修过程中要注重质量的落实、验收。首先应该深入现场，根据现场实际编制针对性的措施，以此来保证操作的安全。检修工作应该时刻认真对待，决不允许有不符合规定的行为发生。检修工作如果不按标准化的要求去严格落实，部分或全部技术指标不符合标准化要求一定会酿成不良的后果。

3.以人为本是安全防范的主题

应该以人为本，做好人的工作。在职工中开展形式多样的安全培训，让人人都明白，在电力，安全生产是最主要的。当生产和安全发生矛盾时，生产要服从安全，让职工牢固树立“安全第一”的思想。只有让职工树立了牢固的安全意识，才能在安全生产活动中遵章守制，时时处处注意和保证安全生产。

三、结束语

发电厂安全管理必须适应形势的变化，重视预防工作，做好事故分析与预测，使用先进的技术对电力生产设计、安装、运行、维护全过程进行控制。同时应该加倍重视人的因素对安全的影响。现代电力企业的安全管理涉及到自然科学和安全社会科学两个方面，与安全心理学、安全生理学等密切相关。引用现代安全管理理念，采用先进的安全管理技术，建立安全法制，坚持业已形成、行之有效的规章制度，搞好企业安全文化建设，使电力企业的人员、设备、环境都处于一种高度可控状态，则实现安全生产无事故是完全可能的。

参考文献：

[1]蔡兴旺.火力发电厂安全评价的研究[J].中北大学学报，2012（09）：11.

[2]李秀梅，王军.火力发电厂安全管理的探讨[J].内蒙古科技与经济，2010（8）：1.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2a5f4fbc37685697f0512eb4.html