# 湿式自动喷水灭火系统论文-王飞

导读:本文包含了湿式自动喷水灭火系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:自动喷水灭火系统,湿式报警阀,压差比,末端试水装置

### 湿式自动喷水灭火系统论文文献综述

王飞[1]（2019）在《消防设施操作员培训中湿式自动喷水灭火系统浅见》一文中研究指出湿式自动喷水灭火系统是建(构)筑物中最常见、最有效的自救灭火设施,对扑灭初期火灾具有重要的作用,所以在日常的操作维护管理等方面要尤为重视。根据消防法和有关标准规定操作维护消防设施的人员需要通过培训持证上岗,而且湿式自动喷水灭火系统也是"消防设施操作员"培训中重要的考核内容,如果对系统不熟悉可能直接导致系统不能发挥正常作用。所以本文从湿式教学系统生产过程出发,结合经常困扰学员的问题,依据标准进行分析探讨。(本文来源于《消防界(电子版)》期刊2019年09期）

邓学军[2]（2018）在《湿式自动喷水灭火系统联动调试分析》一文中研究指出针对某综合楼湿式自动喷水灭火系统联动调试中遇到的问题:模拟试验前,报警阀后压力大于阀前压力;6层末端试水装置放水不能及时联动消防泵开启,耗时20min以上,进行分析总结,提出了改进措施,并从技术可行性、运行可靠性方面对改进措施进行了探讨。(本文来源于《给水排水》期刊2018年04期）

邢子龙[3]（2018）在《湿式自动喷水灭火系统常见故障及处理措施》一文中研究指出介绍了湿式自动喷水灭火系统常见故障及发生的原因,主要针对系统试水、报警阀组、水泵反转等问题进行分析,从多方面提出相应的处理措施。(本文来源于《消防技术与产品信息》期刊2018年01期）

梅英亭[4]（2017）在《自动喷水灭火系统湿式报警阀组误报案例引发的思考》一文中研究指出通过对一起自动喷水灭火系统湿式报警阀组误报案例的研究,分析了误报发生的原因,提出了防止误报应采取的措施,并对修改完善有关消防技术标准提出建议。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2017年09期）

朱明聪[5]（2017）在《自动喷水灭火系统中湿式报警阀的设置》一文中研究指出湿式报警阀是集报警及控制集一体的阀门组合,它的合理化设置对自动喷水灭火系统在火灾时能否及时启动起着至关重要的作用。文章为提高其设置的合理性,以提高自动喷水灭火系统对初期火灾的有效控制率,提出湿式报警阀的设置应安全可靠、要保证系统能自动启动、安装位置应便于操作、应避免过度集中以及对连接报警阀管路及阀门应合理设置等观点。(本文来源于《福建建筑》期刊2017年09期）

刘庆恩[6]（2017）在《闭式自动喷水灭火系统中增大喷头间距造成的危害性研究》一文中研究指出针对工程实际中一些单位对增大闭式自动喷水灭火系统喷头间距的危害性认识不足,通过工程实例分析和计算,探析了增大喷头间距容易造成喷头响应时间延迟和火灾水渍损失面积扩大的问题,帮助设计、施工、监理人员理解随意增大闭式自动喷水灭火系统喷头间距的危害性。(本文来源于《消防技术与产品信息》期刊2017年06期）

李顺康[7]（2015）在《浅议湿式自动喷水灭火系统的控制要求》一文中研究指出近几年,我国规范、标准及图集的编制和修订非常迅速,令人目不暇接,电气专业尤甚,随之也带来了不少矛盾和问题。虽然原因是多方面的,但标准管理部门和主要编制人员难辞其咎。本文特别就GB 50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称新《火规》)4.1.6、4.2.1条的规定和14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示(以下简称新《火规》图示)中的"湿式自动喷水(本文来源于《电世界》期刊2015年11期）

李建敏[8]（2015）在《对湿式自动喷水灭火系统防冻防漏问题的探讨》一文中研究指出湿式自动喷水灭火系统因操作简单、维护方便、价格便宜,应用广泛。但是,在北方寒冷地区,由于种种原因,会导致受寒的管道系统损坏漏水甚至误喷,影响系统的正常使用,也导致一些单位因停用这些设施而存在消防安全隐患。为此,设计了一种结构简单、操作方便的湿式自动喷水灭火系统,可应用在低温和局部怕水渍损失区域,避免出现因冻或故障而造成漏水、误喷现象,并探讨了该系统的操作控制方法及注意事项,对系统的应用进行了展望。(本文来源于《武警学院学报》期刊2015年10期）

刘洪海,李涛,沈优越,周冬冬[9]（2015）在《湿式自动喷水灭火系统管路设计安全可靠性的探讨》一文中研究指出为加强高层公共建筑内人员密集场所的湿式自动喷水灭火系统的供水可靠性,一般要求采用两根立管供水。供水的管路设计应满足自动喷水灭火系统的设计原则。针对目前常用的供水方式,并根据系统中湿式报警阀的报警流量和水流指示器灵敏度的要求,分析了不同管路设计的湿式自动喷水灭火系统的设计合理性,提出了合理方案,可供同行参考和探讨。(本文来源于《中国给水排水》期刊2015年20期）

田瀛洲[10]（2015）在《浅谈湿式自动喷水灭火系统设计的关注点》一文中研究指出自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件、供水设施组成。可根据喷头类型分为闭式系统和开式系统。闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统等。开式系统包括雨淋系统、水幕系统等。目前,随着国内民用建筑设计日新月异的发展和不断创新,民用建筑的功能性越来越多,综合性也越来越强,对于灭火系统自动性的要求越来越高,因此,自动喷水灭火系统在民(本文来源于《现代企业》期刊2015年10期）

### 湿式自动喷水灭火系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对某综合楼湿式自动喷水灭火系统联动调试中遇到的问题:模拟试验前,报警阀后压力大于阀前压力;6层末端试水装置放水不能及时联动消防泵开启,耗时20min以上,进行分析总结,提出了改进措施,并从技术可行性、运行可靠性方面对改进措施进行了探讨。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 湿式自动喷水灭火系统论文参考文献

[1].王飞.消防设施操作员培训中湿式自动喷水灭火系统浅见[J].消防界(电子版).2019

[2].邓学军.湿式自动喷水灭火系统联动调试分析[J].给水排水.2018

[3].邢子龙.湿式自动喷水灭火系统常见故障及处理措施[J].消防技术与产品信息.2018

[4].梅英亭.自动喷水灭火系统湿式报警阀组误报案例引发的思考[J].低温建筑技术.2017

[5].朱明聪.自动喷水灭火系统中湿式报警阀的设置[J].福建建筑.2017

[6].刘庆恩.闭式自动喷水灭火系统中增大喷头间距造成的危害性研究[J].消防技术与产品信息.2017

[7].李顺康.浅议湿式自动喷水灭火系统的控制要求[J].电世界.2015

[8].李建敏.对湿式自动喷水灭火系统防冻防漏问题的探讨[J].武警学院学报.2015

[9].刘洪海,李涛,沈优越,周冬冬.湿式自动喷水灭火系统管路设计安全可靠性的探讨[J].中国给水排水.2015

[10].田瀛洲.浅谈湿式自动喷水灭火系统设计的关注点[J].现代企业.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2e4accf953a5450f19b713fa.html