# 论汽轮机机组运行中的常见故障分析

大庆石化公司热电厂

摘要：汽轮机机组是热电厂生产系统的重要组成部分，汽轮机机组运行是否稳定对于热电厂稳定生产有着相当重要作用。因此要对汽轮机机组常见故障的原因加以了解，才能保证汽轮机机组稳定运行。热电厂汽轮机机组运行中的常见问题都有相应的处理方式，明确这样的处理方式就能够提升汽轮机机组的运行效率。

关键词：热电厂；汽轮机机组；故障；分析

前言

为了使热电厂汽轮机机组更加稳定运行，就要要对汽轮机机组常见故障的原因加以了解，随着科学技术的不断进步，在热电厂的生产过程中，汽轮机机组起着越来越重要的作用，因此做好汽轮机机组定期保养维护非常重要，操作人员要了解汽轮机机组运行中经常出现的问题，并且要定期对汽轮机机组进行保养维护，确保汽轮机机组正常的运行。因此，热电厂汽轮机机组的定期保养维护是热电厂运营管理中的关键。

一、汽轮机机组工作原理及其分类

汽轮在火力发热电厂中有着重要作用，汽轮机机组将热能转化为机械能，在生产的实际过程中，依靠的是高温高压蒸汽推动汽轮机机组叶片发生旋转是汽轮机机组主要的工作原理，汽轮机机组把热能进一步转换为相应的机械能，汽轮机机组将机械能来推动发电机运转。由于汽轮机机组结构的不同，在现实生产过程中，由于汽轮机机组工作特性的不同，将汽轮机机组分为不同种类（1）按照汽轮机机组热力特性的不同分为饱和蒸汽式汽轮机机组、抽汽式汽轮机机组、背压式汽轮机机组、供热式汽轮机机组、蒸汽式汽轮机机组。（2）按照各汽轮机机组实际工作原理的不同，汽轮机机组分为速度式汽轮机机组、反动式汽轮机机组、冲动式汽轮机机组，这是因为汽轮机机组蒸汽实际膨胀位置不同，速度式汽轮机机组是动能作用于动页上的汽轮机机组，一种蒸汽在喷嘴中发生膨胀后产生动能。冲动式汽轮机机组蒸汽膨胀位置在静叶部位，反动式汽轮机机组蒸汽在动叶中都会发生膨胀；（3）按照汽轮机机组制造结构的不同，汽轮机机组可以分为单轴与双轴汽轮机机组、单级与多级汽轮机机组、单缸与多缸汽轮机机组。

二、汽轮机机组运行中的常见故障的预防和处理

2.1汽轮机机组振动故障及其处理

汽轮机机组在运行过程会产生异常震动的情况，第一步要明确异常振动的原因，这是因为汽轮机机组异常振动的原因有多种，如果要准确解决振动故障，就要了解震动原因，在检修之前应该先利用汽轮机机组运行参数对异常振动的原因加以判断。常见的汽轮机机组振动的原因有固定螺丝松动、转子轴心失衡等因素，因此要根据实际情况对汽轮机机组进行维修，经常采用的方法是更换破损零件，在汽轮机机组故障在确定原因之后准确处理故障，保证汽轮机机组的正常稳定运行。

2.2汽轮机机组油系统故障及处理对策

油系统故障是汽轮机机组生产中的经常故障，在对汽轮机机组进行保养的过程中，可以通过在线监控系统对及处理对策进行实时监控，监控油压和油位，如果出现故障，找出根本原因，工作人员要及时对故障进行分析，以便预防汽轮机机组运行故障的发生进而确保汽轮机机组的正常稳定运行。

2.3热电厂汽轮机机组仪表仪器的故障及处理对策

热电厂汽轮机机组出现故障都是通过仪表仪器显现和报警获得信息的，仪表仪器故障也是热电厂汽轮机机组出现的重要故障。预防热电厂汽轮机机组运仪表仪器障要做到良好的日常维护，要预防热电厂汽轮机机组各种仪表仪器故障就要做好日常的维护工作，降低热电厂汽轮机机组仪表仪器故障的发生率。要建立热电厂汽轮机机组仪表仪器日常维护的规划方案，提高热电厂汽轮机机仪表仪器的精准度，对热电厂汽轮机机仪表仪器按时进行检查和更新，预防热电厂汽轮机机组各种仪表仪器故障。

三、如何完善汽轮机机组故障维修中的管理工作

3.1提高维修人员的职业素养

热电厂应该提高汽轮机机组的整体检修水平，提高汽轮机机组维修人员的检修水平是保证汽轮机机组正常运行的重要保证，同时也是提高汽轮机机组维修安全稳定运行的重要保证，热电厂应该及时对汽轮机机组维修人员进行必要的培训，这样不仅能够保证汽轮机机组维修人员维修人员的专业素养，也可以提高汽轮机机组维修人员的专业知识和专业技能，保证热电厂汽轮机机组的正常运行。

3.2强化热电厂汽轮机机组维修养护工作的科学管理

在对汽轮机机组进行维修保养过程中，还要对汽轮机机组的安装过程和操作环节进行全方位的管控。要做到对汽轮机机组树立科学管理和注重全面质量的意识，热电厂汽轮机机组的维修和养护技术标准要不断完善，确保汽轮机机组的有效安全运行。

3.3加强汽轮机机组零部件的质量监控

在热电厂汽轮机机组易损零部件的质量对汽轮机机组的运行效率有着极大的影响。强化热电厂汽轮机机组备件的质量管理，对进场的汽轮机机组备件厂家资质进行严格检查，确保汽轮机机组备件能够满足汽轮机机组的运行要求。

结束语：

总之，热电厂汽轮机机组的运行与整个石化的稳定生产密切相关，热电厂的相关人员要高度重视热电厂汽轮机机组的养护工作，对热电厂汽轮机机组事故进行全面预防，将良好的工作习惯应用在热电厂汽轮机机组的日常工作中，消除热电厂汽轮机机组的隐患和风险。

参考文献：

[1]徐成新.热电厂汽轮机机组运行中的常见问题及解决对策[J].科技创新与应用，2015（01）.

[2]周晓阳.热电厂汽轮机机组运行效率优化措施探讨[J].科技与创新，2016（05）.

[3]梁彬彬.热电厂汽轮机机组运行过程中的质量保障措施探析[J].中国高新技术企业，2016（04）.

[4]王哲利.热电厂汽轮机机组运行中的常见故障及应对策略[J].科技与创新，2017（08）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/370753dfa1eb92417e113f12.html