# 现场总线标准的思考

### 一、现场总线标准的思考（论文文献综述）

黄征宇[1]（2019）在《实时以太网总线式控制系统的同步与安全设计问题研究》文中提出总线式控制系统作为工业控制系统的一种重要类型,在军民装备控制领域中得到了广泛而深入的应用。基于实时以太网通信链路的总线式控制系统已成为当今工控系统发展的主流。而国内关于此类系统性能方面的研究较少,整体水平与国外仍有一定差距。随着高端装备对控制精度,响应速度以及运行安全性等要求的不断提高,迫切需要突破实时以太网分布式架构中的系统任务调度、多节点高精度同步以及总线通信安全等核心关键技术。这些关键技术涉及系统各模块间的任务时间管理、通信协议转换以及安全功能设计等多个方面。如何综合考虑这些系统内在因素,提高系统实时、同步以及安全等性能是此类系统所关注的主要问题。本文将围绕这些技术难题展开深入研究。本文的研究工作包括以下几个方面:1.根据工控系统发展现状,本文对基于实时以太网总线的分布式系统架构进行了全面论述,提出了一种典型主从架构的实时以太网总线式控制系统设计方案,详细说明了系统各部分功能模块设计方法,明确了系统实时性、同步性以及安全性等关键性能指标,为后续系统关键问题的研究工作提供设计依据。2.总线式控制系统实时性是高端装备控制领域所关注的主要问题。论文分析了主从站间的数据传输、多任务执行时机以及任务延迟等因素对系统实时性能的影响,并从任务调度和实时通信模块设计两方面展开研究。在任务调度方面,提出了一种针对实时以太网总线式控制系统的任务调度方法。该方法建立了各控制回路任务间的时间关系,可使系统控制周期降低至百微秒量级。在通信实时性方面,对主站实时通信模块进行设计,可使系统最小通信周期达到125微秒。为进一步开展高速高精同步控制与安全问题研究打下基础。3.同步性能是制约系统多轴联动控制性能提升的重要技术指标。针对高端装备控制领域不断提升的系统同步性能要求,本文分析了影响系统同步性能的主要原因,提出了一种基于实时以太网且符合CANopen协议的系统同步方法。该方法综合考虑了总线通信、协议转换以及任务调度等因素对同步性能的影响。基于该方法,各节点控制信号的最小同步误差约为100纳秒。所提方法可直接用于实时以太网总线式控制系统的多节点高精度协同控制。4.开放式总线架构使系统易于受到非法网络攻击等信息安全威胁。而通信不确定性会直接影响主从站数据交互的稳定性。本文分析了影响系统通信安全的主要因素,并结合SESAMO建模方法,设计了节点身份验证、通信加密以及数据校验等安全功能块,形成了一种兼顾功能安全和信息安全的Safe-COE安全通信架构。该架构可为分布式系统的通信安全设计提供较有效的解决方案。5.为了验证论文研究工作的有效性,本文在所搭建的实验系统上进行了实时及同步性能测试,并利用形式化建模方法对系统安全通信架构进行建模、仿真与功能验证。实验表明,采用本文所提出的任务优化调度、外设高精度同步控制以及安全集成设计方法,系统在实时性、同步性以及安全性等方面具有优良的性能。

刘文怡[2]（2018）在《军工现场总线技术发展趋势与展望》文中提出现场总线正处于新旧交替的关键时期,用户需求的发展对已有现场总线提出了更高的要求,新通讯技术的进步为新型现场总线的研发也提供了支撑;文章以总线技术发展为主线,结合军工应用背景,重新分类梳理了测量总线和控制总线的技术特点;通过标准之争剖析了现场总线在工业生产中的重要地位和作用;分析了国内仪器总线、现场总线的应用、研发情况;分析了军用现场总线的应用特点和应用需求;最后阐述了自主研发军用现场总线需要考虑的因素,展望了下一代军用现场总线可能达到的指标。

赵岚[3]（2015）在《“现场总线技术及应用”课程教学改革初探》文中认为针对"现场总线技术及应用"课程的特点及教学要求,结合应用型本科院校的培养目标和学生学习特点,从教学内容、教学形式等方面探讨了该课程的理论与实践教学的改革方法。初步探索和教学实践证明该方法能激发学生的学习兴趣,加强学生的实践能力,从而提高本课程的教学质量。

孙长生,曹瑞峰,黄勃,陈小强[4]（2014）在《从技术本质管窥现场总线在国内电力行业的发展》文中提出现场总线技术是实现数字化电厂的的基础,对传统硬接线方案的替代是技术进步的必然。但是,现场总线技术的发展始终伴随着各种争议,在电力行业的大规模推广阶段,也遇到了投资成本较高和应用价值不明显的问题。本文从现场总线的技术本质和技术替代的本质规律出发,通过对于现场总线发展过程以及各种争议的分析,指出更低的成本和更好的使用价值,才是在云遮雾扰的市场纷争中,现场总线技术必须坚持的发展战略。

孙长生,黄勃,陈小强,曹瑞峰[5]（2013）在《从技术本质管窥现场总线在国内电力行业的发展》文中进行了进一步梳理现场总线技术是实现数字化电厂的的基础,对传统硬接线方案的替代是技术进步的必然。但是,现场总线技术的发展始终伴随着各种争议,在电力行业的大规模推广阶段,也遇到了投资成本较高和应用价值不明显的问题。本文从现场总线的技术本质和技术替代的本质规律出发,通过对于现场总线发展过程以及各种争议的分析,指出更低的成本和更好的使用价值,才是在云遮雾扰的市场纷争中,现场总线技术必须坚持的发展战略。

喻晓红,杨柱中[6]（2011）在《“现场总线技术”课程教学改革浅析》文中研究说明"现场总线技术"是一门比较新的课程,目前在教学中存在的问题表现为:课程内容多,学时少;理论与实践容易脱节;教材少,教材内容不易统一;教学模式陈旧。"现场总线技术"教学改革路径为:改革教学内容,存同求异,去繁就简;理论联系实践,学以致用;加强课程教材建设,注重综合性和实用性;转变教学模式,实现"以学生为中心";注重师资培养,提高培训力度。

袁振华[7]（2011）在《现场总线技术及工业以太网在多节点控制系统中的研究与应用》文中指出在信息化飞速发展的今天,由于各种现场总线技术的发展和竞争、各种计算机主流技术在工业控制领域的渗透和应用以及自动化技术发展的延续性和继承性,现场总线控制系统正向着网络化、数字化的方向发展。企业也迫切需要将企业内部信息网络延伸至生产现场与控制网络相连,并且与互联网相连形成新的企业管控一体化系统网络结构模型。虽然现场总线的出现,对于实现面向设备的自动化系统起到了巨大的推动作用,但是现场总线这类专用实时通信网络具有成本高,速度低和支持应用有限等缺陷,再加上总线通信协议的多样性,使得不同总线产品不能互相互连,互用和互操作,因而现场总线工业网络的进一步发展受到了极大的限制。随着以太网技术的发展,特别是高速以太网的出现使得以太网能够克服了自己本身的缺陷,进入工业领域成为工业以太网,因而使得人们可以用以太网设备去代替昂贵的工业网络设备。研究现场总线技术以及工业以太网为企业实现一体化提供了依据。现场总线技术以及工业以太网的集成,是企业一体化系统集成的关键,所以本文对现场总线技术以及工业以太网的集成做了重点介绍,并且对西门子公司的SIMATIC PROFIBUS和SIMATIC PROFINET做了详细介绍。简要介绍了几种典型的现场总线技术,并分析比较了SIMATIC PROFIBUS和SIMATIC PROFINET较其它技术的优势、应用前景和在我国的发展,从而得出选用SIMATIC PROFIBUS和SIMATIC PROFINET的理论依据。并通过具体项目建立了基于SIMATIC PROFIBUS和SIMATIC PROFINET的控制网络系统,介绍了基于此技术的实现方案。分析了基于以太网技术的集成控制系统,研究了多技术、多协议和多系统的控制集成,建立基于SIMATIC NET的控制网络模型,获得了PLC系统与现场总线技术、工业以太网技术的集成方法,并在上海世界博览会通用汽车馆进行了应用。整个项目采用西门子的SIMATIC系列产品。通过SIMATIC PROFIBUS和SIMATIC PROFINET等技术集成的方案实现了管控一体化。并运用STEP7、WINCC、PRODAVE等软件实现了项目的网络配置、软硬件组态、监控组态、组件图形组态、数据共享。该系统充分发挥了现场总线作为企业底层信息网络的强大功能,优化了控制,节省了成本,增加了灵活性,系统运行稳定可靠,基本实现了监控一体化目标。实现统一的网络架构,真正实现了一网到底,为企业的信息化提供了坚实的通讯平台,大大地提高了工厂的生产率。对企业信息系统集成建设具有指导意义,在理论研究的基础上建设的自动化网络系统充分发挥了现场总线作为企业底层信息网络的强大功能。

路泽永,赵亚丽,齐晓旭,王升花[8]（2010）在《总线技术与应用课程教学改革方法》文中认为总线技术与应用是电气自动化类专业的专业课程,该课程综合了电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展成果,因此对教师的教学水平和学生学习能力都有一定要求。本文就教学实践环节中遇到的问题进行了分析,并给出了具体的教学改革措施。

刘义学[9]（2009）在《神华胜利电厂现场总线控制系统选型分析及应用规划》文中研究指明现场总线控制系统（Field bus Control System - FCS）打破了传统计算机控制系统采用的按控制回路要求,设备一对一的分别与现场进行连线的结构形式。把原传统分散控制系统（DCS）中处于集中控制室的控制模块,以及各类输入输出模块以分散的形式安装或嵌入到现场设备中,由现场总线将这些智能设备、装置、仪表等与上位计算机系统连接在一起构成一个局域计算机控制网络系统,使得控制系统功能可以不依赖控制室中的计算机或模块,直接在现场完成各种控制功能,实现了彻底的分散控制。本文结合神华胜利电厂2×660MW超临界机组主辅机控制系统工程实例,对采用现场总线控制技术实现大型火电机组主辅机控制系统的选型配置方案做了深入的分析,并借鉴国内外大型火电站应用现场总线控制系统的成功经验,对本工程项目中主辅机配置现场总线控制系统做了初步的应用规划。

蓝丽[10]（2007）在《基于PROFIBUS现场总线的集成方法和应用研究》文中进行了进一步梳理在信息化飞速发展的今天，由于各种现场总线技术的发展和竞争、各种计算机主流技术在工业控制领域的渗透和应用以及自动化技术发展的延续性和继承性，现场总线控制系统正向着网络化、数字化的方向发展。企业也迫切需要将企业内部信息网络Intranet延伸至生产现场与控制网络Infranet相连，并且与Internet相连形成新的企业管控一体化系统网络结构模型，即Infranet-Intranet-Internet。研究现场总线集成技术为企业实现一体化提供了依据，本文从以下三方面阐述了现场总线集成技术：多总线协议集成、多系统集成、多技术集成。Infranet和上层Ethernet的集成，是企业一体化系统集成的关键，所以本文对现场总线与Ethernet的集成做了重点介绍，并且对新的Ethernet技术—PROFINET做了详细介绍。简要介绍了几种典型的现场总线技术，并分析比较了PROFIBUS较其它总线的技术优势、其应用前景和在我国的发展，从而得出选用PROFIBUS的理论依据。并通过具体项目建立了基于PROFIBUS-DP总线的PLC控制网络系统，介绍了基于PROFIBUS-DP现场总线集成技术的实现方案。整个项目采用西门子的SIMATIC系列产品。通过PROFIBUS-DP与Ethernet、PROFINET等技术集成的两种方案都实现了管控一体化。并运用STEP7、WINCC、IMAP等软件实现了项目的网络配置、软硬件组态、监控组态、和组件图形组态。还集成了WEB、ODBC、DDE技术实现了远程监控，达到了数据共享。该系统充分发挥了现场总线作为企业底层信息网络的强大功能，优化了控制，节省了成本，系统运行稳定可靠，基本实现了企业管理、控制一体化Infranet-Intranet-Internet的目标。

### 二、现场总线标准的思考（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、现场总线标准的思考（论文提纲范文）

#### （1）实时以太网总线式控制系统的同步与安全设计问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文研究背景与意义

1.1.1 课题来源

1.1.2 研究背景与意义

1.2 总线式控制系统发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 工业现场总线发展现状

1.3.1 国外发展现状

1.3.2 国内发展现状

1.4 总线式控制系统的关键问题研究现状

1.4.1 系统实时性问题研究

1.4.2 系统同步方法研究

1.4.3 系统安全设计问题研究

1.5 主要研究内容

第二章 总线式控制系统总体方案设计

2.1 系统整体架构设计

2.2 系统功能模块设计

2.2.1 主站模块

2.2.2 从站模块

2.2.3 系统总线通信模块及架构设计

2.2.4 软件集成开发环境

2.2.5 监控组态软件

2.3 需求分析与关键指标设计

2.3.1 系统实时性指标

2.3.2 系统外设控制的同步指标

2.3.3 系统安全设计指标

2.4 本章小结

第三章 任务调度与实时通信模块设计

3.1 系统实时性能影响分析

3.2 系统任务优化调度方法设计

3.2.1 系统控制回路任务图构建

3.2.2 系统任务的时间约束分析与推导

3.2.3 系统任务的优先级设置

3.2.4 任务优化时间参数求解

3.3 主站实时网络通信模块设计

3.3.1 主站系统内核实时化改造

3.3.2 主站网络实时通信模块设计

3.4 系统任务调度与通信性能测试

3.4.1 实验系统任务调度设计

3.4.2 通信性能测试

3.5 本章小结

第四章 总线式控制系统的高精度同步方法研究

4.1 系统同步的影响因素分析

4.1.1 系统软件体系架构

4.1.2 系统通信与控制任务

4.1.3 影响同步的关键因素分析

4.2 总线式控制系统同步方法研究

4.2.1 实时以太网总线同步方法

4.2.2 实时以太网总线运行 CANopen 协议的机制设计

4.2.3 通信和控制的时间同步方法

4.3 本章小结

第五章 总线式控制系统的通信安全设计

5.1 系统安全问题分析

5.1.1 总线控制系统的安全问题

5.1.2 基于实时以太网的通信安全分析

5.2 基于SESAMO方法论的系统通信安全设计

5.2.1 SESAMO和形式化建模相结合的系统设计方法

5.2.2 操作概念阶段

5.2.3 系统设计阶段

5.2.4 系统的安全集成

5.2.5 系统安全的形式化建模与验证

5.3 本章小结

第六章 总线式控制系统软硬件实现

6.1 实验系统整体说明

6.2 系统功能模块设计说明

6.2.1 主站模块

6.2.2 从站模块

6.2.3 软件集成开发环境

6.2.4 监控组态软件

6.3 本章小结

第七章 实验验证与仿真

7.1 系统实时性能测试

7.2 系统同步性能测试

7.3 系统安全通信体系性能测试与仿真

7.3.1 主从站总线通信性能测试

7.3.2 功能安全与信息安全验证

7.4 本章小结

第八章 总结与展望

8.1 全文工作总结

8.2 研究工作展望

致谢

参考文献

作者在学期间取得的学术成果

1.学术论文

2.科研项目

3.专利申请

4.科技奖项

#### （2）军工现场总线技术发展趋势与展望（论文提纲范文）

0前言

1 总线的分类和特性

1.1 总线的定义

1.2 总线的分类

1.3 仪器总线与现场总线

2 现场总线的重要地位及发展现状

2.1 现场总线网络和控制系统

2.2 现场总线的优点

2.3 现场总线标准的发展极其在测控领域的重要地位和作用

3 国内测控领域总线研发与应用现状

3.1 国内仪器总线应用情况

3.2 国内现场总线的应用情况

3.3 国内现场总线的研发情况

4 军用现场总线的应用需求

4.1 军用现场总线的应用特点

4.2 不同装备场合的应用需求

4.2.1 战场快速机动组网

4.2.2 多节点协同攻击

4.2.3 航天器

4.2.4 航空器

4.2.5 军用车辆、舰船

4.2.6 智能化单兵系统

4.2.7 军工车间生产线

4.3 测控总线与现场总线的融合趋势

5 新一代军用现场总线发展方向

5.1 自主研发的重要性

5.2 研发下一代总线必须考虑的附加因素

5.3 下一代现场总线军事应用指标和功能预期

6 结尾语

#### （5）从技术本质管窥现场总线在国内电力行业的发展（论文提纲范文）

1 东风夜放花千树, 10年间现场总线从概念到成功应用

2 山重水复疑无路, 现场总线的发展伴随着不断的争议

3 众里寻他千百度, 影响现场总线推广应用的障碍

4 柳暗花明又一村, 坚守本质迎接现场总线的时代

5 结束语

#### （7）现场总线技术及工业以太网在多节点控制系统中的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 现场总线的产生

1.2 现场总线控制系统的特点和优点

1.2.1 现场总线控制系统的结构特点

1.2.2 现场总线控制系统的技术特点

1.2.3 现场总线控制系统的优点

1.3 几种典型的现场总线

1.3.1 PROFIBUS(过程现场总线)

1.3.2 CAN(控制器局域网络)

1.3.3 FF(基金会现场总线)

1.3.4 Lonworks(局部操作网络)

1.4 工业以太网的产生

1.5 工业以太网的特点

1.6 工业以太网的优势

1.7 发展与现状

1.8 研究本课题的目的和意义

1.9 本课题主要工作

第二章 系统集成技术

2.1 多总线、多协议集成

2.2 多系统集成

2.3 多技术集成

2.4 本章小结

第三章 PROFIBUS 和 PROFINET 介绍

3.1 PROFIBUS 技术的主要发展历程

3.2 PROFIBUS 的基本特点

3.3 PROFIBUS 协议结构

3.4 PROFIBUS 总线存取协议

3.5 PROFIBUS 传输技术

3.6 PROFIBUS-PA 技术

3.7 PROFIBUS－DP 技术

3.7.1 PROFIBUS-DP 的基本功能

3.7.2 PROFIBUS-DP 的设备类型

3.7.3 PROFIBUS-DP 总线系统的结构

3.7.4 PROFIBUS 技术优势

3.8 PROFINET(Process Field Net)的特点

3.9 国内外发展现状

3.10 本章小结

第四章 控制系统介绍及其集成方案

4.1 PROFIBUS-DP 在系统中的位置

4.2 PROFIBUS 控制系统的几种形式

4.2.1 根据PROFIBUS 接口分类

4.2.2 根据主从站的设计分类

4.3 基于PROFIBUS-DP 的集成方案

4.3.1 与PROFIBUS-PA 的集成

4.3.2 非标通信设备及不同标准总线设备与PROFIBUS 连接

4.3.3 与Ethernet 集成

4.3.4 与 PROFINET 集成

4.4 本章小结

第五章 应用实例

5.1 项目介绍及分析

5.2 系统结构

5.2.1 硬件介绍

5.2.2 软硬件组态

5.2.3 远程监控

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

发表及已接受的论文

#### （8）总线技术与应用课程教学改革方法（论文提纲范文）

1 教学内容的改革

1.1 课程理论讲述依据学以致用原则

1) 数据通信与总线标准部分。

2) 智能仪表部分。

3) 计算机控制部分。

1.2 实践教学内容要贴近实际贴近实用

1) 了解和掌握双绞线的特点和应用, 掌握双绞线的制作方法。

2) 根据网络拓扑图, 搭建简单的网络硬件环境。

3) 学习和使用组态软件与PLC通信。

4) 利用组态软件通过总线实现对实验室控制平台的监控。

1.3 教材选择和编写要侧重实际应用

2 教学方法的改革

2.1 转变角色, 使学生成为课堂主体

1) 明确教学目标, 学生积极参与。

2) 引导学生对既有系统进行全面分析。

3) 学生自主动手实践。

2.2 现代教学方法的科学选用

2.3 书面测验与项目考核相结合

3 加强教学师资建设

3.1 加强实验室建设, 构建现代化教学条件

3.2 增强校企合作与联系, 建立校外实习基地

3.3 教师到生产一线“进修”, 提高专业素质

4 总 结

#### （9）神华胜利电厂现场总线控制系统选型分析及应用规划（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 现场总线技术的发展历程

1.2 现场总线技术的特点

1.3 现场总线标准

1.4 本文研究的内容

第二章 现场总线技术在国内外电厂的应用现状

2.1 现场总线技术在国内电厂的应用

2.1.1 现场总线技术在莱城电厂的应用

2.1.2 现场总线技术在江阴夏港电厂的应用

2.1.3 现场总线技术在华能玉环电厂的应用

2.1.4 现场总线技术在国华宁海电厂的应用

2.1.5 现场总线技术在华电邹县电厂四期工程中的应用

2.1.6 现场总线技术在国内其他行业的应用

2.2 现场总线技术在国外电厂中的应用

2.2.1 德国尼德豪森电厂

2.2.2 意大利 TIRRENO POWER 联合循环电厂

2.2.3 OPPD 能源集团- Nebraska 燃煤机组

2.2.4 考察收获

2.3 现场总线技术全面应用于国内发电厂介绍

2.3.1 华能南京金陵电厂

2.3.2 华能吉林九台电厂

第三章 神华胜利电厂现场总线控制系统选型配置分析及应用规划

3.1 工程概况

3.2 神华胜利电厂采用现场总线的选型配置方案

3.2.1 现场总线标准的选取

3.2.2 现场总线的应用层面分析

3.2.3 现场总线技术配置原则

3.3 现场总线设备基本情况介绍

3.3.1 现场总线型电动执行机构

3.3.2 具有 PROFIBUS 通讯功能的 SIVACON 低压开关柜

3.3.3 现场总线型变送器

3.3.4 现场总线型阀门定位器

3.3.5 温度变送器

3.3.6 远程 I/O 的使用和选择

3.3.7 其它设计及安装考虑

3.4 现场总线控制系统应用方案规划

3.4.1 主厂房现场总线控制方案

3.4.1.1 锅炉系统

3.4.1.2 汽机及热力系统

3.4.1.3 空冷系统

3.4.1.4 电气系统

3.4.2 辅助车间现场总线控制方案

3.4.2.1 锅炉补给水系统

3.4.2.2 工业废水系统

3.4.2.3 汽水取样及加药系统

3.4.2.4 制氢站

3.4.2.5 综合水泵房

3.4.2.6 生活污水处理系统

3.4.2.7 服务水泵房系统

3.4.2.8 雨水泵房系统

3.4.2.9 凝结水精处理系统

3.4.2.10 干除渣系统

3.4.2.11 除灰系统

3.4.2.12 供油泵房

3.4.2.13 其他系统

第四章 工程造价分析

4.1 DCS

4.2 进口电动执行机构

4.3 气动调节阀定位器

4.4 变送器

4.5 接线箱

4.6 电缆及电缆桥架

第五章 现场总线技术应用可能存在的问题和预防措施

5.1 可能存在的问题

5.1.1 以智能化现场仪表为基础的现场总线技术的应用

5.1.2 工程安装和调试技术要求提高

5.1.3 现场总线产品的可选范围相对较小

5.1.4 工艺设备成套配供的协调较难

5.2 预防措施

5.2.1 开展多方位技术交流

5.2.2 性能综合评判

5.2.3 国内外工程应用状况分析

5.2.4 加强 DCS 厂家与设计院的交流和协调

5.2.5 严格把握评标审核

5.2.6 DCS 厂家严把设备质量关

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （10）基于PROFIBUS现场总线的集成方法和应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 现场总线的产生

1.2 现场总线控制系统的特点和优点

1.2.1 现场总线控制系统的结构特点

1.2.2 现场总线控制系统的技术特点

1.2.3 现场总线控制系统的优点

1.3 几种典型的现场总线

1.3.1 PROFIBUS(过程现场总线)

1.3.2 FF(基金会现场总线)

1.3.3 CAN(控制器局域网络)

1.3.4 LonWorks(局部操作网络)

1.3.5 HART(高速可寻址远程传感器数据通道)

1.4 现场总线现状及发展

1.5 研究本课题的目的和意义

1.6 本课题主要工作

第二章 现场总线控制系统集成技术

2.1 多总线、多协议集成

2.2 多系统集成

2.3 多技术集成

2.4 本章小结

第三章 PROFIBUS介绍

3.1 PROFIBUS技术的主要发展历程

3.2 PROFIBUS的基本特点

3.3 PROFIBUS协议结构

3.4 PROFIBUS总线存取协议

3.5 PROFIBUS传输技术

3.6 PROFIBUS-PA技术

3.7 PROFIBUS-DP技术

3.7.1 PROFIBUS-DP的基本功能

3.7.2 PROFIBUS-DP的设备类型

3.7.3 PROFIBUS-DP总线系统的结构

3.8 PROFIBUS的技术优势

3.9 PROFIBUS成功的关键

3.10 PROFIBUS在中国的发展

3.11 本章小结

第四章 基于PROFIBUS-DP的控制系统介绍及其集成方案

4.1 PROFIBUS-DP在系统中的位置

4.2 PROFIBUS控制系统的几种形式

4.2.1 根据PROFIBUS接口分类

4.2.2 根据主从站的设计分类

4.3 基于PROFIBUS-DP的集成方案

4.3.1 与ROFIFIBUS-PA的集成

4.3.2 非标通信设备及不同标准总线设备与PROFIBUS连接

4.3.3 与Ethernet集成

4.3.4 与PROFINET集成

4.4 本章小结

第五章 基于PROFIBUS-DP现场总线控制系统的集成实例

5.1 项目介绍及分析

5.2 基于交互式Ethernet结构

5.3 基于PROFINET的网络结构

5.3.1 硬件介绍

5.3.2 软硬件组态

5.3.3 远程监控

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

发表的学术论文

作者简介

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 四、现场总线标准的思考（论文参考文献）

- [1]实时以太网总线式控制系统的同步与安全设计问题研究[D]. 黄征宇. 国防科技大学, 2019(01)

- [2]军工现场总线技术发展趋势与展望[J]. 刘文怡. 计算机测量与控制, 2018(07)

- [3]“现场总线技术及应用”课程教学改革初探[J]. 赵岚. 科技创新导报, 2015(25)

- [4]从技术本质管窥现场总线在国内电力行业的发展[A]. 孙长生,曹瑞峰,黄勃,陈小强. 2014年中国发电厂热工自动化技术论坛论文集（下册）, 2014

- [5]从技术本质管窥现场总线在国内电力行业的发展[J]. 孙长生,黄勃,陈小强,曹瑞峰. 自动化博览, 2013(04)

- [6]“现场总线技术”课程教学改革浅析[J]. 喻晓红,杨柱中. 教育与教学研究, 2011(12)

- [7]现场总线技术及工业以太网在多节点控制系统中的研究与应用[D]. 袁振华. 上海交通大学, 2011(07)

- [8]总线技术与应用课程教学改革方法[J]. 路泽永,赵亚丽,齐晓旭,王升花. 承德石油高等专科学校学报, 2010(01)

- [9]神华胜利电厂现场总线控制系统选型分析及应用规划[D]. 刘义学. 华北电力大学（河北）, 2009(11)

- [10]基于PROFIBUS现场总线的集成方法和应用研究[D]. 蓝丽. 北京化工大学, 2007(05)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/45aa95e87c994aeb59cb4080.html