# 热电厂锅炉的节能措施分析李映映

（中国天楹设计院200233）

摘要：随着我国国民经济的快速发展，对能源的需求量均居世界前列，但人均占有量却很低，很多电力企业的节能设备和方式也相对落后。在热电厂中需要对锅炉设备进行节能改造，不断提高能源的利用率。对企业设备的改造，以降低厂用电的消耗，有效提高电力生产的安全性。本文对热电厂锅炉的节能措施进行了探讨。

关键词：热电厂；锅炉节能；措施

热电厂在生产经营过程中要不断降低煤炭消耗成本，这样能够更好的提高经济效益，同时也能更好的对能耗过高的情况进行治理，导致能耗过高的原因是非多的，对这些情况进行更好的分析，能够更好的促进电厂企业获得更好的发展，同时，也能更好的促进锅炉自动化水平得到提高，在生产过程中采取必要的措施，能够更好的保证能耗降低。

1电厂锅炉实施节能措施面临的难题

1.1锅炉管理者的专业技能与素质有待提高

电厂锅炉在使用过程中出现能耗比较大的情况，和锅炉管理者的素质比较差是有很大的原因，同时，也和节能技术比较落后是有很大的原因，在这种情况下电厂锅炉的使用单位在技术人员方面是比较缺乏的，而且对锅炉的稳定运行管理也是非常缺乏。锅炉的操作管理者在管理知识方面是比较缺乏，而且，在进行管理的时候经常会出现和现实出现脱轨的情况，在这种情况下，热电厂一定要对相关的管理进行更好的约束，这样能够更好的提高锅炉管理者的节能意识，同时也能更好的对锅炉的运行效率进行提高，在这种情况下，企业进行生产的时候能够更好的保证生产效率。

1.2锅炉燃煤的质量不高

热电厂在进行电能供应的时候，通常都是以加工处理煤炭作为燃料，因此，在进行生产过程中出现燃煤质量不高的情况也是会导致热电厂在进行生产经营的时候出现综合效益低的情况。在煤炭进行燃烧的时候经常会出现燃烧方式不合理的情况，这样是会导致锅炉的燃煤效率存在着很大的问题。煤炭供应商在进行煤炭供应的时候，为了获得更多的利润，将不同等级的煤炭混合在一起进行销售，这样就使得热电厂在进行煤炭采购时进行会出现很多的煤炭一起使用的情况，在这种情况下，锅炉燃煤的质量会出现不稳定的情况，同时也会出现燃煤热值比较低的情况，在这种情况下煤炭会出现燃烧不完全的情况，因此产生的污染也是非常严重的。

1.3锅炉的控制系统中的自动化水平较低

热电厂在锅炉控制系统和节能燃烧方面的自动化水平是非常的低，因此，对锅炉的节能措施也是有很大的影响。在很多的电厂中，锅炉的自动化水平都是非常的低，这样就使得很多的锅炉在使用过程中不能更好的实现生产的需求，很多的电厂在生产过程中是没有给锅炉配备相应的报警系统的，这样就使得锅炉在使用中无法进行及时的保护，在出现超压的情况下也是无法进行报警对其进行保护的。锅炉系统对燃煤情况不能进行自动的调节，这样就使得很多的情况下是需要锅炉管理人员要根据自身的经验对其进行调节的。锅炉在控制系统方面是缺乏自动控制的功能，这样就使得在控制的时候经常会出现仪表不适合的情况，因此，在运行过程中也是经常会出现运行效果不佳的情况。锅炉系统对煤炭的燃烧情况不能进行更好的掌握，这样就会出现燃煤效率低的情况，同时也是会导致锅炉的效率低的情况，在这种情况下要提高锅炉的自动控制水平。

1.4燃料的综合利用效率低

热电厂在使用蒸汽锅炉以后，锅炉的冷却水就出现了直接排放的情况，同时，锅炉在排烟方面也是存在着很多的问题，对环境的影响是非常的大。在这种情况下，会出现燃料浪费的情况，同时也会导致很多的热量不断的散发到空气中，导致出现温室效应不断提高的情况，这样也会降低燃料的综合利用效率。

2热电厂锅炉的节能措施

2.1提高燃烧效率

（1）锅炉的入炉风量的控制是提高锅炉燃烧效率的关键。炉风量大小会影响锅炉燃烧的效能，大氧量条件下运行会严重影响炉内辐射换热，同时也会引起锅炉尾部受热面的磨损，减少燃料与煤粉接触机会。这就需要控制炉内空气过剩数值，科学的提高锅炉燃烧的效率。

（2）合理调整煤粉经济细度。锅炉在高负荷时煤粉细度可粗一点，低负荷时可细一些，一般情况下是安装先进的笛形管式飞灰取样器，以确保提高锅炉的燃烧效率，及时掌握入炉煤质的变化，了解各参数与额定值的情况，使用中间仓储式制粉系统并进行优化调整，提高锅炉加载压力和分离器挡板的开度，保证煤粉细度为经济细度。

（3）系统改造。在热电厂中，一方面是使用汽轮机将蒸汽热能转化为动能，将部分蒸汽的可用焓降转变为汽轮机内功，增加蒸汽流过动叶栅时的相对速度，有效降低喷嘴与叶片产生摩擦所造成的动能损失。另一方面是改进锅炉燃烧系统，对配风不均匀进行改进。同时还要对锅炉风室安装均流挡板，达到改善炉墙的密封性和保温性的目的，保温层表面涂远红外涂料，能够降低过量空气系数，增强灰熔点，防止锅炉结焦。

2.2对零件报废后污染处理的成本进行考虑

在对热电厂锅炉进行设计建造时，还要考虑锅炉的零件报废后对报废零件进行污染处理的成本大小，在综合对比过后，采用成本比较小，最好是能够循环利用的环保型材料。坚持以低成本为核心，结合国际上的可再生资源，可循环再利用材料对热电厂锅炉的零件节能设计方案进行改进并应用到实际中来。在节能设计方案中可以根据热电厂锅炉对原料、自然环境等的需要来进行合理的选择，达到节能降耗的目的。在做到资源节约的同时还要考虑到资源的可持续发展。热电厂锅炉的节能设计方案要能做到减少对能源资源的浪费，减少对环境的污染，最大限度保护大自然。

2.3充分利用锅炉中的蒸汽

实现电站锅炉节能的一种有效途径是利用火电厂锅炉中的蒸汽；为了有效提高锅炉蒸汽的利用价值，在启动锅炉后，应减少排气量，有效利用锅炉的蒸汽，保证了锅炉蒸汽疏水阀的正常运行，更好地回收锅炉蒸汽产生的热量，这是实现锅炉节能的有效方式之一。

2.4改进排放废气的净化技术

从环保的角度出发，我们势必要对国内电热厂锅炉燃烧排放问题进行重点解决。因此，电热厂在生产能源的全过程中，需要尽快的改进排放废气的；净化技术。现在较为先进的净化技术主要是使用低二氧化氮燃烧器械，通过控制煤炭与空气的比例，在低温的条件下进行更加充分的燃烧。

2.5提高电热厂的管理控制系统

首先，我们应当引进先进的管理设备，对电热厂的整体工作流程进行较为系统的现代化管理，利用计算机设备计算出科学合理的数值以满足电热厂的高效率运作。最主要的管理理念就是节能低耗、环保低排。除了对电热厂整体的系统管理之外，也要利用较为先进的计算机算法计算出最合适的锅炉各项工作参数，例如最佳的燃料使用量、入风口的进风量、辅助燃料的使用量以及最佳的燃烧时间。通过这样的管理与优化设计，我们能更好的控制电热厂高耗能、低产量、高排放的重点问题。

2.6提高操控人员的综合素质水平

要更好的操控锅炉进行燃料燃烧，就一定要让锅炉操控人员拥有较为扎实的理论知识基础，通过对操控人员的继续教育，加强他们的知识水平，提高对锅炉构造遗迹操控技术的了解与掌握．更好的为锅炉运行提供帮助。国家也应当尽快加大电热厂节能减排的措施研究，促进我国电热厂产能事业的良性发展。

综上所述，热电厂锅炉节能是一个系统性的过程，包含了很多方面的内容，在实际操作过程中要根据实际情况进行操作。

参考文献：

[1]王军，刘来春.高压变频器在热电厂锅炉系统中的节能应用[J].石化技术.2017（08）

[2]刘伟.浅谈工业锅炉的节能与环保[J].西部皮革.2017（20）

[3]陈兆卓.关于热电厂锅炉的节能措施分析[J].山东工业技术.2015（01）

[4]李秀忠.纯氧点火技术在热电厂锅炉中的应用[J].热电技术.2016（02）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46dc631ec0479feb9da60210.html