# 如何提高电力计量的准确性董海洲

（国网宁夏电力公司石嘴山供电公司营销部(客户服务中心)753000）

摘要：社会经济的快速发展，促进了各行业进步，在众多行业中，电力供应是支撑行业发展的重要内容，电力计量的准确性直接影响到国计民生，关系到社会稳定和经济发展，更是决定企业收益的重要途径，可以说，电力计量是电力企业中至关重要的一项重点工作，只有充分保证计量的准确性，才能有力的确保企业经济效益。文章主要通过对当前电力计量中存在的主要问题和形成原因进行分析，进一步提出解决对策与措施。

关键词：电力计量；准确性；有效措施

1导言

电力是一种具有价值的商品，因此用户在用电时，需要向电力企业缴纳一定数额的费用，那么用户缴纳资金的依据是什么呢？答案就是电力计量，可以说电力计量联系着电力企业以及用户，加强电力计量的准确性，才能保证用户在缴纳费用的同时获得更加满意的服务。个人与大型企业的用电量具有较大的差异性，大型企业的用电量更大，所缴纳的费用更多，如果不准确的计算出用电量，那么就会造成用户多支出了费用，同时也失去了对电力企业的信任。在这种情况下，企业的经济效益也会受到损害。因此本文重点对提高电力计量准确性的问题展开了探讨，希望对今后的工作提供重要的帮助。

2电力计量存在的问题

2.1电表负载量过大

电流互感器的变化幅度是非常大的，如果企业在选用时没有对此产生足够的认识，就会出现负荷率降低的情况，这会在一定程度上增加电表的负载量。在通常情况下，电流互感器的准确性还是非常高的，只要注意选择合适的电流互感器就能保证对电力的准确计量，如果电流互感器一直都在准确度较低的设备下运行，在后期计量时就可能出现比较大的误差，不利于准确计量电能。

2.2装置维护不到位

以目前的状况来看，很多电力计量的装置都没有引起电力企业工作人员足够的重视，所以对于这些装置的装配和维护经常难以到位。很多时候，工作人员在安装和检查电度表时并不会严格按照安装程序进行准配和维护，不管是由于自身素质还是由于大环境，工作人员往往图方便、凭经验行事、不考虑后果，因此就造成了很多装置或线路在结构上不合理或年久失修的情况。

2.3在技术层面

电力计量装备没有得到合理的配置，这样就会造成电力计量的准确性受到影响。针对这一问题的出现，找到根源是解决问题的唯一途径。一是要对电力计费系统的结构具有充分的认识，一般情况下，都是由电度表、电流互感表、导线以及电流互感器等几个方面组成的。以电能表为例，其主要的作用就是将电量进行转换，这也是电力计量系统中最为主要的一个部分。可以说，选对一个电能表可以在电力计量中节省不少麻烦，同时也直接影响到电力计量的准确性。由于电力计量装备配置不当造成的问题主要体现在以下几个方面。如对电度表以及电流互感器没有选择合适的精度等级，或者是在对电度表进行接线的过程中方式不当等，这些都会在一定程度上影响电力计量的准确性。

2.4在对电力计量进行管理的过程中的问题

主要存在以下几方面的问题：①对电力计量装置的设计不过关，没有严格检查各个环节，又或者在进行电力计量装置运输的过程中以及进行调试的过程中出现了变化吗，从而造成电力计量的准确性受到不同程度的影响。②工作人员在进行管理的工程中，没有端正工作态度，在抄表时不认真，或者在计算以及调试时出现失误，造成准确性存在较大的差异。

3提高准确性的有效措施

3.1确定电流互感器的变比

需要按照不同类型客户对电力需求的变化，形成负荷对比，找到合理的区间变化范围，进一步细化计量电流互感器变比情况数值。我们在使用和选择计量用电流互感器的时候，需要结合电负荷变化范围，这样才能形成符合要求的合适复合变比型电流互感器，从根本上避免或减少低负荷及超负荷时出现的电能漏计现象，全面确保计量的精准度与准确率。

3.2线路改造原则

要根据实际运行的情况，决定是否需要进行线路的改造，改造的原则必须要科学合理，使改造后的线路能够与原线路统一协调。进行线路改造的时候，要做到全方位的管理与控制，使改造设置符合电压监测范围；改造时，需要按照标准规范操作，使电压检测校正和检查能够更加完善；要规划好改造后的统计方式，能否满足设备在任何情况都可以正常运行的需要。

3.3提高技术

应该从计量技术标准入手，随着现代化技术手段的发展，先进技术在电力计量中的应用相当重要，可以在对电力计量装置进行选择时，专门安装具有较强稳定性以及精度高的电能表，另外，电能表如果具有更多的功能也可以为电力计量工作起到事半功倍的作用。对于电流与电压互感器的使用，应该选择专用的二次回路，而不是采用与保护、测量共同的回路。在信息手段方面，应该予以更加及时的掌握，这样才可以在第一时间对电能表进行更换，将电能表的质量得到进一步提升。工作人员应该积极的开展检验工作，做好相应的预防，这样可以确保将电能表出现故障的概率降到最低。

3.4加强电力计量工作队伍的建设

在任何情况下，人的因素总是最重要的，因此，加强相关工作队伍的建设是提高电力计量准确性最有效的手段。对于加强工作队伍的建设，可以通过做好以下几个方面实现：加强对电力企业员工专业技能的培养，可以采取定期开课、开讲座的方式加强培训，也可以多举行一些比赛活动刺激员工之间的竞争意识；加强对员工的道德培养，要提升员工的责任意识，端正他们的道德观念；提供多渠道的交流学习平台，让员工之间、企业之间能够相互交流、学习，取长补短。

3.5切实遵守关于电网改造的原则

电力企业或相关部门在实施电网改造的过程中，一定要坚持统一规划的原则，不能擅自更改改造方案，但可以根据当地的经济水平适当调整策略，以达到最大限度地利用资源目的，但必须保证遵守电网改造的原则性要求。为了保证对电力计量准确性的有效提升，企业在规划改造电网时要对电压监测点进行合理的设置，并实施全面的管理工作。另外，电力企业也要不断完善自身的电力供应指标，确保对停电和限电的统计工作可以顺利进行。

3.6装置选用及装配

装置必须要配套使用，根据不同的出厂质量和原理，装置选用的合理性，是避免减少计量误差的有效手段，在选择时，还要查看出厂合格证，最好优先使用精度较高的互感器和电能表，这样就会使互感器合成误差大大降低并减少；如果需要使用到专用计量互感器进行二次回路计量，一定要尽可能保证电压互感器二次回路电压的稳定性；电能表保证线路功率，这样才能有效完成任务，避免出现电流互感器负载大的现象，使误差率减少；只有确保电能表达到标定电流时，才能满足额度功率需要，使计量的精确度进一步提升，所以，就需要在选型的时候，充分考虑到标定电流应匹配和实际电流是否达到协调；要全面做好检修，根据不同的电能表使用期限，做好及时维护、检修及报废，对一些不合格的产品要进行修理，从硬件上进一步提高计量准确性。需要通过良好的科学管理，做好自动化控制，引入远程监测形成全数字化计量，避免人力工作误差；在对负荷进行细致分配的时候，一定要想尽办法做到三相平衡，使故障率不断下降；针对特殊供电系统，需要采用符合计量标准的公式，这样才能从根本上避免出现接线因素导致的测量误差。

结束语

电力计量作为电力工作的重要组成部分是电力使用中最核心的计费手段，电力企业要想在经济效益上获得长足的发展，就必须提高电力计量的准确性。虽然我国目前的很多电力企业在电力计量的准确性上还存在问题，但其中的多数企业已经开始重视到这一情况并逐步改进了电力计量的方案，相信在不久的将来，电力企业都能够完善自己，不断发展。

参考文献

[1]尹明.关于提高电力计量准确性的措施剖析[J].山东工业技术,2016,08:183.

[2]张晓明,郑华宾.浅谈如何提高电力计量准确性[J].科技创新与应用,2016,18:179.

[3]李鑫,王正松,张莉.电力计量中负荷控制技术的发展[J].黑龙江科学,2016,15:127-128.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4a0ed4a0f64597b9605d0f60.html