# 配筋砌块墙体论文-徐春一,逯彪,余希

导读:本文包含了配筋砌块墙体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:玻纤格栅,配筋砌体,抗震性能,延性分析

### 配筋砌块墙体论文文献综述

徐春一,逯彪,余希[1]（2018）在《玻纤格栅配筋砌块墙体抗震性能试验研究》一文中研究指出针对配筋砌体存在配筋层砂浆灰缝较厚,不利于节能保温,该文采用玻纤格栅土工材料替代配筋砌体中的水平钢筋,可有效减小灰缝厚度、方便施工。为研究其抗震性能,该文采用四连杆机构加载装置分别对水平配玻纤格栅砌块墙体、水平配钢筋砌块墙体和无筋砌块墙体进行低周往复荷载试验,对比分析各类墙体的破坏特征及抗震性能。试验结果表明:水平配玻纤格栅可显着提高墙体抗剪承载力、变形能力及延性。其与无筋砌块墙体相比极限荷载提高了75%,极限位移提高了7.5倍,延性系数为无筋砌块墙体的3.61倍。其与配钢筋墙体相比各抗震性能指标较为接近,且略小于配钢筋墙体。采用玻纤格栅配置在砌体水平灰缝中,不仅可以实现薄灰缝砌体,提高砌体热工性能,还可显着提高砌体墙体的抗震性能,具有很好的应用前景,对砌体结构抗震及促进建筑节能具有重要的理论价值和现实意义。(本文来源于《工程力学》期刊2018年S1期）

徐春一,逯彪,余希[2]（2017）在《玻纤格栅配筋砌块墙体抗震性能试验研究》一文中研究指出针对配筋砌体存在配筋层砂浆灰缝较厚,不利于节能保温,论文采用玻纤格栅土工材料替代配筋砌体中的水平钢筋,可有效减小灰缝厚度、方便施工等优点。为研究其抗震性能,论文采用四连杆机构加载装置分别对水平配玻纤格栅砌块墙体、水平配钢筋砌块墙体和无筋砌块墙体进行低周往复荷载试验,对比分析各类墙体的破坏特征及抗震性能。试验结果表明:水平配玻纤格栅可显着提高墙体抗剪承载力、变形能力及延性。其与无筋砌块墙体相比极限荷载提高了75%,极限位移提高了7.5倍,延性系数为无筋砌块墙体的3.61倍。其与配钢筋墙体相比各抗震性能指标较为接近,且略小于配钢筋墙体。采用纤维格栅配置在砌体水平灰缝中,不仅可以实现薄灰缝砌体提高砌体热工性能,还可显着提高砌体墙体的抗震性能,具有很好的应用前景,对砌体结构抗震及促进建筑节能具有重要的理论价值和现实意义。(本文来源于《第26届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）》期刊2017-10-20）

曹广胜[3]（2013）在《底层框架芯柱—构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能分析》一文中研究指出随着配筋砌块砌体在中高层建筑的应用以及现代建筑对底部需要较大空间的要求，底层框架配筋砌块砌体结构正得到逐步应用和推广。研究底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体的抗震性能，对于丰富此类结构的基本理论和工程设计具有较大意义。本文通过对芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体中各种组成材料的本构关系和破坏准则、墙体中裂缝的处理及其材料间的联结问题进行了探讨，使用ANSYS软件建立了芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体的有限元模型，模拟了墙体在竖向荷载和水平荷载共同作用下的破坏过程。通过ANSYS分析结果与试验结果的对比，误差在10%以内，证明了本文设计的有限元模型进行的数值模拟，能够反映实际墙体的受力状态和破坏过程，并且精度较高。影响底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能的因素有很多，本文主要针对上部芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体进行研究，考虑了墙体中部构造柱数量、砌块强度等级以及竖向压应力等参数对底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能的影响。分别建立了不同参数下的ANSYS有限元模型，并模拟了底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体在竖向荷载和水平荷载共同作用下，从开裂到破坏的全过程。分析并总结了这些参数对底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能的一些影响规律。对底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体在相同的控制因素下：单独减少墙体中部构造柱的数量，其滞回曲线所包面积明显下降，屈服荷载、极限荷载分别降低了大约15.4%和22.9%，刚度退化更迅速，延性及能量耗散能力降低较明显；单独提高砌块强度等级，其滞回曲线所包面积有所增加，屈服荷载变化不大，极限荷载却提升了大约14.3%，延性及能量耗散能力也得到了提升；单独增大竖向压应力，能使其滞回曲线所包面积稍有增加，承载能力、延性及能量耗散能力的提升均不明显。由此可见，墙体中部构造柱的数量对底层框架芯柱-构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能的影响极大。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2013-06-01）

谢超,韩笑,魏雪英[4]（2012）在《配筋混凝土砌块墙体的爆炸效应分析》一文中研究指出本文采用显式动力有限元程序ANSYS/LS-DYNA对配筋混凝土砌块墙体在爆炸荷载作用下的动态响应进行了数值模拟,墙体采用动态损伤*MAT_BRITTLE_DAMAGE模型。采用简化的叁角形爆炸荷载,对各种工况下墙体的动态响应进行了分析。数值模拟的结果表明:墙体在较小爆炸荷载、较长作用时间下主要以弯曲破坏为主;在较大爆炸荷载,较短作用时间下主要以剪切破坏为主,两者之间发生弯剪破坏。(本文来源于《第21届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册》期刊2012-10-12）

于芳,翟希梅[5]（2010）在《配筋砌块墙体平面外偏压承载力试验研究》一文中研究指出利用墙片的试验结果对《砌体结构设计规范》(GB 50003—2001)的平面外偏压承载力计算公式进行了验证计算,分析了规范公式偏于安全的原因;提出了按钢筋混凝土原理计算配筋混凝土砌块墙体承载力的方法;进一步对承载力进行了力学分析和理论推导,得到墙体平面外偏压承载力的偏心影响系数和稳定影响系数,从而建立了相应的承载力计算公式,通过试验数据验证了上述两种方法的合理性与适用性。(本文来源于《新型砌体结构体系与墙体材料（下册）——配筋砌块砌体研究成果汇编》期刊2010-07-20）

梁朝妮[6]（2009）在《阶谱块体单元法及其在配筋砌块墙体开裂模拟中的应用》一文中研究指出阶谱块体单元法是在块体单元法的基础上提出的数值模拟方法,但比块体单元法有更好的计算精度、数值稳定性和计算效率。阶谱块体单元法中“块体—结构面—块体”的单元分布构型,和配筋砌块墙体“砌块—砂浆—砌块”的组合方式在几何上有着相似性。阶谱块体单元法可以充分研究结构面和块体的力学特征,若应用到配筋砌块墙体中,可以充分反映出砌块和砂浆层的变形能力。鉴于此,本文应用阶谱块体单元法实现配筋砌块墙体的数值模拟分析。本文将配筋砌块墙体简化为平面应力问题来分析,在建立墙体的数值分析模型时,需要考虑墙体中钢筋的作用效应和墙体与其他构件连接处的模拟分析。对此,本文提出了考虑钢筋作用的阶谱块体单元法计算模型,实现了在不增加整体刚度矩阵维数的情况下,将钢筋的作用效应按刚度迭加的方式,耦合到墙体的整体刚度矩阵中,并用算例验证了此模型计算程序的合理性和可行性。通过在墙体和构件连接处设置过渡元,应用有限单元和阶谱块体单元的耦合模型实现了连接处的模拟。根据已有的砌块材料和砂浆材料的试验分析,本文认为这两种材料在破坏时表现出明显的脆性性质,因此应用基于损伤力学的本构模型来描述砌块和砂浆的材料特性,并且提出了适用于本文的砂浆和砌块的开裂准则。在此基础之上,应用MATLAB语言编写了配筋砌块墙体的开裂模拟程序。基于K.C.Voon对配筋砌块墙体的试验,应用墙体的开裂模拟程序对水平配筋分布和数量均不同的的叁块墙体实现了从开始加载到构件破坏的全过程模拟,并绘制出每步加载下的墙体裂缝图。试验开裂过程和模拟开裂过程的对比分析验证了本文开裂模拟方法的合理性和可行性。此外,由模拟得到的水平配筋数量和分布的不同对墙体的开裂形式造成差异,与试验结果也是相符的。(本文来源于《西安理工大学》期刊2009-03-01）

徐成[7]（2008）在《基于块体单元法的配筋砌块墙体数值模拟研究》一文中研究指出块体单元法是基于非连续介质力学问题提出的数值模拟方法。由砌块,砂浆,灌芯混凝土及钢筋组成的配筋砌块墙体在宏观上表现为非连续介质。块体单元法中“块体—缝单元—块体”的单元分布构型,和配筋砌块墙体“砌块—砂浆—砌块”的组合方式在几何上有着相似性;再者,块体视为刚体,其强度大于变形体缝单元。块体单元法中的这一点力学描述,与配筋砌块墙体中砌块的强度高于砂浆层的强度是吻合的。鉴于此,本文应用块体单元法实现配筋砌块墙体的数值模拟分析。本文将配筋砌块墙体简化为平面应力问题来分析,在建立墙体的数值分析模型时,需要考虑墙体中钢筋的作用效应和墙体与其他构件连接处的模拟分析。对此,本文提出了考虑钢筋作用的块体单元法计算模型,实现了在不增加整体刚度矩阵维数的情况下,将钢筋的作用效应按刚度迭加的方式,记入墙体的整体刚度矩阵中,并以算例验证了此模型计算程序的合理性和可行性。通过在墙体和构件连接处设置过渡层,应用有限单元和块体单元的耦合模型实现了连接处的模拟。根据已有的砌块材料和砂浆材料的试验分析,本文认为这两种材料在破坏时表现出明显的脆性性质,因此应用基于损伤力学的本构模型来描述砌块和砂浆的材料特性,并且提出了适用于本文的砂浆和砌块的开裂准则。在此基础之上,应用MATLAB语言编写了配筋砌块墙体的开裂模拟程序。基于K.C.Voon对配筋砌块墙体的试验,本文应用墙体的开裂模拟程序对具有水平配筋和没有水平配筋的两块墙体实现了从开始加载到构件破坏的全过程模拟,并绘制出每步加载下的墙体裂缝图。试验开裂过程和模拟开裂过程的对比分析验证了本文开裂模拟方法的合理性和可行性。此外,由模拟得到的有水平配筋墙体的开裂形式与无水平配筋墙体的开裂形式之差异,与试验结果也是相符的。(本文来源于《西安理工大学》期刊2008-03-01）

翟希梅,于芳[8]（2007）在《偏压下配筋砌块墙体的非线性有限元分析》一文中研究指出应用ANSYS结构有限元分析软件,选择叁维八节点的混凝土单元Solid65模拟灌芯砌块砌体、杆单元L ink8模拟钢筋,针对平面外竖向偏心荷载作用下的配筋混凝土砌块墙体进行了叁维非线性有限元分析,研究了该类墙体的破坏形态、承载与变形能力,并将模拟结果与试验值进行了对比,验证了有限元分析方法的可行性.通过大量的参数化分析,研究了偏心距、纵筋配筋率、高厚比等因素对承载力的影响,为进一步建立和完善承载力的计算方法提供依据.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2007年08期）

李朝[9]（2007）在《基于ANSYS/LS-DYNA软件的配筋砌块墙体爆炸数值模拟》一文中研究指出随着有限元技术的飞速发展,运用计算机进行数值模拟己经成为一种研究手段,越来越广泛地应用于常规的爆炸领域。本文的工作在参阅大量文献的基础上,运用比较成熟的有限元软件ANSYS/LS-DYNA,围绕配筋砌块墙体防爆问题的数值模拟展开。本文在总结己有研究成果的基础之上,主要进行了如下方面的工作:对国内外的爆炸及抗爆问题的研究进行了综述,论述了爆炸及抗爆问题研究的历史与现状,为后续工作奠定基础。利用ALE算法和炸药爆轰产物的JWL状态方程,研究TNT炸药爆炸后爆炸冲击波在无地面障碍物阻挡时的传播规律。用ANSYS软件建立叁维实体模型,LS-DYNA3D程序进行计算求解,并将数值模拟结果与经验公式的计算结果进行比较,结果表明近地面爆炸产生的峰值超压与经验公式的计算结果基本一致。研究TNT炸药在有阻碍场中爆炸冲击波的传播特性,对爆炸冲击波遇到障碍物阻挡时叁维流场的初始发展和环流形成过程进行数值模拟分析。利用后处理软件LS-PREPOST可以直观地展示环流逐步形成的过程,结果表明环流现象符合有关物理规律。选取配筋砌体结构中比较典型的墙体,采用ANSYS/LS-DYNA中瞬态动力学分析程序对防爆墙的破坏过程进行数值模拟。充分利用数值模拟分析的优势,通过改变墙体的约束情况、砌体材料的强度等级、纵向配筋率、高宽比、荷载峰值、墙体距爆心点距离、墙体开洞以及粘贴玻璃纤维复合材料,得到配筋砌块墙体在爆炸荷载作用下的变形规律和破坏情况以及结构墙体中砌体材料、钢筋的应力和位移随时间的变化规律。同时对各种不同工况下配筋砌块墙体的防爆性能进行比较,以得出影响结构响应最为重要的因素,从而为配筋砌块墙体的防爆设计提供理论基础和有价值的参考数据。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2007-07-01）

于芳,翟希梅[10]（2007）在《平面外偏压荷载下配筋砌块墙体受力性能分析》一文中研究指出建立了平面外偏心荷载作用下配筋混凝土砌块墙体的截面力学平衡方程,同时引入灌芯混凝土砌块砌体本构关系与平截面假定等条件,推导了配筋砌块墙体平面外偏心受压时的偏心影响系数、稳定系数和承载力影响系数φ,从而建立了相应的承载力计算公式.通过配筋砌块墙体偏压承载力试验数据对公式进行了参数确定,并将计算结果与规范的计算方法进行了对比分析,验证了该方法的合理性与适用性.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2007年06期）

### 配筋砌块墙体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对配筋砌体存在配筋层砂浆灰缝较厚,不利于节能保温,论文采用玻纤格栅土工材料替代配筋砌体中的水平钢筋,可有效减小灰缝厚度、方便施工等优点。为研究其抗震性能,论文采用四连杆机构加载装置分别对水平配玻纤格栅砌块墙体、水平配钢筋砌块墙体和无筋砌块墙体进行低周往复荷载试验,对比分析各类墙体的破坏特征及抗震性能。试验结果表明:水平配玻纤格栅可显着提高墙体抗剪承载力、变形能力及延性。其与无筋砌块墙体相比极限荷载提高了75%,极限位移提高了7.5倍,延性系数为无筋砌块墙体的3.61倍。其与配钢筋墙体相比各抗震性能指标较为接近,且略小于配钢筋墙体。采用纤维格栅配置在砌体水平灰缝中,不仅可以实现薄灰缝砌体提高砌体热工性能,还可显着提高砌体墙体的抗震性能,具有很好的应用前景,对砌体结构抗震及促进建筑节能具有重要的理论价值和现实意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 配筋砌块墙体论文参考文献

[1].徐春一,逯彪,余希.玻纤格栅配筋砌块墙体抗震性能试验研究[J].工程力学.2018

[2].徐春一,逯彪,余希.玻纤格栅配筋砌块墙体抗震性能试验研究[C].第26届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）.2017

[3].曹广胜.底层框架芯柱—构造柱组合配筋砌块墙体抗震性能分析[D].青岛理工大学.2013

[4].谢超,韩笑,魏雪英.配筋混凝土砌块墙体的爆炸效应分析[C].第21届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册.2012

[5].于芳,翟希梅.配筋砌块墙体平面外偏压承载力试验研究[C].新型砌体结构体系与墙体材料（下册）——配筋砌块砌体研究成果汇编.2010

[6].梁朝妮.阶谱块体单元法及其在配筋砌块墙体开裂模拟中的应用[D].西安理工大学.2009

[7].徐成.基于块体单元法的配筋砌块墙体数值模拟研究[D].西安理工大学.2008

[8].翟希梅,于芳.偏压下配筋砌块墙体的非线性有限元分析[J].哈尔滨工业大学学报.2007

[9].李朝.基于ANSYS/LS-DYNA软件的配筋砌块墙体爆炸数值模拟[D].哈尔滨工业大学.2007

[10].于芳,翟希梅.平面外偏压荷载下配筋砌块墙体受力性能分析[J].哈尔滨工业大学学报.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/52cdde50c71b70c309de80c8.html