# 输电线路巡检中一体化作业管理思考

国网甘肃省电力公司检修公司

摘要：由于近些年来社会经济不断发展，也就促使了电力体制发生了不断的变革。电力体制改革是不断深入发展的，并且在发展态势上呈现出了一种超常规的发展趋势。超常规的发展也就使得整体的规模变得越来越大，之前电力巡检的工作人员已经不能够有效的完成输电线路的日常巡检任务了，因此，探索出一条输电线路巡检一体化作业管理的模式，显现的相当重要。本文对此展开相应的分析讨论，提出了一些自己的看法。

关键词：电力体制；输电线路；一体化；管理模式；巡检体系

通过对目前输电线路巡检一体化作业管理的观察，可以明确发现，整个巡检的基础设施建设已经较为的完善，这也就从侧面上对地区网架建设和企业管理提出了更加高的要求，因此，在之后的输电线路巡检过程当中，要切实确保电网及设备的安全、稳定、经济、健康运行，强化巡检工作一体化的管理，这样才能提升电力企业的经济社会效益。有关电力企业单位应当明白的是，输电线路巡检过程中的一体化作业管理问题将是之后需要特别注重的核心问题之一。

一、注重输电线路巡检过程中的管理问题

通过对输电线路巡检过程中一体化作业的管理研究发现，要想切实的做好相应的输电线路巡检工作，那么首先需要做到的就是，明确相应的输电线路系统功能构建问题。

首先是输电线路设备台账管理，这部分线路主要包含着架空输电线路设备管理以及光缆设备管理，其主要是用在对架空输电线路设备本体和附件设备台账信息实施统一化的管理，这样一来，在实际的输电线路巡检过程中，就可以对设备台账进行相应的查询、修改等操作，这也就是一种一体化的管理操作。

其次，要做好输电线路巡检一体化工作的任务管理。一般来说，以往传统的架空输电线路巡检工作，其主要内容包括线路的巡视、设备的检修以及日常的测量问题，而如今的任务管理系统可以在很大程度上实现对此项工作的一体化管理。输电线路的设备巡检工作人员，可以通过中心管理系统较为便捷的查找到室外巡检工作人员的巡视路线，展开作业的信息以及任务，这样也就能够明确出巡检任务的相关信息，之后再次通过信息分析巡检人员的工作质量。根据巡检工作不同的巡检任务，巡检人员应当按照相应的线路和杆塔号，在指定的时间内，顺利的完成相应的巡检任务，并且做出科学的统计，有效的计算出任务漏检和完成的质量情况，统筹规划输电线路巡检工作人员的作业时间。除此之外，任务管理还要在巡检工作完成之后，自动的形成一套统一的巡检日志，并且实时的对巡检日志展开科学的修改和查询。

最后，输电线路巡检一体化作业管理应当做好日常数据采集工作，日常输电线路巡检工作中需要经常对跨越、施工、爆破以及改迁等重要问题展开详细的数据采集和汇总。在实际的输电线路巡检过程中，要通过手持机来对杆塔坐标以及设备的编码进行科学有效的信息收集。使用照相机和图像采集器等方式，进行相关的现场图像信息的收集。基础的巡检信息、图像以及属性等巡检图像信息的收集也是输电线路巡检工作当中应当注意的，将其导入到后台服务器中，系统将会自动生成重要问题的数据信息，这对于输电线路巡检一体化作业管理工作是非常有利的。

二、建立更为完善的输电线路一体化作业管理体系

输电线路巡检工作一体化，说明的是整个巡检工作都是由诸多的环节构成的，要想最大程度上提升整体的效益，那么就必须要建立更为科学完善的作业管理体系，具体说来主要采取的措施有以下几个方面：

（一）电力企业应当成立输电线路巡检一体化作业管理监控机构

电力企业应当充分的结合当下国家政策的有关要求，立足于实际，成立科学完善的一体化作业管理监控机构，这种监控机构主要是领导小组。关于领导小组的组长选举问题，应当由电力企业的法人来担任，这个监控小组应当包括能源、设备等部门。

例如某电力企业在日常的工作过程中，监管小组应当对输电线路巡检过程中的每一个环节都进行严密细致的监控，分析监控工作人员是否在实际的工作中，做到了全面认真仔细，因为只有在全面、认真、仔细的态度下，才能最大程度上保证输电线路巡检工作的科学高效，因此这样才能使得该电力企业的经济效益和社会效益得到最大程度上的实现。

（二）输电线路巡检一体化作业管理应当注重检修系统部件

在年度输电线路巡检过程中，电力企业工作人员应当着重检查、调整输电线

路系统部件，科学有效的检查各个系统部件是否存在变形和损坏的现象，如果一旦发现了存在的问题和影响，那么就需要及时的进行修整和更换。除此之外，电力企业工作人员，在进行输电线路巡检工作时，应当随时调整磨损的轴销以及限位螺钉，切实检查紧固螺母有没有存在松动问题，如果发现松动现象，应当立即采取措施加固输电线路的螺母，工作人员还应当实时的对系统部件添加润滑剂。

比如，某电力企业早期的输电线路润滑工作，因为其支持瓷绝缘子基座轴承内润滑油已经严重的缺乏，若解体加润滑油，整个巡检工作的工作量会变得非常的大，并且由于输电线路巡检工作时间的延长，整个停电的时间也会延长，这对于整个社会的用电来说，都是不合理的。该电力企业为了妥善的解决输电线路巡检工作当中的这一问题，就需要在输电线轴承座的两侧钻出加油孔，并且安装上与之相适应的油嘴，再用高压油枪向轴承座内注入相应的润滑油，通过这样的措施，可以起到意想不到的好处，因为其不仅可以在很大程度上节约输电线路巡检工作的时间，而且在之后的输电线路系统部件润滑工作中，可以不停电的实现添加润滑剂的工作，这样也就使得隔离开关的操作相当的便捷，系统部件的转动也会平衡，能够在输电线路巡检工作检修过程中降低出现噪音的概率。经过这一系列的操作，该电力企业实现了科学的一体化操作。

（三）输电线路巡检工作一体化作业管理要做好系统的构建

现代电网的建设始终是不断向前发展的，因此现如今的电力企业就面临着管

辖输电线路过长，分布较广以及巡检工作困难的问题，要想切实的做好输电线路巡检工作一体化作业管理的相关问题，那么就需要切实的进行信息化输电线路系统构建工作。

例如某电力企业在信息化输电线路巡视管理系统的巡视检修流程上，其信息化巡检流程是由两个阶段以及三个流程组成的。这里对两个阶段和三个环节进行详细解释，两个阶段主要指的是室内杆塔信息的体现和熟知阶段、室外设备信息反馈以及应用阶段。而三个环节主要指的是输电线路巡检前的准备环节、巡检过程中的具体工作内容环节以及巡检工作完成之后的应用反馈环节。两个阶段和三个环节共同构成了一个完整的信息化输电线路巡视管理系统，这个系统势必会使得整个输电线路巡检工作一体化作业管理更加具备科学合理性。该电力企业到达巡检现场时，确认了到位情况，展开了巡视以及基础数据收集的工作，当工作结束之后，该电力企业将数据进行反馈，校对输电线路巡视过程中的基础数据，并将其在中心的管理系统中进行记录，这样一来，也就实现了输电线路巡检的一体化作业管理。

结束语：

通过上文的描述可知，输电线路巡检一体化作业管理首先要留意系统功能的管理，之后落实到每一个环节的监控管理，注重对输电线路系统部件的管理工作，构建出更为有效的系统构建，如此才能切实有效的完善整个输电线路巡检一体化作业工作。

参考文献：

[1]邓荣军,王斌,熊典,等.基于遗传算法的输电线路无人机巡检路径规划[J].计算机测量与控制,2015,23(04):1299-1301.

[2]何缘,吴功平,肖华.高压输电线路巡检机器人机构设计及运动学分析[J].高压电器,2016,52(06):61-68.

[3]韩冰,尚方.面向无人机输电线路巡检的电力杆塔检测框架模型[J].浙江电力,2016,35(04):6-11.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6321f3a42cb203962a4ab8e4.html