# 浅谈城市给排水工程施工及管理李义生

身份证号码：43042619740509XXXX

摘要：城市给排水工程是城市建设的重要组成部分，城市给排水工程直接影响到城市的环境质量，对环境保护、居民生活质量、城市发展都有着重要影响，城市给排水工程也是城市稳定发展的基础保障。因此，对城市给排水工程施工管理进行合理的加强是非常有必要的，对提高我国经济效益与经济发展有非常积极的帮助。鉴于此，本文对城市给排水工程施工及管理进行了分析，以供参考。

关键词：给排水工程；施工；管理

引言

给排水工程是现代城市之中不可或缺的一部分，并与人们的生活息息相关，而由于给排水管网多是埋于地下的，因此若是一旦出现问题，将很难治理，从而对人们的生活造成严重的影响，鉴于现下给排水施工依旧会遇见多种问题的现状，今后相关施工人员，一定要高标准要求，对给排水施工遇到的问题及相应对策做出深入的探索研究。

1城市给排水工程建设的重要作用

城市给排水工程的质量好坏对居民生产生活有非常大的影响，对环境的影响更加严重，也会影响到城市水资源的利用率与可持续发展。一旦城市给排水工程出现问题，会导致日常生活无法进行，工厂生产也会停滞。城市给排水工程的有效建设与合理管理，对整个城市的生活发展都有着至关重要的影响，因此在对城市给排水工程进行设计时，需要保证排水的通畅，并且定期进行检查。而且，对于城市特殊地形的给排水工程，比如高层、地势崎岖等等情况的给排水工程都要进行合理的设计，与实际情况相结合，保证城市给排水工程的质量，提高城市生活生产质量。

2城市给排水工程施工及管理中存在的问题

2.1没有合理选择给排水处理模式

在进行城市给排水设计的时候，一部分设计人员没有严格根据所处城市的具体情况开展设计工作。污水处理以集中处理模式为主，造成城市建设中污水管道埋设深度越来越深。需要在管网中安装和设置一个污水泵站，很大程度增加设计和运行成本。还有一部分设计人员太注重给排水效果，使用钢筋水泥封闭，造成下水道的疏通效果不佳，促使城市被雨水侵蚀。除此之外，有一些城市在设计给排水时经常忽略生态功能，促使城市景观的用水量大大增加，出现严重的水资源问题。

2.2管道基础不符合设计要求

在城市道路建设中，城市给排水系统是一个重要的组成部分，与城市其他功能相互补充和制约，直接影响着城市经济的可持续发展。作为施工单位一定要意识到城市给排水的重要作用，在建设前期阶段做好管道设计。但是从目前的现状来看，许多施工单位对管道基础设计理论知识不够了解，促使其在前期不能根据地区的具体情况开展设计工作，也没有与当地的天气气候相结合，导致一些区域的排水设计工作没有做到位。在这样的情况下，如果遇到暴雨、大雨等，排水系统就不能很好地解决雨水分流问题，从而对城市进一步发展造成影响。

2.3施工水平较低

在城市给排水工程施工过程中存在的比较严重的问题就是施工水平较低，施工工人对整个施工没有完整的了解，城市给排水工程所需要的施工人员技术水平也比较低，缺乏施工经验，对工程不够了解，降低施工质量。并且也会存在施工完成后的验收人员的技术水平较低，验收不够严谨，对城市给排水施工造成严重的质量问题。

3城市给排水工程施工管理的改进措施

3.1合理设计给排水施工方案

给排水施工过程中，要综合考虑多方面的影响因素，从优质、经济、实用等多个方面出发，合理设计施工管理方案，这样才能更好的为给排水施工质量做出保障。如在开挖管道沟渠时，要注重保护周遭的公共基础设施不会受到破坏，避免出现下沉或者塌方事故问题。同时若是开挖区域覆盖电缆、管道网络，给排水施工单位应该预先与相关政府部门取得联系，从而共同商榷，制定合理的开挖方案。在或者在施工阶段，施工必须要与相关规范与地形地貌条件相结合，严格的控制误差，确保对井段中线与高程控制点可以得到精准的测量，同时在安装相关管材时，要绷紧边线并刮在管道半径的旁边，确保临近的管口不会出现错位的问题，同时要堵实管道的两侧。而在施工结束后，还应该进行严密性测试，在实际测试前，要确保沟渠的内部没有积水，然后借助管头实验确定无压力管道的严密性，工作人员通过观测管道内的注水量，从而验证给排水管道的严密性，这是合理设计给排水施工方案的重要体现。

3.2提高给排水管线现代化科技水平

在优化城市给排水管网设计的同时，通过先进的技术和手段同样能够促进给排水系统功能的提升。近年来，为缓解城市给排水压力，相关部门及相关科研人员投入大量精力寻求更好的技术解决手段，而提高给排水管线现代化技术水平成为优化设计工作的重要方向。一方面，对给排水管线材料、预埋深度及管网布置等方面进行大量研究与实验，寻求一条高效、节能和环保的给排水管线设计方式。另一方面，随着节水理念的普及与推广，合理利用雨水成为缓解城市用水压力的重要手段，“海绵城市”城市道路排水管线的设计也满足了城市绿化和防涝功能的有效实现。

3.3做好施工质量控制工作

城市给排水工程质量的控制，应贯穿于工程的每个环节，从施工设计开始，直至验收通过结束。首先是施工设计，施工设计是整个项目实施的基础，后续的施工工作都会按照施工设计图纸来进行，施工设计图纸的合理与否，对于施工质量有着决定性的影响。因此，在施工设施的过程中，一定要反复进行实地勘察以及尺寸测量；其次，当施工设计图纸完成之后，要经过各个层级的审核，确认无误后再下发，避免有不清楚的地方，想当然施工，从而造成不必要的返工；再次，在施工过程中，管理人员要紧盯每个施工步骤，严格按照施工设计图纸进行施工，并把控施工质量，将质量问题放在首要位置，一旦发现施工人员未能按照图纸施工，或者存在质量隐患，一定要及时进行纠正。无论施工规模大小，都一定要委派专业的技术人员进行监督，确保工程质量。最后，在工程完成之后，施工单位首先要进行自检，确认无问题后再请监理单位以及验收单位检查，发现问题及时改正，直至完全合格为止。

3.4对监管的材料要进行严格的控制

管道安装是排水管道施工的主体，整个工程的顺利进行都和质量有关。只有材料符合标准，才可以正常的施工，减少维修的次数。一旦材料不符合标准，就会影响到工程的进度。为了挑选材料，员工选择合理的供应商选择，提供合法的产品认证和质量认证。因为管道是一个大规模生产的工厂，制造商无法保证每个管的质量，有时疏忽的装卸或运输的动荡将对管道造成一定的损坏，检查人员必须要选择符合标准的材料。结合目前沟渠整治工作的情况，确保管道进入沟渠的强度足够强。

结束语

综上所述，随着城市化进程的加速，城市建设水平不断提高。为了进一步提高城市建设水平，有必要加强城市给排水工程建设，积极改善城市居民的日常生活环境，有效地维护城市建设的总体质量。城市给排水规划与设计的建筑可以进一步提高城市水资源的利用效率，加强城市生态水循环的管理，促进城市的可持续发展。

参考文献：

[1]刘欢.浅谈城市给排水工程施工及管理[J].南方农机，2018，49（23）：253.

[2]高琛.城市给排水建设的相关问题及策略探讨[J].建材与装饰，2018（48）：37-38.

[3]李保建.城市给排水工程施工管理[J].居舍，2018（29）：129.

[4]黄艳艳.浅析给排水工程的施工管理[J].建材与装饰，2018（39）：159-160.

[5]王一.给排水工程施工质量控制策略研究[J].企业科技与发展，2018（08）：188-189.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/76399c63e60a88a7706b5f3f.html