# 浅谈建筑给排水节能节水技术齐智强

甘肃第一建设集团有限责任公司甘肃省兰州市730050

摘要：近些年，随着我国城市化进程的不断推进，建筑行业得到了前所未有的发展。在此形势下，人们对于工程质量的相关要求也愈加严格。从一定程度上来说，给排水系统质量的高低会对城建工程整体的建设质量产生直接影响，必须予以高度重视。结合现阶段建筑工程给排水的施工现状来看，给排水施工仍旧存在着一些隐患问题，如管道渗漏造成水资源的严重浪费等问题，这些问题对居民的日常生活造成了不利影响。为了有效解决这一问题，需要施工人员全面掌握给排水施工的技术要点，利用节水节能技术改善给排水系统的施工现状。

关键词：建筑给排水；节能节水；技术

给排水系统是建筑工程中比较复杂的一项建设工程，在实际施工中会受到各种因素的影响，造成严重的质量隐患问题，进而会给建筑企业带来不可估量的经济损失。为了避免上述情况的发生，施工企业在管道系统建设初期，必须制定合理化的施工方案，对各项施工技术、流程进行严格规定，确保每一个施工环节的质量安全。此外，施工人员应该积极地结合节水节能施工要求，将绿色设计理念引入到实际施工当中，优化给排水施工系统，达到节约水资源的效果。

1现阶段建筑工程给排水施工存在的主要问题

1.1水管渗漏严重，水资源严重浪费

首先，老旧的设备无法有效满足封闭性供水的需求，并且在实际的过热水供应程中，因其不具备封闭性供水的特性，会导致管道的保温性出现不足，容易造成水资源浪费的情况。其次，当前的管道设计并未严格按照绿色化理念的设计要求，管道容易被腐蚀，且出现的渗漏情况较为严重，容易造成严重的水资源浪费的情况。最后，传统的给排水设计系统的水压常常会出现水压过高的现象，很容易导致水管发生破裂的问题，水资源被大量浪费。

1.2管道堵塞严重，供水压力不足

人们往往会将一些生活上的垃圾，如菜叶子、手纸等扔到管道中，这些垃圾在水流的冲刷作用下，会被带到弯道与三通处。这种情况往往会给管道造成严重的压力，极易出现堵塞问题。对此，我们在施工时，常常会将管道截断并更换新管道的方法来处理。然而，如果管道口的直径比较小，这些垃圾很难排出去，会积压在管道当中，最终造成堵塞的问题，该问题往往会导致居民在日常用水时，出现水流不及时，或者水流过少甚至无水的情况，供水压力明显不足。

2节能节水技术在建筑给排水施工中的具体应用

2.1推广中水回用系统

在建筑给排水节能节水技术的运用中，中水回收是一个极为有效的措施，它能有效的改善我国水资源缺乏的现象。而很多城市和建筑工程都已逐渐开始使用这一系统。而中水回收系统的主要工作原理就是将平时生活中不用的废弃水资源经过多种加工和处理后，在城市的绿化和道路设施的清洁上都能有所作用。这样不仅使原有的清洁用水能够被保护，同时还能使原本被废弃的水资源进行二次循环使用，极大的减轻了城市中的水资源利用压力。

2.2选择节水型卫生器具

由于水资源的缺乏越来越严重，人们节水的理念开始逐渐增强。因此为了能够使建筑给排水节能节水技术得到一个很好的运用。我们首先需要做到的是，拥有一个良好的节水设备。因此在水箱的选择上，在能够进行作业的前提下尽量选择型号较小的水箱，使每次水箱的使用都尽可能减少水的使用。在水龙头的选择中可以选择充气形式的水龙头，这样在不影响使用的同时，还能极大的减少水资源的利用。而在建筑工程中，我们可以选用一种节水型的配水管材。其材质的作用则是不易产生漏洞，并且不容易被水所侵蚀。

2.3采用自然资源获取热水

现如今，对太阳能的使用是节约能源的一种有效途径，而在太阳能的作用下，对水资源进行工作，能够很好的提高水资源的利用效率，而且在利用太阳能的同时，要根据当地的环境和气候进行适当的调整和更换，从而更好的保护太阳能的设备和水资源的储存。而对太阳能设备中的热水系统，我国更多的是采用的一种可以维持温度的材料，这样在温度下降的过程中，就能很好的保护设备中的水资源，使水资源在运用的过程中上，不会被无故的浪费。

2，4充分结合和利用太阳能，强化给排水的功能

热水在传输的过程中，由于受到温差的影响，热水散热的速度会比较快，在很大程度上会造成水资源的浪费。随着科技的发展，太阳能技术逐步应用到了建筑工程的规划设计当中，施工设计人员可以利用太阳能技术的相关特性，如施工设计人员可以利用太阳能技术的加热功能，去替代传统的电能热水或者火能热水。从环境的角度上来分析，利用太阳能技术可以有效减少对环境的污染，同时还可以有效节约能源，达到保护环境的建设要求。

2.5规范建筑给排水系统对超压出流的控制力度

传统的建筑给排水系统一般多会对给水配件或者支管予以一定的压力值，并明确规定压力值的具体范围。但是对于超压出流的问题并未给予明确规定，从而出现上述管道供水压力不足或者发生严重渗漏的情况，存在水资源的浪费问题比较明显。建筑给排水节能系统应该根据超压出流的实际情况，制定具体的压力范围，尽量缩小建筑给排水系统的压力范围，使压力值可以维持在一个较为稳定的区间中。

2.6加大新技术的投入力度

建筑给排水及系统设计的过程中必须要积极寻找再生能源作为新能源。例如促进太阳能在建筑给排水施工中的使用，尽可能的减少污染气体排放，减少对于能源资源的消耗。通过科学设计，保证太阳能的应用效果不断提高。此外还要针对自然通风的方式来促进建筑室内气体得到快速转换，帮助建筑给排水施工的节能减排目标顺利实现。

结论

建筑给排水节能节水是一个整体的工作系统，各个工作的环节都是紧密相连的。而为了能够使整个建筑给水的过程不会产生额外的浪费和污染，在对整个系统进行设计的同时，要更多的去考虑如何减少水资源的无故损耗，同时还要加强水资源的多次循环利用，从而使建筑节能节水技术得到真正的开发。

参考文献：

[1]屈豪，王俊礼.浅谈给排水建筑节能节水技术[J].工程技术：全文版，2016（11）：00263.

[2]王兆娟.绿色建筑节能节水新技术[J].城市建设理论研究：电子版，2016（15）.

[3]王庭阳.绿色建筑节能节水设计及应用研究[J].建筑工程技术与设计，2016（14）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7eca6b13dc32f1d87d837d4b.html