# 朱辉：低温送风散流器结构优化与送风特性数值分析论文

## 本文主要研究内容

作者朱辉,陈永平,唐强,杨会（2019）在《低温送风散流器结构优化与送风特性数值分析》一文中研究指出：针对低温送风空调系统散流器表面结露问题,提出一种在普通散流器导流叶片上开设环形条孔引射低温气流的新型散流器设计。采用数值模拟方法分析了环形条孔参数与送风风速对新型散流器送风特性的影响,评估了其应用于低温送风系统的防结露能力。结果表明:当环形条孔宽度≥12. 5 mm,由于条孔引射的低温气流作用,在散流器下方附近区域形成了"温度隔层",有效阻隔了房间工作区域的湿热空气与散流器表面接触,起到了明显防结露效果;而房间工作区域流场与温度场几乎不受环形条孔引射的低温气流影响,可满足室内热舒适性要求;在环形条孔宽度一定时,散流器送风速度对散流器下方"温度隔层"温度梯度几乎不产生影响。

## Abstract

zhen dui di wen song feng kong diao ji tong san liu qi biao mian jie lou wen ti ,di chu yi chong zai pu tong san liu qi dao liu xie pian shang kai she huan xing tiao kong yin she di wen qi liu de xin xing san liu qi she ji 。cai yong shu zhi mo ni fang fa fen xi le huan xing tiao kong can shu yu song feng feng su dui xin xing san liu qi song feng te xing de ying xiang ,ping gu le ji ying yong yu di wen song feng ji tong de fang jie lou neng li 。jie guo biao ming :dang huan xing tiao kong kuan du ≥12. 5 mm,you yu tiao kong yin she de di wen qi liu zuo yong ,zai san liu qi xia fang fu jin ou yu xing cheng le "wen du ge ceng ",you xiao zu ge le fang jian gong zuo ou yu de shi re kong qi yu san liu qi biao mian jie chu ,qi dao le ming xian fang jie lou xiao guo ;er fang jian gong zuo ou yu liu chang yu wen du chang ji hu bu shou huan xing tiao kong yin she de di wen qi liu ying xiang ,ke man zu shi nei re shu kuo xing yao qiu ;zai huan xing tiao kong kuan du yi ding shi ,san liu qi song feng su du dui san liu qi xia fang "wen du ge ceng "wen du ti du ji hu bu chan sheng ying xiang 。

## 论文参考文献

- [1].方形散流器气流组织模拟研究[J]. 项琳琳,董涛.  建筑热能通风空调.2017(02)

- [2].热力式散流器的性能评价[J]. 由世俊,史学增,刘艳玲,娄承芝,杨洪兴.  暖通空调.2002(03)

- [3].方形散流器喉部对送风气流均匀性的影响分析[J]. 王勇,苏凯,戴希磊,周武洋.  湖南大学学报(自然科学版).2015(05)

- [4].变风量系统送风散流器设计选型要点[J]. 杨国荣,叶大法,杨裕敏.  暖通空调.2008(06)

- [5].方形散流器风口速度场数值模拟[J]. 刘刚,吴春燕.  东华大学学报(自然科学版).2003(06)

- [6].低温送风散流器的应用研究[J]. 夏清梅.  邵阳学院学报(自然科学版).2006(04)

- [7].方形吸顶散流器阻力特性实验研究[J]. 邹志军,黄晨,吴虎彪.  暖通空调.2019(01)

- [8].方形吸顶散流器平送风射程的探讨[J]. 王重超,吴虎彪.  制冷与空调(四川).2019(01)

- [9].可调型圆盘散流器射流特性的实验研究[J]. 史保新,陈雪清,刘湘云.  广东轻工职业技术学院学报.2010(01)

- [10].采用ADPI方法选择变风量系统送风散流器[J]. 杨国荣,叶大法.  制冷空调与电力机械.2009(02)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自低温与超导的朱辉,陈永平,唐强,杨会，发表于刊物低温与超导2019年06期论文，是一篇关于低温送风论文,结露论文,散流器论文,环形条孔论文,数值模拟论文,低温与超导2019年06期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自低温与超导2019年06期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/81367ec0509d1e8f177b9b95.html