# 关于城市黑臭水体治理的实践及思路分析曹宏宇

重庆仁源环保工程有限公司

摘要：随着中国特色社会主义经济的迅猛发展，城市所面临的水体污染问题也日益严重起来，这对城市居民的日常正常生活也产生了很大的影响，甚至是影响了城市的发展与进步因此，这应该引起我们所有人的高度重视。本文首先分析了当前城市黑臭水体形成的主要原因，接着分析了当前城市黑臭水体治理中存在的问题，最后提出了治理城市黑臭水体的思路与方法。

关键词：城市；黑臭水体；实践；治理；研究

在我国经济发展和人民生活质量日渐提高的同时，城市污水排放量也越来越多。每年有很多的污水在没有经任何加工处理后就直接排入城市的河道内，使得河流被污染，从而发散出一股子臭味，这对于居民的生活和城市的建设都有严重的影响。因此，相关部门需要才取相应的有效措施，对黑臭水体进行治理，从而更好的保障居民的生活，推动城市的发展[1]。

1当前城市黑臭水体形成的主要原因

1.1城市排污量日益增长，但缺少相关的治污设施

目前各大城市都紧跟着祖国发展的脚步，这使得城市的人口数量也呈现出不断上涨的趋势，城市人口数量的增加一方面有利于城市的发展，但另一方面也使得污染源不断增加。因为随着城市人口的不断增长，使得整体的用水的用量大大增加，从而污水的排放量也随之增大了，但是目前仍有很多城市缺少相关的处理污水的设施，从而使得这些污水并没有得到很好的处理，这使得城市黑臭水体的的治问题面临着很大困难，城市水体污染问题也日益严重。

1.2城市中河水的自我净化能力不强

随着近些年来城市的开发与建设，往往会出现对水资源过度开发与利用的问题，比如不科学的水资源调配工作和水电站的过度开发问题，这些不合理的规划与设计，加剧了对城市河道生态的破坏。目前有很多小河流已经出现了断流的情况，导致城市的河道非常缺水，进而使得城市河道生态流量很不足，然后就使得河水的自己净化的能力大大减弱[2]。

1.3城市污水收集管网建设落后

目前大家已经严重的意识到了处理城市污水的重要性，因此在最近这些年也建设了非常多的污水处理厂，但是实质上并没有发挥出很好的作用效果。这是由于当前城市污水处理收集管网建设落后，这就导致雨水的排污成为问题，同时排水管网混乱的现象也是各大城市中普遍存在的问题，这会使得有很多各种各样的废水来自生活中或是工业方面的，都会排放到城市水体当中，从而导致城市水体污染问题不能得到非常好的治理。

2当前城市黑臭水体治理中存在的问题

2.1治理机制不健全

目前很多城市黑臭水体治理机制均存在一些问题，而这就使得城市黑臭水体的治理受到严重的影响。但是，对于整个城市来说，水环境非常重要，其关系着城市的发展速度。现阶段，相关部门已经严重意识到了城市黑臭水体治理的重要性，也针对这个问题提出了治理的办法，但是，仍然有很多城市黑臭水体治理机制存在着缺陷，使得城市的水污染问题仍然比较严重。

2.2缺乏相关规范

由于现阶段国家没有制定好城市黑臭水体治理的相关规范，使得很多城市在真正进行黑臭水体治理时，并没有可以进行参考和依据的东西，这影响着城市黑臭水体的治理。除此之外，现在城市的人口数量日益增长，这使得城市对水资源需求量也随之增加，同时，也有一些城市对城市黑臭水体治理不够重视，这对于城市的发展也有一定的影响[3]。

2.3治理方法不科学

目前城市黑臭水体的治理方法缺乏一些科学性，这就影响了城市黑臭水体治理的速度与质量，甚至影响城市的发展速度。很多城市在进行城市黑臭水体治理时，由于缺乏正确的黑臭水体治理思路的引导，造成城市黑臭水体的治理比较没有章法甚至会影响到城市的环境，严重了就是影响着城市的进步。

2城市黑臭水体治理的基本思路

2.1控源截污技术

控源截污是从根本上减少进入河道的污染物，对城市的河道进行治理时，采用控源截污的方法最为迅速且高效，这也是进行黑臭水体治理之前必须做的一步。控源截污技术是通过铺设好用于排污水的水管，来将城市的各种污水进行排出。同时仍然有很多地方不能够实施控源截污方法，这时就地处理的办法就应运而生了，但是这并不是说随意排放污水。在进行控源截污中，应该注意的是溢流装置的设置，避免出现回灌的现象。

2.2底泥处理技术

河道底泥通常聚集了各种各样的水体中污染物，因此要达到对河道污染进行治理就必要对底泥进行处理。底泥处理的是通过清除已经污染的水体中的底泥，来使得整个河道的水体污染问题从根本上得到改善，从而实现真正治理效果。因为城市水体的底泥中存在着很多的污染源，只有处理掉污染源才能真正的达到治理的最终目的，即真正做到改善水质。

2.3水质净化技术

目前城市黑臭水体治理也常常采用水质净化技术，水质净化技术中的生物浮床技术主要是通过在水中种植绿色植物，通过绿色植物来吸收水体中导致水体富营养化的氮和磷等。而水质净化技术中的人工湿地技术通常要做的就是首先通过过滤的方法去除掉水体中大的污染物，然后通过河道水体自身的吸附作用和河道水体里的微生物自身的作用以及绿色植物，来对有害物质进行一些处理，从而达到对河道水体的治理[4]。

2.4生态修复技术

采用生态修复技术的第一步是，不要人为的对城市水体中的生态系统进行控制或是影响，以便于水体能够更好的发挥自身的自我修复功能，然后就可以在水体进行通过自我调节的同时，加上必要的一些人工治理的方法，从而让水体得到很好的治理，进而达到让生态环境变更好的目的。在实际进行城市黑臭水体的治理时，我们首先可以通过生物处理技术，让城市河道的水体得到简单的净化，从而为水中的植物创造良好的生长环境，再通过后期种植绿植的方法来实现对城市黑臭水体的有效治理。

3小结

综上所述，城市黑臭水体的治理对于城市的发展意义重大，但是目前我国各大城市的环境均受到了不同程度的危害，黑臭水的问题也日益严重。因此，要重视对城市黑臭水体的治理，人人都要做到保护环境，减少环境污染，并通过运用合理的治理技术，实现对城市黑臭水体的真正治理，还大家一片绿水。

参考文献：

[1]赖茂顺.关于城市黑臭水体治理的实践及思路分析[J].价值工程，2018，499（23）：27-28.

[2]任美泽.浅谈我国城市黑臭水体治理及思路探讨[J].化工设计通讯，2017（8）：213.

[3]曾金平，赵新民，陈奇等.城市黑臭水体治理思路及技术探讨[J].建设科技，2018（6）：53-55.

[4]赵越，姚瑞华，徐敏，等.我国城市黑臭水体治理实践及思路探讨[J].环境保护，2015，43（13）：27-29.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/832fa2902daab598e70c8888.html