# 钢筋混凝土建筑框架结构施工质量控制严广中

黑龙江省九建建筑工程股份有限公司

摘要：随着我国经济的快速发展，人们的生活质量得到了显著的改善，相应的需求也有所增加，为了更好的满足人们的需求，近几年，各类工程都在积极的进行建设，而钢筋混凝土建筑工程就是其中比较常见的项目类型，对于人们的生活以及社会经济的发展都具有顶一定的影响。而随着建筑规模的不断扩大，人们也越来越重视框架结构施工的质量。这就要求有关人员能够加强这部分施工质量的控制。而如何提高框架结构施工质量就显得极为关键。

关键词：钢筋混凝土；框架结构；施工质量控制

如何加强钢筋混凝土建筑框架结构施工质量控制是值得人们进行深入分析的，因为这关系着建筑施工的质量以及安全，同时对于项目的效益也会产生一些影响。只有加强对于框架结构施工质量管理的研究，才能帮助人们深入的了解有关质量控制的内容以及要点，从而进一步加强对于框架结构施工的质量。因此，这就要求有关人员能够提高这方面的认识以及重视程度，能够结合实际情况进行充分的分析，针对其中的问题积极的采取有效的质量控制措施，以取得良好的施工效果。

一、钢筋混凝土建筑框架结构施工中的问题

1梁柱问题

在钢筋混凝土建筑框架结构施工过程中，经常会出现各种各样的问题，这些问题的出现难以保证建筑结构的稳定，对于最终工程质量会产生一定的影响。而梁柱问题就是钢筋混凝土建筑框架结构施工的问题之一，这就难以保证梁柱的施工质量。因此，针对其中的梁柱问题就有必要进行深入的分析，事实上，梁柱施工是钢筋混凝土框架结构施工中的关键环节，对于整体工程结构的稳定性都会产生很大的影响。而就其梁柱施工环节而言，由于构造不一样，而且钢筋分布也较为密集，这就导致梁柱的施工难度也有所增加，同时对于钢筋的绑扎质量也会有所影响。这就使得钢筋绑扎的问题较为突出，而且在实际的梁柱施工过程中，经常在节点处出现钢筋数量不够等问题，这不仅仅影响了施工的质量，同时对于人们的居住安全也埋下了一定的安全隐患。另外，在梁柱施工中，还存在着绑扎方法应用不当的情况，这就在一定程度上容易造成事故的发生，而且不利于保证框架结构梁柱施工的质量，甚至引发更大的问题。

2混凝土施工问题

在我国的钢筋混凝土浇筑框架结构的施工中，C45、C60甚至更高标号的混凝土在柱的施工中应用十分普遍，然而在实际的建筑施工中，混凝土的强度等级应控制在C20一C35为宜。通常柱混凝土的强度要比梁的强度高，尤其是在高层建筑中，随时建筑高度的增加，两者的强度差会越来越大。对于现浇的框架结构中，比较容易出现夹渣、烂根的现象，根部的混凝土常常出现漏浆，有时甚至发生“露筋”和“孔洞”。产生这样的原因往往是因为柱模直接放在楼地板上，先前未在楼板上进行找平层的设置，或者是为预留清扫口。当层段＞5m中段未留浇筑口，进料从顶部直接下。自由落差＞3m，在往内钢筋阻拦下科使粗细料分离，另外，还易出现根部夹渣、烂根问题。

二、加强框架结构施工质量控制的措施

1钢筋的质量控制

加强钢筋的质量控制是必然的要求，因为钢筋施工是钢筋混凝土框架结构施工中的重要组成部分，这部分的施工质量对于建筑物整体结构的质量都具有极大的影响。因此，加强钢筋施工中的质量控制尤为关键，这就需要有关人员能够做好以下几点。首先，要保证钢筋材料的质量，针对钢筋材料采购、试样检测以及储存环节都要加以高度重视，在采购的过程中尽量选择可靠的供应商，保证其性价比、质量以及适用性上都能满足实际钢筋施工的要求。而在材料质量检测环节中，需要工作人员能够认真对待自身的工作，严格的按照有关要求进行检测，一旦出现不合格等情况就要禁止使用。同时还需要做好钢筋材料的储存工作，严格控制其储存环境，避免出现生锈、破损等现象。其次，还需要有关人员能够注意钢筋下料环节，对于下料的工序进行严格掌控，并且要禁止长料短下现象的发生。这样才能更好的加强钢筋质量的控制。

2混凝土施工质量控制

（1）底板反梁及墙体浇筑

底板反梁及墙体浇筑主要集中在地下室的施工中，值得注意的是，墙体在第一次进行底板浇筑时，必须预留施工缝，同时保证施工缝处于反梁之上，一般超过反梁30cm，在施工缝灌入首先将减石子砂浆之后，进行浇筑，并分层振捣。尤其是在高层建筑施工中，地下室的墙体浇筑时必须控制浇筑的厚度，浇筑厚度以振捣棒的长度值来确定，一般情况下可采用30―50棒，厚度取振捣棒有效长度的1.25倍为宜。振捣环节必须密实，杜绝在振捣过程中接触预埋件和钢筋。当钢筋相对密集的节点处，振捣棒直径不能过大，通常采取小直径振捣棒，并进行加密振捣工序。

（2）梁板混凝土质量控制

梁板混凝土的浇筑采用同时浇筑法，整个浇筑过程必须一端下灰，然后利用振捣器进行振捣，混凝土的推进方向必须严格控制，一般是由梁的地部开始，到梁前截止。计算出梁的高度，采取分层浇筑的方式进行，当浇筑到板底之后，相应采取联合板浇筑措施。框架结构的梁板混凝土应进行流水段的划分，按照流水段，来浇筑梁板。对于梁的振捣来说，振捣器可采用插入式，振捣方式为快插慢拔，来保证振捣均匀，相应而言，对于板的振捣而言，振捣器采取平板式，控制板表面平整。

（3）墙、柱混凝土的浇筑质量控制

在混凝土施工过程中，除了要进行以上两个环节的质量控制外，还需要加强墙柱混凝土浇筑质量控制，这样才能进一步提高钢筋混凝土框架结构施工水平。因此，这就要求施工人员能够做好以下几点，首先，需要工作人员做好墙板的分层浇筑作业环节，在实际进行浇筑的过程中，必须要保证浇筑的连续性，不能中断。其次，针对柱浇筑环节而言，也需要进行加强质量控制，在实际进行浇筑之前，需要进行开展清理工作。然后再填充水泥砂浆，填充厚度控制在50―100cm范围内，能有效控制这混凝土烂根的现象。最后，在分层浇筑过分中，保证每一层的混凝土浇筑时间在混凝土的初凝时间之内，浇筑一层振捣一层，直到无气泡产生时停止振捣。

三、结语

随着时代的不断向前发展，各个行业都获得了较大的发展，而我国的建筑工程建设步伐也在逐渐加快，在众多建筑工程建起的同时，也会存在一些挑战，尤以钢筋混凝土建筑框架结构施工质量问题最为突出，这些问题的存在就极不利于施工的顺利进行，也难以达到施工的要求和目的。因此，有关施工以及管理人员就应该不断的严格要求自己，充分的考量各种影响该部分施工质量的因素，进而积极的采取有效的措施加以质量控制，尽量避免一些不必要问题的发生，更好的促进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]张勐.钢筋混凝土建筑框架结构施工质量控制简述[J].数字化用户，2017（15）.

[2]文静.钢筋混凝土建筑框架结构施工质量控制浅谈[J].建筑工程技术与设计，2017（1）.

[3]郭文清.钢筋砼框架结构工程质量控制方法分析[J].门窗，2017（5）：180-180.

[4]王昆强.浅谈高层建筑框架结构施工质量控制措施[J].绿色环保建材，2017（10）：145-145.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9057977fd5e6d0bfe9019ed0.html