# 热能与动力工程在热电厂的运用分析

（中国核电工程有限公司华东分公司浙江嘉兴314000）

摘要：电能是人类目前应用最清洁的能源，随着经济城市规模的逐渐扩大，电力资源成不可缺少的动力资源。在用电高峰期，电力企业需要依靠职能部门出台限制用电措施进行解决。因此为了不断提高热电能源利用率，热电厂要改变目前存在的状况。为了实现我国经济的可持续发展，热电厂必须要对热能和动力工程进行相应的改进，有效提高能源的使用率，利用有限的资源创造出更大的经济价值。

关键词：热能动力工程；热电厂运用及分析

1.前言

能源作为人类活动的物质基础，在某种意义上讲，人类社会的发展与进步离不开能源以及先进技术的使用。在当今世界，随着能源的广泛使用，它的发展也将影响着城市发展的方方面面，并引起了全世界、全人类的关注，也是我国社会经济发展的重要问题之一。随着社会经济的发展，人们对于能源的需求也越来越大，但地球上存在的能源是有限的，有些能源甚至面临枯竭。对此，我们需要改变以往的能源使用方式方法，不断提高其有限能源的利用率，在这种紧张的形式下，更加完善其能源的使用。

2.热电厂热能和动力工程的运用问题和影响因素

2.1热电厂热能和动力工程的运用问题分析

热电厂的热能和动力工程运用过程中，由于受到多方面因素的影响，还存在着一些问题有待解决。这些问题主要体现在监控系统中，在接口位置采用了开关实施接口的控制，这样在开关接口方面就能够和进行交换的信号能够得到有效的响应。这一方法的运用最为突出的特征就是在连接过程中相对比较方便，出现问题的时候也能方便的加以处理。但是也存在着相应的不足，也就是在接线比较多的情况下，在控制功能的调整就不能灵活，从而对这一运行系统的正常运行就会带来诸多的不便。

对热电厂的监控系统电源的设置过程中，通过直流电源以及交流电源的使用，并要能在外围当中的自动化装置以及监控系统方面，要能通过双电源以及无扰切电来加以设置。安装的具体操作要能符合国家的相关标准。热电厂的电气自动化系统中，由于在电机的内存以及采样速率的影响，记录事件就很难达到要求的波形，对信号的采集过程中就比较容易出现重复采集的情况，也比较容易造成信号采集的不完整。这些方面对电缆布局就会产生很大的影响。

另外，在节流调节的相关问题上，在发电设备工作发生状况的时候，系统在能耗方面就比较严重，这就对热电厂的经济效益造成很大的损失。还有是重热现象的出现，对热电厂的效益提升就会有着诸多的阻碍，另外还有湿汽损失等方面的问题。对这些问题要能详细充分的重视，并采取科学化的手段加以解决。

2.2热电厂热能和动力工程的运用影响因素

热电厂的热能和动力工程的运用影响因素是多方面的，其中在电能的储存影响方面就比较突出。电能储存主要是对外界的用电功率变化情况的满足，如果是在电能储存的不合理，就会造成热能的浪费，从而就会使得热能和电能的分离。当电能不充足的时候，对热能的充分开发利用效率也会因此而降低。

再者，对热能和动力的运用的影响因素中锅炉燃烧也是比较重要的因素，如果是燃烧的工况不能稳定，就会对其运用产生影响。热点厂的热能获得主要就是依靠着锅炉的燃烧，倘若在变化的幅度比较大，就会造成汽轮机在性能方面不能有效充分的发挥，从而就会热能的有效利用效率降低了

另外，旋转动叶片以及凝器设备因素，也是比较突出的影响因素。旋转动叶片如果不能正常运转就会使得大量有用功被消耗，从而影响了热能和动力工程的运用。而在凝器设备的变化也会热能的作用充分发挥有着直接的影响。

3.提高热电厂热能与动力工程的具体措施

3.1利用好重热现象

重热现象在汽轮机运行过程中较为常见，多在汽轮机的一级损失中得以利用，该现象的产生，被称之为汽轮机的重热现象。其产生的主要原因是在设备的运行过程中，上级机组的运行损失被下级设备运行所吸收，并利用于设备的运行过程中，从而使设备的进汽焓值有所提升，在此过程中周而复始，运行机组的整体运行效率便有所提高。虽然该运行原理能够有效的解决在设备生产过程中热回收效率问题，但在实际履行过程中回收效率仍存在着一定差异，使热损失无法充分的被吸收。对于该问题的解决应根据电厂的实际环境，对重热系数进行深入的研究，通过分析实际情况，设计出符合自身电厂发电的重热结构，能够有效地提高设备的运行效率。

对于该问题的有效解决，应首先对调节阀进行系统化检查，在确保调节阀流量稳定的情况下可进行设备的运行；其次，要充分的考虑到调节阀对焓降基本影响，以此制定出有效的重热解决方案；最后在工况发生变化时，会将调节阀的温度有所提升，此时降低了运行机组的适应性。在此过程中，要根据电厂运行基本情况综合多方面的因素来对热力问题加以解决，以此提高热力设备的基本运行效果。

3.2降低调压调节损失

对运行中的发电机组采取调压调节的目的是为了提高发电机组的可靠性、稳定性以及对负荷适应性，最终提高发电机组的经济性[4]。但需要注意的是，调压调节是有一定限度的，比如在调压调节不足的情况下，如果我们仍然坚持对高负荷区进行滑压调节，那么往往会事得其反，会导致一部分动能的降低，这显然会违背生产经济性原则，因此，这就决定了调压调节有时会影响整个发电机组的正常转动，进而降低热能与动力工程的效力产生一定的损失。而这种损失产生的原因主要是由于机组运行机理造成的，不是人为原因，也不是系统运行出现故障原因。那么如何降低调压调节所产生的损失还需要我们进一步探索，现阶段可以运用一些高科技产品来提高热能与动工程效率。

3.3做好调配选择

适当的调配选择对于热能与动力工程的提高有着重大意义，但是想要清晰的论述调配选择是有一定难度的，因此，笔者在这里以背压式汽轮机为例进行阐述，进而希望对调配选择的分析更加清晰。为了增强背压式汽轮机的效率，我们采取了在背压式汽轮机上面装置了一个后置式低压凝汽式汽轮机的改进方法。通过这种改进，背压式汽轮机在运转过程中所排出的热气，直接被低压凝汽式汽轮机所利用，进而形成双重发电的机理，基于这一点，就构成了凝汽式汽轮机发电机组系统，不但提高了热能与动力工程的效用，也提高了热电厂的生产效率。凝汽式汽轮机发电机组系统的特点是调频的速率较高，机组之间的差异性较大，调控难度较高。当电力系统的电网负荷产生较大变化时，如果只采取一次调频，那么会增加频率恢复的难度，所以需要进行二次调频，才能保证整个电力系统的稳定运行。二次调频主要分为自动调频与手动调频两种模式。现阶段，自动调频的应用更为广泛一些。热电厂在实际生产的过程中，必须要从生产的实际情况出发，合理的选择调配方式，从而提高机组的运行效率，否则将会因调配不当而降低热能的效力。

4结语

总之，热电厂在生产过程中，要对热能和动力两者之间的关系和变化情况进行深入分析和研究，并在实际工作中进行正确判断，对其中发生的各种异常情况做好处理工作，这样才能使生产过程中的相关操作技术得到提升，还能提高热能利用率。

参考文献：

[1]沈晓艳.热电厂中的热能与动力工程[J].黑龙江科技信息，2013（2）.

[2]沈建明.浅析热电厂中的热能与动力工程[M].机械工业出版社，2012（07）.

[3]张强.热电厂中的热能与动力工程[M].机械工业出版社，2013（24）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/918c5f220a65c24fd5172040.html