# 配电线路运维与故障排除技术分析

广东电网有限责任公司惠州博罗供电局广东惠州516100

摘要：伴随我国科学技术的不断发展，电力行业也实现了快速发展。在整个电力系统中，配电线路是一个非常重要的部分，配电线路的正常运行将直接影响到整个电力系统的正常运行，因为受到多方面原因的影响，配电线路经常会出现各种各样的故障。本文从配电线路的运维和故障排除概述入手，分析了配电线路的运维策略和故障排除技术，供电力企业配电线路专业人员参考借鉴。

关键词：配电线路；运行维护；故障排除技术

伴随我国社会经济的不断发展，电力行业也得到了快速的发展。在整个电力系统的运行当中，配电线路是一个十分重要的部分，配电线路能否正常运行，将直接影响到整个电力系统的稳定性和安全性。由于电力系统的配电线路环境复杂，受到外界影响因素多，所以经常会出现各种各样的故障，研究配电线路的运维与故障排除技术，对于维护整个电力系统稳定运行，有着十分重要的实践意义。

一、配电线路运维与故障排除综合概述

配电线路是整个电力系统当中较为基础的一个组成环节，是整个电力系统每一个专制之间的重要连接路，其发挥的是纽带和桥梁作用，也是电能消费和生产的一个最为关键的部分。配电线路能否安全快速运行，将直接影响到整个电力系统的稳定运行和安全运行。近些年来，伴随我国社会经济的不断发展，电力系统，进行了改革和整体改造，其性能也在不断优化，人们对于电能的要求也越来越高，大负荷、高等级和大容量的电能越来越受到用户的青睐，这也是电力系统的重要发展方向。但是，在具体的电力配电线路运维和故障排除工作中，还存在着很多实际的问题，它会对整个电力系统的安全运行带来负面影响。因此，就必须对配电线路进行科学维护和隐患排查管理。在给配电线路进行运维和故障排查时，会受到多方面影响，比如人为进行配电线路的破坏，恶劣的天气，复杂的地理环境等等，都会影响到配电线路的运维故障排查工作顺利开展，给电力企业带来相应的经济损失。所以，电力的施工以及技术人员必须要加强，配电线路的管理水平和力度，制定出有针对性的科学的配电线路维护计划，并且要抓好落实工作以避免使配电线路出现故障，给人们的生活带来不便，给电力公司带来不良影响，提升电力企业的经济和社会效益。

二、配电线路运维策略

（一）充分做好施工以前的各项工作

电力公司在进行配电线路的设计时，不仅要对配电线路建设方案细致分析，而且还要对施工地的生态环境以及地质因素进行分析，并且要整理收集有关配电线路所用线缆的一些信息，以便为整个施工做好设计和规划。建设完成后，电力系统要邀请监管部门来进行审核验收，监管人员必须仔细做好各方面内容的登记，以保证工程的质量，特别是针对特殊的地理环境，比如，雷电高发区以及容易结冰的地区，要特别关注。同时，施工时还要仔细分析设计方案，对施工的线路进一步明确，以保证施工正常进行。

（二）线路投入以后要加强检修力度

电力系统的配电线路施工完成运行以后，要加强检查和监督力度，及时查找可能存在的安全隐患和风险，并且要有针对性的采取解决措施消除隐患。在配电线路正常运行时，并必须要求线路的运维人员必须拥有专业的技术，可以全角度进行维护与检修。通常配电线路主要检查以下几个方面：一是特殊情况的线路进行检查。二是检查输电塔杆。三是要对线路进行定期检查。针对存在地质与生态环境比较特殊的环境，更要加强短路甚至断路及其他异常的检查。同时，要大力加强配电线路辅助的装置以及金属元器件进行检查。

（三）加强配电线路日常的巡查

做好配电线路的运行维护，就必须要贯彻预防为主和防治结合方针。为达到使配电线路正常运行的目的，加强配电线路日常巡查是十分必要的。对配电线路的巡查主要有以下内容：一是定期巡查；二是夜间巡查；三是对电路中的潜在威胁进行针对性巡查。要根据不同的地质特点及具体情况去选择不同的巡查方法，特别是针对一些雷电高发的地区，以及风害地区，要进一步加强巡查力度。对于有那些维护成本比较高的配电线路，可在必要时更换线路。对于出现安全事故的配电线路，必须第一时间去现场进行巡查，并仔细分析事故出现的原因，做好详细的记录，采取必要的措施维护。

（四）大力提高运维人员综合素质

针对配电线路运维工作而言，运维人员的专业素质和专业技术水平将直接影响到配电线路正常运行的质量与效率。因此，要确保配电线路可以稳定运行，就必须要强化配电线路的运维人员专业素质。首先，要对配电线路的运行维护人员定期进行专业技术培训，进一步提升运行维护人员的专业水平和对安全的防范能力。其次，要对运维人员已掌握的能力进行定期考核，以考核来促进运维人员的能力和素质，帮助他们一直保持积极的学习热情和工作热情，以保障配电线路的稳定与安全运行。

三、配电线路的故障排除技术方法

（一）提早对故障排查进行设计

配电线路整个的设计中，外界的各种复杂环境会直接影响到电力的设计人员，这是由于影响到配电线路的具体运行都是施工现场的天气情况和地理环境决定的，并且会影响到配电线路的实际架构，影响到线路能不能正常架构好。所以，配电线路的相关人员就必须在出现恶劣的问题以前，进行充分的技术咨询，从技术层面上进行攻坚克难，以促进配电线路的施工和运行以及检修维护正常开展。同时，施工设计人员还要对配电线路检修和监测留出相应的机会与空间会，以保障线路可以正常运行，要结合具体实际进行施工的安全和整合相关资源。施工人员还要尽量在线路架设的初期避免出现问题，做好安全隐患的预防和排查患，给后结配电线路的运维和故障排除奠定基础。

（二）配电线路架设后的故障排查技术

要配电线路架设的过程里，会容易出现缺失工程施工材料现象，一方面是由于环境的原因，另一方面是由于人因导致。气候和地理环境等自然因素可以通过技术上的攻坚克难和研究进行克服，但是材料盗窃等人为原因则需要加强材料管理强度，提升管理质量。在施工实际过程中，管理人员需要对材料浪费现象进行严格地杜绝，管理责任到人，以切实减少经济损失，为电力输配电线路的架设构建的正常顺利进行提供保证，切实提升经济效益以及社会效益。

（三）其他的故障排除技术

为确保电力输配电线路的故障能够被全面的排除，对于输配电线路应当好好定期维护以及检修工作。因为有效的维护工作能够对电力输配电线路中存在的相关问题进行技术排查，实现相关故障和问题发生几率的降低以及影响安全运行因素的减少，实现事先防范。所以，在对线路开展检修和维护的过程中，相关施工设计人员需要对输配电线路的各个区域以及分段进行深入贯彻，开展检查以及维护工作，尽可能地避免对任一区段产生漏查现象。

结语

做好电力配电线路的运维和故障排可以有效的保障配电线路运行的安全性和经济性。供电企业应当严格按照要求与规范开展配电线路的运维工作，排除电力故障，做到快速发现故障与评估故障，建立合理的故障应对措施，加强电力检修的工作，保障配电线路良好的运行，提升供电服务质量态度。

参考文献：

[1]王攀.电力输配电线路的运维故障排除探讨[J].中国高新技术企业，2015（23）：8-9.

[2]崔立，高杨.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].电子制作，2012（19）：29-30.

[3]刘利生，范树彬.10kV配电线路故障排除及处理分析[J].电子制作，2016（Z1）：13-14.

[1]高佳.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].通讯世界，2015，15（14）：164-165.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9c50edf16e28d01a12dfe251.html