# 基于环保节能理念下的建筑设计探讨黄智二

广东省建科建筑设计院有限公司广东广州510000

摘要：近些年我国经济水平得到了快速的发展，对于资源消耗也较为巨大，因此发展新型节能环保工程成为了新时代的热点话题，在建筑设计过程中环保节能理念的应用也较为关键，这是节能减排、减少能源消耗的有效途径之一。在传统建筑工程设计中不注重考虑环保节能材料的使用，大量的能源消耗给我国环境十分重大的负担，不利于建筑行业绿色可持续化、绿色化、稳定化的发展，新时期下环保节能理念的提出，能够有效解决传统建筑设计存在的弊端。本篇文章基于建筑设计的特点，对节能环保理念展开深入的探讨分析，并对此提出相应具体的策略。

关键词：环保节能；建筑设计；技术探讨

引言：

根据不完全统计，我国建筑行业能源消耗占到总需求量的百分之三十以上，依据我国宪法阶段建筑能源消耗预计到达2020我国建筑行业能源消耗将要占总量的百分之三十五，基于此种情况下环保节能显得尤为重要，同时也将成为我国建筑设计行业新的发展趋势。

一、环保理念在建筑设计中的运用

（一）环保节能与建筑设计之间的关系

建筑设计中生态平衡、节能环保、资源减排三者之间的关系是相互联系、相互影响的，他们不是独自存在的个体，随着我国人民需求增长，在建筑工程中人们对于内部环境的要求也不断增高，追求更加舒适的建筑内部环境，但是高舒适的内部环境大多是依托于空调、照明、结构的转变，因此运用传统手段增加建筑环境的舒适度，就会产生较大的能源，这就需要相关设计人员掌握必备的节能环保意识，通过新型建筑材料、节能资源的利用，有效解决这一问题。对于改建和新建的建筑工程会造成土地污染、扬尘、资源消耗等不良现象，十分不利于我国生态文明的建设，因此处理好环保节能与建筑设计二者之间的关系，满足人类发展需求的同时实现建筑设计的节能环保。

（二）环保节能理念应用于建筑设计中的重要性

随着国经济发展、城市化进程的加快、人民生活水平的提升，造成了大量的能量源资源以及建筑资源的消耗，再加上我国建筑行业能源消耗战绩中总量的比重不断加大，给我国环境带来了十分不利的影响，建筑物数量不断增加的同事还存在土地恶化、水资源污染、扬尘过多、噪声污染等现象。如果不立即采取有效的措施解决这一问题，我国将会面临自然环境恶化、地下水资源不足、气候变暖、空气污浊、建筑密度增高等危害，缘化与水面严重不足、空气污浊、气势升高、能耗剧增。自然环境的日趋恶化。建筑设计中应用环保节能理念不仅仅是充分利用资源、减少资源浪费如此简单，而是本世纪所有人类将有面临的巨大挑战。

二、环保节能理念应于与建筑设计中的具体方案

（一）选用于环保节能的建筑材料

1.室外建筑材料的选择

依据我国民用建筑设计的标准住宅外形的设计十分重要，在这其中建筑外墙的墙体需要达到标准的热工要求，在满足我国行业标准的情况下，选用环保节能材料的基础上还要达到相关部门的质量要求，保证设计质量的同时选用节能环保的材料。老建筑的翻新节能环保要求贯穿于整个施工过程中，建筑设计师要多与住户交流，多鼓励住户用浅色系或白色的粉料涂刷外墙墙体，这是因为浅色的粉料能够有效降低建筑物的传热，大大增加建筑外墙保温隔热的效果。

2.室内装修材料的选择

室内装修可以根据住户的主观意愿选择装修风格，但是装修材料要尽可能的选择环保节能的材料，环保材料主要可以选择以下几种：（1）选择排放量与毒性较低的材料，此类材料主要是指通过人工加工而形成的材料，如此可以有效控制毒害物质的释放，如普遍使用于我国建筑装饰当中的甲醛人造板材。（2）如果住户条件允许可以选用基本无毒无害的装修材料，此类材料指的就是纯天然的原材料，这类材料有害物质含量更小，基本不会对人体构成伤害，只要通过简单的加工就能构成装修材料，但是由于材料成本较高并不是装修中的首选材料。

（二）建筑设计中的节能环保

1.建筑门窗结构的环保节能设计

在实际建筑设计过程中会涉及到很多的质量加控环节，在这其中门窗的设计是一重点内容，应用环保节能理念就要与实际结合到一起，注重门窗的密封性与保暖的性能，门窗的设计还不能过于追求个性化，造成大量的能源消耗。在门窗结构设计过程中要尽可能的扩大窗台与阳台的空间，借助玻璃展现更大的空间结构，同时也能更好的利用自然光与通风，在一定程度上起到节能减排的作用。门、窗是控制建筑内外空气交换的重要渠道。但是门窗的热工性能比较差，所以要想实现节能设计必须从其材料入手。近些年来人们追了追求美观与更好的通风采光效果，许多住户愿意采用玻璃门、天窗、落地窗的形式，虽然美观夏天通风性好，但是如若设计材料选择不合理就会出现许多问题，因此就需要设计人员选择合适的、高质量的玻璃材料，将问题控制到最小化。对于一些特定的区域，需要较高的门窗保温性能，这就需要设计人员综合考虑气候环境，多选择弹性好、保温性能好的材料。

2.建筑布局设计中环保节能方法

建筑设计中布局是设计的重点内容，它对于建筑的整体面积的优化起着十分重要的作用，尽量环保节能与建筑布局紧密连接到一起，在建筑物采光朝向等设计环节讲求科学的布局方法。在建筑外形的设计上尽量保持简单，追求特色的同时考虑到环保节约，在环保节约的基础上彰显特色。对于建筑物朝向的设计要根据不同地区的气候与地形，依据气候因素与不同季节的建筑物热量释放与储存状况进行设计，冬季保证建筑保暖夏季保证房间的良好通风，只有如此才能保证建筑整体布局以最环保的形式呈现出来。

（三）利用可持续化发展的建筑资源

自然界中的许多资源都是不可再生的，例如石油、天然气、煤炭等资源，除不可再生资源之外，有许多资源相对来说是丰富的，例如风能、太阳能、潮汐能等，如果人们能够将可再生资源充分利用起来，在很大程度上能够降低不可再生资源的使用，实现建筑设计的环保节能。关于建筑设计中，原有可持续资源可以从以下几点出发，第一，有效利用自然光采光的方式，在人类生活中太阳光是最符合人员承受能力的一种光源，太阳光的理由能够减少店里的消耗，除此之外，在建筑设计当中，还可利用光的折射作用、反射作用等光学知识，最大限度的增加自然光覆盖建筑内部的面积。第二，充分运用太阳能资源，太阳能资源是现阶段最为常见的可持续化能源之一，在建筑设计中通常运用于以下两个方面太阳能供热以及太阳能供电，通过一系列的技术手段可以将太阳能直接转化为热能，即方便又快捷。太阳能的利用。将太阳能转变为电能能够有效缓解供电设备的供电压力。因此在建筑设计过程中，采用太阳能可以考虑为住户安装太阳能电池以及太阳能热水器，现阶段我国许多建筑工程多运用到了太阳能技术，并将其作用发挥的淋漓尽致，为我国人民的生活带来了便利。

结束语：

总而言之，在我国建筑行业飞速发展的背景下，既要充分考虑各个环节的质量有没有保证建筑设计过程中的环保节能，既要保证建筑工程质量过关又要节能环保，保证我国人民的居住安全，对此相关设计人员要采用合理科学化，可持续化、节能化的设计方案，最大限度地促进我国建筑行业的可持续化发展。

参考文献：

[1]傅丹侠.节能理念下的建筑环保设计路径探析[J].中国建材科技，2018，27（01）：20+28.

[2]侯利君.低碳节能理念下建筑设计方法与技术探析[J].建材与装饰，2017（31）：95-96.

[3]余锦婷.试论基于低碳节能理念下的建筑设计方法[J].江西建材，2017（03）：39+44.

[4]葛晓燕.环保节能理念下的建筑设计研究[J].四川水泥，2014（12）：288+293.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/abda6b05152a36706fd6d648.html