# 论市政立交桥梁工程监理的重要性

南宁品正建设咨询有限责任公司广西南宁530031

摘要：随着我国社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们出行也变得越来越便利。市政立交桥作为改善人们出行体验的一个重大项目，逐渐出现在人们的视野中。在市政立交桥梁施工过程中，如果不能保障市政立交桥梁的质量，在以后的通行过程中可能会造成严重的安全事故，甚至会严重威胁人们的生命财产安全，因此，市政立交桥梁工程监理工作需要着重发展。

关键词：市政；立交桥梁；工程监理

1.市政立交桥梁工程特点

1.1市政立交桥梁工程工期紧迫

现代的很多市政立交桥梁工程都是在原有道路的基础上进行建设的，这就意味着需要对原有道路进行封闭处理，这会造成交通拥堵等现象的发生，因此，一般的市政立交桥梁工程工期都特别短，相关部门为了方便附近出入人口通行，则会要求施工队在规定的时间内完成工程并实现通车，所以相关施工队会尽可能的缩短工期，同时，施工过程中还有可能因为一些突发状况，例如资金不足、材料缺失等使工期更加紧迫。

1.2市政立交桥梁工程监理任务繁重

现代的监理工作与以前大不相同，现在的业主不仅希望监理公司负责对工程质量的监理，还需要把进度、资金、安全等各个方面都交给监理公司来负责，业主只需要负责资金的筹集和与政府部门协商等工作，这无疑会大大增加监理的工作难度和工作量，因此，现代的监理需要负责整个市政立交桥梁工程中的全方面监理工作，使其工作更加复杂。

1.3市政立交桥梁工程地下管道、相关建筑物迁改工作难度大

由于市政立交桥梁工程大多是在繁华的地段进行施工的，因此，施工地点附近的障碍物影响较多，不管是地下管道还是地上建筑物，都成了市政立交桥梁工程施工的一个难点。地下管道主要包括煤气管道、污水处理管道、热力管道等各种关系到人们正常生活所需的管道，地上建筑主要包括电线杆、路灯、房屋等，不管是地上建筑还是地下管道，都关系到人们的日常生活，因此，不能随意拆卸。地下管道的迁改工作需要在不影响附近居民正常生活的前提下进行，地上建筑的拆迁由于居民对拆迁赔偿不满意等原因，都会是拆迁工作难度增大，因此，市政立交桥梁工程地下管道、相关建筑物迁改工作是整个工程准备阶段的一大难点，需要谨慎对待。

2.市政立交桥梁监理工作重要性

2.1市政立交桥梁工程安全保障监理

市政立交桥梁工程监理工作中最重要的一点就是对施工场地安全问题的监理，在对市政立交桥梁工程施工场地的安全监理工作中，相关监理工作人员需要仔细检查好施工场地内安全设施是否齐全、应急安全处理方案是否合适，并负责强化所有市政立交桥梁工程施工相关人员的安全责任意识和自我保护能力，进入施工场地必须佩戴安全帽，身穿颜色显眼的安全警示衣物，同时，需要时刻检查施工场地内是否存在安全隐患等问题，确保市政立交桥梁工程施工场地施工安全，尽最大可能保障施工的安全进行，避免因安全事故带来的人身财产损失。

2.2市政立交桥梁工程施工测量监理

由于市政立交桥梁工程工作量大，需要测量的数据多，很多监理人员只负责核对测量后的数据，并没有亲身监理测量工作，而施工现场环境复杂，部分施工人员测量技术水平较差，因此测量出的数据存在很多的变量，市政立交桥梁工程监理人员不能仅仅只是负责对测量后的数据进行审查，而是需要到施工现场，观察相关测量人员测量工作进行的程度，结合数据和实际测量情况进行判断。同时，市政立交桥梁工程监理人员还需要定期对测量工具进行审查，避免因测量工具出现问题而造成的数据误差，在反复确认过测量数据的准确性后才能投入市政立交桥梁工程中使用。

2.3市政立交桥梁工程材料质量监理

在市政立交桥梁工程施工前期，监理人员需要对整个工程的原材料进行质量审核，根据采购人员提供的原材料质量检测清单，对各种原材料进行逐一的质量检测，避免因原材料质量不合格造成的安全事故。不同的原材料需要划分给不同的责任人负责，方便进行管理，一旦出现问题，可以直接找到相关的负责人进行确认。同时，市政立交桥梁工程监理人员还需要在施工前认真审核工程图纸，通过查阅相关资料和数据等，确认施工设计图的科学和合理，确保施工前期的准备工作合理有序地进行。

2.4市政立交桥梁工程混凝土养生监理

在市政立交桥梁工程施工过程中，预制混凝土等构件在灌注混凝土工作完成之后，都要及时的对预制混凝土构建进行洒水养生工作，由于预制混凝土等构件的特殊性，在混凝土硬化过程中需要大量的水分，如果缺少水分，则会造成预制混凝土构件干裂等情况的发生，因此，市政立交桥梁工程监理人员需要切实做好对施工后混凝土构件养生工作的监理，避免因为没有做好及时的混凝土养生工作而造成的额外损失。

3.市政立交桥梁监理工作要点

3.1完善市政立交桥梁工程质量控制依据

在上文中提到，质量监理是市政立交桥梁工程监理工作的一大重点，因此，市政立交桥梁工程监理工作需要从施工前、施工中、施工后三个方面来进行，在施工前，需要做好对原材料质量的审查工作、相关施工图纸的审核工作、反复查验测量数据等，切实做好对施工前准备工作的监理。施工过程中，市政立交桥梁工程监理相关人员需要做好对整个施工过程的监理工作，不管是施工中人为因素的监理还是突发事件的处理都需要做好。施工后的监理工作指的是在施工结束后，负责检查审核整个工程的质量，并做好现场监督和巡视工作。市政立交桥梁工程建立相关人员需要从这三个阶段，切实做好市政立交桥梁工程的监理工作，保障整个市政立交桥梁工程安全合理的进行。

3.2加强市政立交桥梁工程合同审查

对市政立交桥梁工程合同的审查是工程监理的一个重点，为了保障市政立交桥梁工程的有序进行，必须确保市政立交桥梁工程合同合理无误。由于市政立交桥梁工程工期较长，施工过程较为复杂，这都对市政立交桥梁工程合同提出了很高的要求。在市政立交桥梁工程合同签订过程中，监理人员需要切实做好对合同签订过程的监理工作，明确当地市政立交桥梁工程合同各项条款，并对各项条款做出详细的解释。在合同签订完毕后，监理人员需要做好对合同的复审工作，再次确认合同准确无误，有效的保障双方的合法权益不受侵害。在市政立交桥梁工程施工前，市政立交桥梁工程监理相关人员需要对各项合同文件进行专业的审核，并严格按照合同的各项规定对施工现场进行安排和监理，确保市政立交桥梁工程施工科学合理的进行。

3.3做好对市政立交桥梁工程进度和工期的监理工作

市政立交桥梁工程监理相关人员需要根据合同的规定工期来合理的安排工程进度，并且做好对市政立交桥梁工程施工过程中各道工序的控制，在安排施工进度时，要充分考虑到天气等原因造成的停工。市政立交桥梁工程监理部门需要安排相关技术人员，对工程进度进行合理的编制，确保整个工程可以科学合理地进行，避免因意外因素造成的工程延期现象的发生。在施工过程中，如果发现工程进度被一些意外因素影响，则需要及时上报监理部门，并做出及时的调整，尽最大可能减少因突发情况造成的工程延期。

4.总结

在出行日益方便的今天，市政立交桥梁的建设工作得到了非常多的关注，如何做好市政立交桥梁工程监理工作是整个工程成功的重要一步，因此，相关监理人员需要熟练掌握市政立交桥梁工程监理技能，提高对市政立交桥梁工程监理工作的重视程度，恪尽职守，切实做好对市政立交桥梁工程的监理工作。

参考文献

[1]孟石磊，施明，陈奇均.浅析道路桥梁工程监理管理的措施.城市建设理论研究.电子版18（2015）.

[2]郑国民.试论市政桥梁工程监理的重要性.城市建筑5（2017）：254-254.

[3]李永齐.浅析市政道路桥梁工程监理管理的措施.城市建设理论研究.电子版5.28（2015）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad86abf6ec32d3bd5e11c8bd.html