# 多普勒光学相干层析论文-陈红芩,南楠,张茜,陈子阳,蒲继雄

导读:本文包含了多普勒光学相干层析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:医用光学,光学相干层析成像,多普勒成像,差分相位

### 多普勒光学相干层析论文文献综述

陈红芩,南楠,张茜,陈子阳,蒲继雄[1]（2019）在《基于差分相位解析的复频域多普勒光学相干层析成像技术》一文中研究指出基于正弦相位调制的全深度复频域光学相干层析成像技术,具有镜像抑制效果好、速度灵敏度高、能在信噪比最高的零光程差位置附近成像的优点,在多普勒成像领域得到了一系列应用。然而,该技术不适用于运动速度较高的样品。为此,提出一种基于差分相位解析的复频域多普勒光学相干层析成像技术。对二维干涉谱信号进行傅里叶变换得到干涉层析信号后,利用相邻干涉层析信号的差分相位重建复层析信号,对其进行相位解调,得到全深度层析图像和多普勒图像。仿真和实验结果表明,该技术能降低高速运动对时间频谱各分量展宽的影响,得到更加准确的多普勒相移和更大的速度探测范围。(本文来源于《光学学报》期刊2019年11期）

姚辛励,季琨皓,刘桂鹏,史伟松,高万荣[2]（2017）在《基于散斑方差和多普勒算法的光学相干层析术血流成像》一文中研究指出提出了一种基于扫频光学相干层析术的散斑方差(SV)和多普勒算法结合的方法来提取人体皮肤毛细血管的血流信号。这种方法利用了SV算法获取血流信号强度和多普勒算法获取相位信息的优势。SV算法对两幅结构图同一位置的强度进行方差运算。多普勒算法可以通过测量相邻A扫之间的相位变化来获取多普勒频移,进而获取血流流速信息,但这种方法中扫频光源的相位和采样信号随时间存在漂移,导致触发信号和采集卡模数转换之间的延迟时间在一个取样时钟周期中变化。为了校正这部分相位变化,实验系统中采用双参考镜,通过校正两参考镜相邻A扫之间的相位变化来对相应血流部分进行相位校正。进行了样本模拟实验和人体皮肤成像实验,SV算法获取血流强度和经标准平面镜校正的多普勒频移来获取血流方向,综合运用两种方法得到具有方向信息的血流强度图。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2017年03期）

陈朝良,高万荣,廖九零[3]（2014）在《一种用于小血流速度测量的优化多普勒谱域光学相干层析术》一文中研究指出提出一种能够有效提高组织中小血流成像质量的优化多普勒光学相干层析术(DOCT)。该方法通过利用谱域光学相干层析术(SDOCT)在同一横向位置对相邻和隔行A扫相位差求平均的方法来实现。介绍了该方法的理论原理,并且通过血管模拟实验验证了其可行性。在模拟实验中,通过改变脂肪溶液在毛细玻璃管中的流速,利用传统相位方法和本文提出的方法分别对速度进行测量,然后分别计算速度的平均标准差并进行比较。对老鼠耳朵的血流进行活体测量,再分别利用两种方法进行多普勒速度图像的重构。实验结果证明,在小血流速度测量方面,本文提出的方法能够在不增加相邻A扫时间间隔的情况下,有效地抑制由于系统相位不稳定而引起的相位噪声,从而提高血流速度图像的信噪比和测量精度。(本文来源于《科技导报》期刊2014年34期）

南楠,李中梁,王向朝[4]（2014）在《相位差分复频域多普勒光学相干层析成像技术》一文中研究指出频域多普勒光学相干层析成像(Fourier domain Doppler optical coherence tomography,FD-DOCT)是一种非侵入的高分辨率光学断层成像技术,在生物学研究与临床医疗领域具有广泛的应用前景。然而,频域多普勒0CT存在复共轭镜像的问题,导致系统的成像深度范围减半,同时无法利用信噪比和速度探测灵敏度最高的零光程差位置附近区域。正弦B-M扫描的镜像消除技术在横向扫描样品的同时引入正弦相位调制,缩短了干涉信号采集时间,且调制幅度不随时间单调增加,可以使被测样品始终处于信噪比和速度探测灵敏度较高的区域。但利用该技术对生物体成像时,如果被测样品内部存在的较高速运动(如血流)使干涉谱(本文来源于《第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集》期刊2014-10-26）

王东琳,马军山,谢会开[5]（2014）在《基于微机电扫描反射镜的内窥探头在多普勒光学相干层析系统中的可行性研究》一文中研究指出光学多普勒层析成像(Optical Dopplerromography,ODT)是光学相干层析技术(OCT)的一种重要的功能拓展。ODT是将OCT技术和多普勒效应进行结合,从而可以实现样品深度方向分布的血流速度信息的检测,这对疾病尤其是疾病的早期诊断非常有用。然而,内窥OCT的多普勒功能拓展却报道得很少,很大程度上是因为人体内部器官对内镜探头尺寸具有严格要求。基于微机电扫描反射镜(微镜)探头的OCT、系统可以实现内窥探测,但目前基于该类型微器件的ODT报道却寥寥无几。本文研究一种基于电热驱动微镜内窥探头来实现皮下血流无损检测的可行(本文来源于《第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集》期刊2014-10-26）

朱珊[6]（2014）在《实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像系统辅助超显微外科血管吻合及评价血管吻合质量的研究》一文中研究指出研究目的：穿支皮瓣是近年来整形外科领域的研究热点,由于在改善皮瓣受区外形和功能的同时,最大程度地减少了皮瓣供区外观和功能的损害,因此已被广泛应用于头颈、躯干与四肢创面的整形与修复。随着穿支皮瓣意识的不断深化,以及其他精细显微操作诸如指尖游离移植及部分耳-皮肤复合组织移植修复上睑及气管缺损等手术的需要,超显微外科操作技术(即直径为0.3-0.8mm的微小血管或单一神经束进行剥离和吻合的显微外科操作技术)应运而生。由于穿支血管管腔细小、管壁菲薄,因此穿支皮瓣游离移植手术对显微外科(／超显微外科)操作技术的要求比较高。如何能够在无创情况下对显微血管吻合进行有效的指导和监测是显微外科领域和生物医学工程领域探讨的热点问题。OCT技术是一种新型的医学层析成像方法,能够对生物体进行无伤害的活体检测,获得生物组织内部微观结构的高分辨截面图像。本研究首次将先进的实时、叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像技术(Real-time 3D Doppler SD-OCT)应用于鼠股动脉血管吻合模型及血栓模型,以研究OCT技术对于超显微血管立体结构及血管内血栓的成像能力,探讨OCT技术对超显微血管吻合操作的指导、监测及血管吻合质量的评价作用。研究方法：1.活体小鼠股动脉应用光学相干断层成像技术探测小血管超微立体结构模型的建立及活体大鼠股动脉应用光学相干断层成相技术监测小血管血管吻合操作：对活体状况下的小鼠股动脉,应用3D-SD OCT探测仪,以非接触方式分别对血管进行冠状面、矢状面及横截面扫描。将通过OCT扫描获得的数据导入Matlab软件,获取图像数据。对图像进行叁维重建,从而获得小血管的超微叁维立体结构图像。在大鼠股动脉血管吻合同时,应用3D-SD OCT同步、实时地进行监测,以探讨OCT技术对超显微血管吻合操作的监测和指导作用。2.活体小鼠股动脉应用光学相干断层成像技术探测叁氯化铁诱导后小血管血栓形成的实验研究：应用叁氯化铁在小鼠股动脉建立血栓模型。对活体状况下的小鼠股动脉,应用3D-SD OCT探测仪,以非接触方式分别对血管进行冠状面、矢状面及横截面扫描。观察时间按照血栓建模后1min、1h、应用肝素后4h、18h及24h的时间间隔进行观察。将通过3D-SD OCT扫描获得的数据导入Matlab软件,获取图像数据。3.活体小鼠股动脉应用光学相干断层成像技术探测血管吻合后小血管血栓形成的实验研究：将实验动物随机分为两组,分别为血管正常吻合组及血管异常吻合组。分别于吻合前及吻合后1h对血管进行冠状面、矢状面及横截面扫描。将通过3D-SD OCT扫描获得的数据导入Matlab软件,获取图像数据。被检测节段血管取材后经H-E染色,置显微镜下观察血栓形成及血管壁情况。结果：1.通过OCT图像采集以及后期处理,可以清晰地看到小鼠股动脉在冠状面、矢状面及横截面上的超微结构以及血管的叁维立体图像。可以看到光滑的血管内壁及通畅的血流。通过重建叁维图像,可以监测到血管的叁维立体结构图,甚至血管内膜和管腔。在大鼠股动脉血管吻合的过程中,通过OCT的扫描,可以实时、无创地监测吻合缝线穿出点的位置,对于缝及对侧血管壁的操作失误可以做出明确的诊断。2.结合OCT图像及超声多普勒血流图像,可以明确诊断出小鼠股动脉内血栓,并跟踪血栓形成的动态过程。3.结合OCT图像及超声多普勒血流图像,可以诊断出小鼠股动脉吻合后血栓形成,并且与病理结果相符合。结论：1.实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像技术(Real-time 3D Doppler SD-OCT)具有实时、客观、定量、无侵害、非接触、可重复、高灵敏度、高分辨率等优点。2.通过实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像技术(Real-time 3D Doppler SD-OCT),可以实时、无创地获得微小血管的超微结构图像以及叁维立体图像。3.在微血管吻合过程中,通过实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像技术(Real-time 3D Doppler SD-OCT),可以实时、无创地监测血管吻合的全过程,对血管吻合过程具有指导和监测的作用。4.通过实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像技术(Real-time 3D Doppler SD-OCT),可以监测微小血管内血栓形成以及血管吻合后血栓形成的病理过程。(本文来源于《北京协和医学院》期刊2014-09-25）

南楠,步鹏,李中梁,郭昕,王向朝[7]（2014）在《正弦相位调制全深度频域多普勒光学相干层析成像技术》一文中研究指出将多普勒探测与正弦相位调制复频域光学相干层析成像技术(OCT)相结合,建立了基于正弦相位调制的全深度频域多普勒光学相干层析成像系统。利用正弦相位调制B-M扫描方法,并采用傅里叶变换结合带通滤波的方法重建复干涉谱信号,获得全深度层析及多普勒图像。成像深度范围扩大为原来的2倍,在整幅图像范围内均可获得较高的速度探测灵敏度。基于该系统获得了血流仿体的全深度层析图及全深度多普勒图。实验测量的系统最小可探测速度为5.35μm/s。(本文来源于《中国激光》期刊2014年02期）

丁志华,赵晨,鲍文,沈毅,王川[8]（2013）在《多普勒光学相干层析成像研究进展》一文中研究指出光学相干层析成像技术(OCT)自诞生至今已得到了飞速发展和广泛应用。多普勒OCT是OCT在功能成像方面的重要拓展。介绍了谱域OCT(SD-OCT)系统及其在小鼠脑部血管血流的动态监测和微流控芯片流场测量中的典型应用,报道了本课题组在多普勒成像方法与系统研制方面的最新进展,包括用于多普勒成像的高级互相关相位获取新方法,用于矢量速度测量的二区分束与渡越时间分析方法,以及超大量程正交色散SD-OCT系统及其相位成像应用。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2013年08期）

黄良敏[9]（2012）在《谱域多普勒光学相干层析成像算法研究》一文中研究指出光学层析成像技术(Optical coherence tomography, OCT)能够实现无损入侵的高分辨组织结构成像,将其与多普勒技术相结合,可以对组织中的血流速度进行探测。因为其非入侵以及高分辨的特性,多普勒OCT具有重要的临床应用。本文的工作主要基于谱域多普勒OCT算法的研究,提高了多普勒OCT在低信噪环境中的流速测量的准确性,具体的研究工作包括：1、对谱域多普勒OCT技术的理论进行了系统的研究,着重对比了相位分辨算法和谱域时域结合探测算法。2、提出了适用于谱域多普勒OCT的互相关算法,通过取同一分辨单元内相邻两组B-lines进行互相关来抑制不相关噪声,提高多普勒流速测量的准确性。理论上推导了互相关的处理流程,并对比了两组具有相关噪声和不相关噪声的模拟数据互相关之后的结果,同时取相邻B-lines进行了互相关,证明了同一分辨单元的B-lines之间的噪声是不相关的,验证了该算法的可行性。最后对匀速运动的平面镜和以一定速度在毛细管中流动的聚苯乙烯小球进行了谱域多普勒OCT实验,证明了该算法在低信噪比环境中能够有效的抑制噪声。3、在单级互相关的基础上,提出了多级互相关技术用于进一步对B-lines之间的不相关噪声进行抑制。通过对以己知速度运动的平面镜进行谱域多普勒OCT成像验证了该算法的有效性,给出了不同信噪比情况下改进型相位分辨算法和多级互相关算法恢复的速度的标准差变化。同时也给出了基于这两种算法得到的毛细管中的运动粒子流速分布,这些实验都证实了多级互相关算法的噪声抑制能力,从而使谱域多普勒OCT更适于低信噪比环境中流速测量。4、单驱动非对称光纤悬臂扫描探头是我们小组研制的一种适用于内窥光学相干层析成像,可以利用单一驱动信号来激发非对称光纤悬臂的光纤末端沿李萨茹图形进行二维扫描。但是,正弦驱动信号激发的李萨茹轨迹在均匀性、覆盖率和图案帧频之间的权衡方面存在一定限制,不利于扫描成像的优化。基于非对称光纤悬臂固有的响应特性提出了振幅调制正弦驱动信号来进行二维扫描轨迹图案的优化,并模拟研究了不同驱动信号下的扫描轨迹,对比评价了各种驱动信号下扫描图案的均匀性和覆盖率,同时进行了对比实验,验证了方案的可行性。(本文来源于《浙江大学》期刊2012-03-13）

黄良敏,丁志华,洪威[10]（2011）在《基于相位编码的高灵敏度多普勒光学相干层析成像研究》一文中研究指出本文提出了一种适于光学相干层析成像系统(Optical coherence tomography,OCT)的高灵敏度多普勒流速测量方法。该方法通过相位调制器对干涉信号进行相位调制,然后对获得的干涉信号进行特定的相关运算来抑制散粒噪声,以提高低信噪比条件下多普勒流速测量的准确度。文中给出了详尽的理论推导,并仿真研究了该方法的可行性。基于谱域OCT系统的编码实验与信号分析,获得了预期的结果。该方法能够在一定程度上抑制噪声,提高了多普勒测量的准确度。(本文来源于《中国光学学会2011年学术大会摘要集》期刊2011-09-05）

### 多普勒光学相干层析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种基于扫频光学相干层析术的散斑方差(SV)和多普勒算法结合的方法来提取人体皮肤毛细血管的血流信号。这种方法利用了SV算法获取血流信号强度和多普勒算法获取相位信息的优势。SV算法对两幅结构图同一位置的强度进行方差运算。多普勒算法可以通过测量相邻A扫之间的相位变化来获取多普勒频移,进而获取血流流速信息,但这种方法中扫频光源的相位和采样信号随时间存在漂移,导致触发信号和采集卡模数转换之间的延迟时间在一个取样时钟周期中变化。为了校正这部分相位变化,实验系统中采用双参考镜,通过校正两参考镜相邻A扫之间的相位变化来对相应血流部分进行相位校正。进行了样本模拟实验和人体皮肤成像实验,SV算法获取血流强度和经标准平面镜校正的多普勒频移来获取血流方向,综合运用两种方法得到具有方向信息的血流强度图。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多普勒光学相干层析论文参考文献

[1].陈红芩,南楠,张茜,陈子阳,蒲继雄.基于差分相位解析的复频域多普勒光学相干层析成像技术[J].光学学报.2019

[2].姚辛励,季琨皓,刘桂鹏,史伟松,高万荣.基于散斑方差和多普勒算法的光学相干层析术血流成像[J].激光与光电子学进展.2017

[3].陈朝良,高万荣,廖九零.一种用于小血流速度测量的优化多普勒谱域光学相干层析术[J].科技导报.2014

[4].南楠,李中梁,王向朝.相位差分复频域多普勒光学相干层析成像技术[C].第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集.2014

[5].王东琳,马军山,谢会开.基于微机电扫描反射镜的内窥探头在多普勒光学相干层析系统中的可行性研究[C].第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集.2014

[6].朱珊.实时叁维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像系统辅助超显微外科血管吻合及评价血管吻合质量的研究[D].北京协和医学院.2014

[7].南楠,步鹏,李中梁,郭昕,王向朝.正弦相位调制全深度频域多普勒光学相干层析成像技术[J].中国激光.2014

[8].丁志华,赵晨,鲍文,沈毅,王川.多普勒光学相干层析成像研究进展[J].激光与光电子学进展.2013

[9].黄良敏.谱域多普勒光学相干层析成像算法研究[D].浙江大学.2012

[10].黄良敏,丁志华,洪威.基于相位编码的高灵敏度多普勒光学相干层析成像研究[C].中国光学学会2011年学术大会摘要集.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c64192ed4d41e1cf8b8e3ac0.html