# 建筑施工管理及绿色建筑施工管理文燕

重庆400000

摘要：我国自改革开放之后发生了翻天覆地的变化，人们的生活质量得到了有效的改善，城市建筑景观业在不断的发展变化，各个产业都得到了空前的发展，尤其是建筑行业。人们在物质条件得到满足之后，更加注重居住环境的改善，同时促进了我国建筑行业的发展。建筑项目在不断增长的同时，建筑施工质量和施工安全，也受到了极大的重视。善以下根据我国现在建筑项目中施工，现场安全管理存在的问题，进行分析和研究，提出解决对策。

关键词：绿色建筑施工；项目管理；安全控制

1当前建筑施工项目安全管理存在的问题

1.1安全检查不到位

任何建筑施工安全过程中，安全是首要的问题，能够确保建筑工程的施工质量还能够保护施工人员的人身安全。安全检查工作是安全管理，工作中最基础的工作，通过对整个建筑项目进行安全的检查能够确定现场施工环境是否存在安全风险，通过这些潜在的风险，积极的制定有效的措施，避免出现安全生产事故大大的提高了建筑工程的安全管理水平。现在我国实际的建筑项目施工中，对于安全规检查工作还是比较忽视的，对于可能存在的安全隐患不能及时发现，也没有提前制定有效的预防措施，因此会埋下重大的安全隐患。而且由于施工技术中存在的问题不能进行及时的更改和修正，不但会影响建筑的质量，也不利于安全施工。

1.2重大危险源控制不当

我国的建筑项目多是大型施工项目，所以存在的安全隐患，会涉及到方方面面，所以需要及时制定预防措施，有效的避免影响安全因素，以此来保证施工的顺利进行。在建设施工中还会存在重大的危险源，所以必须要提高重视程度，提前制定预防措施，合理避免事故发生。然而现在部分施工单位比较忽视或是控制不当这些问题，致使建筑施工项目中的安全隐患，依旧存在。

1.3安全管理制度不完善

由于近些年来我国建筑行业发展飞快，但是相应的安全管理制度却不是十分完善，因此各种约束性行为也不是十分规范，不能保证施工的顺利进行，所以要不断地完善安全管理制度，制定科学合理的管理体制。而现在部分建筑工程的安全管理体制还不是十分完善，主要通过传统的体制或是其他项目上借鉴而来，不能完全适应现在的建筑行业的发展特点，导致各项安全管理措施形成虚设，十分容易引发安全事故。

1.4建筑从业人员综合素质偏低

由于我国的建筑施工队伍主要以农民工为主，整体受教育水平较低，对部分安全理念比较缺乏，在施工过程中很难严格按照安全管理制度进行，让施工中的安全管理工作比较难以进行。

2绿色建筑施工管理措施

具体的施工项目制定绿色的建筑工程施工管理方案，完善传统方案中的不足，结合实际的施工现场制定出最佳的管理措施。具体措施为：

2.1提升施工原材料与资源的利用效率

项目可以在开展绿色施工时使用低碳环保节能的建筑材料，或是选择一些低耗能、可重复性使用的资源进行施工，在保证环境的情况下，提高材料的有有效利用率。首先需要加大对工作人员节约资源的建筑观念，然后再选择环保的建筑材料，结合绿色的施工管理，达到最佳的施工处理方式。在对施工原材料使用期间，对于可以再重复使用的材料，需要进行回收，再利用，同时还要完善施工，废料回收系统，积极做好各类建筑垃圾建筑材料的分类处理工作，充分发挥出原材料的最大作用，为绿色建筑施工管控工作开展奠定基础。

2.2提高水资源利用效率

在建筑施工过程中，会使用到大量的水资源，而且水资源属于不可再生资源，因此在建筑过程中，必须要加大对水资源的利用效率，通过绿色建筑环保理念，合理进行水资源的使用，达到节约水资源的目的。在施工期间对于存在漏水滴水问题的设备上进行严格的监管，预防手术员出现过度使用和浪费的情况。与此同时还要合理收集施工的废水与污染的水资源，在得到处理之后，加大对水资源的利用效率。同时在施工过程中还要不断灌输工作人员对水资源节约使用的观念，树立正确的观念意识，自主的进行节约用水。

2.3做好污染管理工作

在建筑过程中还会出现其他的污染问题，尤其是在使用建筑材料过程中十分容易出现噪音污染，灰尘，污染等，这都会对周围的环境造成一定的影响。所以在进行施工过程中，需要对这些建筑环节进行严格的监管，对于粉尘較大的施工环节，可以使用邻水的方式，减少粉尘，对于已经出现的污染物，随时进行处理，有效地减少对环境的污染。水资源无论在什么时候都是非常重要的资源，所以水资源的合理利用也是绿色建筑施工设计的重要组成部分。在施工过程中，经常需要大量的水来混合原材料和其他工作。但是现阶段对大量施工污水及相关污水排放工作仍然缺少一个明确的规定，建设过程中产生的污水不仅浪费了水资源，更对当地的环境造成了较大的污染。根据绿色建筑施工的要求，管理者必须重视施工水资源的管理，尽量减少施工用水，提高水资源利用频率，建立污水池，及时处理、净化施工用水，必要时进行循环利用，保证施工过程中合理使用水资源。

2.4能源进行管理

随着科技的不断发展各种绿色环保能源在不断的应用之中，例如天然气能源、太阳能资源等都会为建筑节能提供一定的动力，加强对这方面的管理，形成完整的管理体系和施工体系，以便更好地利用这些自然能源和可再生资。

2.5减少建设项目的污染排放

建筑施工过程中涉及的工作内容繁多，包括大量的原材料以及机械设备，这些设备在处理加工原材料的时候必然会产生一些废弃物，这些废弃物不仅对建筑资源造成了浪费，还对施工环境造成了严重的污染。比如加工过程当中会产生大量的尘土，这是城市雾霾产生的重要来源之一，再就是固体废弃物与污水的排放，所以想要实现绿色建筑施工管理，一个重要任务就是处理好施工过程中产生的废弃物，防止在以后的使用中出现二次污染[2]。

3结束语

综上所述，随着建筑耗材在不断的消耗，绿色建筑技术有效的避免了耗能过度损失，是实现我国可持续发展建设的重要手段，因此积极的开展建筑施工安全以及绿色建筑技术对我国的经济发展，生态发展都会起到至关重要的作用。

参考文献：

[1]吴爱兰，张彬.建筑施工管理及绿色建筑施工管理之我见[J].科技与创新，2014，（14）：89—89.

[2]丁勇，罗迪，洪玲笑.重庆地区绿色建筑室内环境实测分析[J].南方建筑，2018，（2）：8—13.

[3]张志.绿色施工管理理念下如何创新建筑施工管理[J].山西建筑，2018，（5）：236—237.

作者简介：文燕，身份证号码：51021319811212xxxx

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c9fedc8199645240043eaf6f.html