# 关于500kV输电线路运行管理问题及对策研究

国网四川省电力公司检修公司四川省成都市610000

摘要：现今的市场经济的发展十分迅猛，无论是生活方面还是工作方面的用电量都随之不断增多，这种情况对于电力企业来说有利也有弊，“利”是说用电量的增加很大程度上扩展了电力企业的发展空间，“弊”指的是过大的用电量也对电力企业有了更高的要求。500kV输电线路分布很广、纵横交错、绵延数百乃至上千米，有些处于地形气象条件复杂的山区，使得自然因素、人为因素成为影响输电线路运行安全的重要因素,造成了输电线路故障防治和检修难度非常大，因此，提高500kV输电线路在运行过程中的安全性以及效率是我们要解决的首要问题。本文阐述了500kV输电线路的运行管理，分析了其中的不足，并提出了有针对性的修正措施。

关键词：500kV；输电线路；运行管理；措施

前言

当前国内的电力企业持续向前发展，很大程度上推进了国民经济的提高，然而随着社会进步的加快，人民的生活水平也有了很大的提升，用电需求持续增多，电力工程的规模在逐步扩展，它所用到的设计方面的技术层次也在提升，500kV输电线路是远距离电能输送骨干网络，随着电网的不断发展，输电线路所经区域扩大，安全运行也面临着更多的问题，自然因素、人为外力破坏、长期影响500kV输电线路的安全稳定运行，对电网运行效率造成了严重干扰。综上，对500kV输电线路的运行管理要进行增强，这既能使500kV输电线路的运行管理的效率和成果得到提高，又可以为人民提供更好的电力服务。

一、阐述500kV输电线路运行工作

500kV输电线路在投入运行之后，为了防治出现倒塔、断线、绝缘子闪络和人身触电等事故，着力提高设备健康运行水平，降低电网运行风险，提高线路作业标准化、规范化水平，切实保证人身安全，运维单位工作人员需定期对输电线路设备开展巡视检查、检修消缺工作，并及时处理发现的问题，切实保障输电线路安全稳定运行。

二、500kV输电线路运行管理中的不足

1、自然环境因素

500kV输电线路分布很广、纵横交错、绵延数百乃至上千米，有些处于地形气象条件复杂的山区，使得自然因素成为影响输电线路运行安全的重要因素之一，雷雨天气、洪涝灾害、强风、冰雪寒冻、高温等各种恶劣天气以及地震、泥石流等自然灾害和空气污染、鸟类都会对输电线路的运行安全产生重大影响，导致输电线路出现故障跳闸、倒塔断线，污闪、故障接地、线路停运等各种故障，严重影响输电线路运行安全性与稳定性，在四川地区，雷击和覆冰对输电线路运行安全所产生的的影响和危害是最大的，也是输电线路故障跳闸预防和控制的重点，同时也是输电线路运行管理中的不足之处。

2、人为因素

输电线路运行是否安全可靠除自然因素限制外，人为因素有很大的影响，由于输电线路长期暴露野外，途经很多治安条件较差的区域，跨越许多公路、铁路等重要运输通道，在运行过程中经常出现人为盗窃、破坏电力设施，危及电网安全，一些单位和个人置电力设施安全不顾，在电力设施保护区内盲目施工，违章作业导致线路跳闸，或擅自在电力线路保护区内违章建房、种树、修路严重威胁线路安全，人为因素的外力破坏在运行过程中很难发现和预防，在四川地区每年输电线路通道树竹砍伐耗费大量人力、物力、财力，树竹缺陷成为输电线路运行管理的重难点问题。

3、运行管理不协调

在对500kV输电线路的运行开展管理工作时，基于500kV输电线路的特点，就要采取跨区域架设的方法，然而大跨越或许会造成资源浪费或工作者安排不恰当情况，对电力企业各项工作的顺利、安全开展造成了非常大的干扰。电力企业中的相关负责人进行运行管理工作时，因为工作里需要结合大量工作内容，且对每种工作进行协调开展具有一定的难度，或许会导致部门之间互相推卸责任的情况，进而造成故障问题不能顺利解决，造成经济方面的损失，也会影响电网运行的安全性。

4、运行管理制度不完善

电力企业务必要以实情为依据开展人力资源配置工作，对相关制度要求要做到绝对遵循，保证可以对运行管理工作的效率及成果进行有效的提升，但现今国内电力企业输电线路运行管理制度的建设存在诸多不足，对外界客观因素无防御能力，很难落实工作，对电力企业资源配置的优化工作造成了干扰，甚至严重影响了电力系统发展稳定性。电力企业工作者非常多，且工作范围很广，此情况就要求管理输电线路运行的工作者的综合素质要高，否则就会造成专业技能与实际工作内容不同的情况。造成这种情况出现的关键因素是合理管理体系及制度的缺乏，500kV输电线路很难再运行管理过程中开展维护工作，再加上某些工作者缺乏管理经验，在实际开展输电线路的运行管理工作时不能对运行管理水平有一个很好的保障。

三、500kV输电线路运行管理修正措施

1、加强维护

根据500kV输电线路途径地域特点，需要我们基于实情制定解决措施，在人工巡视同时，大力推进无人机飞巡、激光雷达扫描，努力提升线路缺陷管理水平，针对输电线路地理条件制定合适的防雷措施，安装避雷器，改造输电线路接地装置，提升线路的防雷水平，对重冰区线路根据历年防冰、观冰经验对输电线路设备进行加强改造，在外力破坏严重区段加装防外破在线监测装置，同时加强与地方政府相关部门的沟通联系，切实提高运维质量。

2、创新和健全运行管理模式

在对500kV输电线路的运行开展管理工作时，我们应对问题展开综合分析，针对分析出的问题制定解决措施。且我们还要不断创新和健全我们的运行管理模式，对相关工作者的综合素质水平进行提高，保证可以精准的判断出线路出现的故障，方便后续工作的进行。

3、完善有效的线路运行管理体系

500kV输电线路的运行管理工作应得到电力企业的高度关注，意识到其安全运行的关键性，我们不仅要建立安全的管理方案，还应辅以有针对性的制度，对问题进行逐一解决，并且在面对一些恶劣地质条件的情况下要增大巡查力度，达到提高500kV输电线路的运行管理效率和成果的目的。

四、结语

总之，500kV输电线路的运行处于比较恶劣的环境，且容易遭到很多外界因素的干扰，这些都使得500kV输电线路的运行无法保证稳定，对供电的安全性和质量都造成了影响。电力企业为对电路运行的稳定性及安全性进行高效提升，需要基于实际情况来进行电力运行管理制度的更正和补充，将责任制落实到工作上，并提出具有针对性地解决方法。

参考文献

[1]陈景彦，白俊峰，张嘉伟，赵强.输电线路运行维护理论与技术[J].北京：中国电力出版社2009.10（2016.8重印）.

[2]李树红,董朝军,李旭勇.信息化管理在500kV输电线路运行中的应用[J].内蒙古科技与经济,2015,24(16):70+73.

[3]高翔,尹凡.GIS技术在500kV架空输电线路信息化管理中的应用[J].华东电力,2016,21(08):57～59.

[4]胡毅.输电线路运行故障的分析与防治[J].高电压技术,2012,11(3):1-8.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ce646755f5424d60f8522521.html