# 新环境下电力企业中配电网的调度运行工作

（国网安徽宿州供电公司安徽省宿州市234000）

摘要：电力企业配电网已成为电力系统稳定、安全、可靠运行的重要安全保障，也是电力系统的主要核心部分之一。配电网的调度是配电网安全运行的核心和指挥中心。因此，电力企业配电网的有效管理对配电网的稳定、安全运行具有重要影响。本文笔者详细的阐述了电力企业在新环境下配电网调度工作中存在的不足之处，为安全、稳定、可靠的配电网调度工作提供参考。

关键词：新环境；电力企业配电网；调度工作；策略

前言

近年来，我国的电力企业发展非常迅速。在电力系统规模或者电力系统的运行能力方面也有了很大的发展和改进，与此同时也在一定程度上有效的提高了配电网调度科学和有效运行的具体要求。通过对现代电网的研究及分析，配电网是一个重要的基本组成部分。因此，配电网的运行将直接影响电力系统的整体运行性能和安全。除此之外，我国的电力行业不断的发展过程当中，随着用电户数的快速增加，配电网调度业务的工作量也随着增加。以往老式的调度业务模式以经不能适当前电力企业的发展需求，严重的阻碍了电力业务的健康发展。本文笔者通过自身工作中积累的经验，重点的分析和讨论了电力企业在新环境下的优化措施，并在此基础上重点分析了配电网调度运行中存在的一些关键性问题。具体的分析结果介绍如下：

1、加强配电网调度运行管理的重要性

配电网是现代电力系统的重要组成部分，在电力系统运行中起着非常重要的作用。与此同时也是电力系统在整体运行以及安全等方面的依据所在。近些年以来，我国的配电网的发展非常的迅速，各种现代信息技术的引进及应用，在一定程度上提高了配电网的性能和控制。与此同时，配电网接入用户的不断增加，这在配电网运行负荷上也显示出日渐加重的现象，以往老式的调度方式，在配电网发展新环境中也受到了相应性的限制。逐步的暴露出了在制度上的缺失和技术保障上的缺失，同时也存在着员工考核机制不完善的一些问题，因此，电力企业就需要通过出现的这些问题进行合理的调整，从而使配电网在调度运行方面具备科学性以及实用性，有效的促进我国电力事业快速平稳的发展。

2、分析新环境下配电网调度运行中存在的问题

2.1操作的不规范

由于企业当中的配电网运行时间不够长，传统的企业电网调度操作与现代新环境下仍然还存在着一定的差异，这就使得传统的运营模式在新的环境下存在着一定的风险性。使新环境配电网运行风险产生的因素非常的多。比如说，配电网在配置上较为特别且其品种也很繁杂，配电网布线不确定，在停电的过程当中应用程序并不正规。网络设备众多，设备使用方式不同等等。这些都是风险因素。

2.2操作技术不高

由于企业配电网的调度模式实施时间并不是很长，这就造成配电网相关的员工技能不够，其在技术方面也相对的比较低，技术人员的素质还有待进一步提高。企业在配电网的调度过程当中，显示出了其工作的不完善性，使得现有配电网自动调度系统的软硬件不匹配。另外，技术水平不合格，和调度系统的操作能力相对较差，导致调度过程的错误率提高，使得配电网的调度工作存在明显不中足之处，使整体水平无法得到进一步的提升。

2.3管理规章薄弱

在新的现代环境当中，一个企业的分销网络实现了自动运行调度以后，因为其自身对管理上缺少管理经验，使其在技术水平方面也达不到标准，没有标准化的规章制度，所以配电网调度管理没有合理的指标和标准。使其责任意识和责任权威更加模糊，容易在安全意识中出现隐患。近年来，由于某些电力企业在规章制度上还并不完善，使得许多的事故发生，这严重影响了我国的经济发展。

3、新环境下配电网运行优化策略

3.1建设高素质管理体系

随着我国经济各方面的快速发展，这过程中也增加了电力消费需求。同时，电力企业也面临着非常严峻的考验。为了使电力能够大量运输，电力公司普遍扩大了规模。这相对增加了调度配电网的难度。所以，配电网调度的管理者不仅要掌握相关的电力知识，而且还要对市场经济有一定程度的了解和掌控。在新的环境下，传统的配电网调度管理运行模式已不能满足现阶段新环境也的要求。旧的配电网调度管理者已经从单一业务转变为综合智能调度管理者，成为配电网调度管理的主要核心。因此，建立一支高素质、高标准的调度运营管理体系是电力企业在新形势下的重要任务之一。企业需要对配电网的调度服务经理进行全面、全面的培训。使管理员在安全上的意识和操作能力上以及应变能力上进一步得到提升，从而加深他们的责任心，确保配电网调度的运营管理。

3.2操作管理的加强

在新的环境下，电力企业对中压配电网和低压配电网的管理不断深化，设备、线路的调度和运行大大增加。这应该基于电力企业新设备的信息和配电网的布局。结合配电网调度业务的具体操作流程，规范了标准调度业务的标准运行类型。明确电力企业调度服务的执行语言，实现配电网调度服务的规范化。

根据不同调度技术的特点和调度运行管理的原则，电力企业需要规范运行调度和电网设备的原则。为企业配电网的正常运行提供了良好的保障。

3.3加强检修的管理

从之前的调度操作的分销网络分销网络的自动操作，是改革和发展新的分销网络调度模式的环境，以及企业的稳定运行的一个重要保证电网和经济效益的提高。以实现电力企业的自动运行，必须加强维护计划，严格控制所有异常维护计划。这样可以合理地分配配电网负荷预算，进行实时监控和故障排除。

3.4考核模式的完善与建立

随着我国经济的快速发展和社会的不断进步，电力企业的用电量也对新环境提出了更高的要求，经济的快速发展，对于耗电量的需求也在增加，同时耗电量也越来越多。在配电网调度运行管理过程中，需要建立合理、科学的评价体系，以满足电网系统中人们的正常、连续需求。电力企业调度运行管理过程是电力企业的重要组成部分，对电力企业的管理水平和供电水平有着最直接的影响。采用评价模式可以更好地监测和执行限制。为了满足日益增长的电力需求。在配电网调度运行管理过程中，完善内外调度服务评价机制，不断完善服务评价体系，构建电力企业服务评价方法，应该确保在最大的程度上评价方法和评价的公正性和客观性。通过建立高质量的评价体系，不仅对企业进行内部评价，而且最大限度地提高用户的认识和意见，大大提高了电力企业的服务水平和服务质量。

4、结束语

总之，本文的研究分析表明配电网在现代电力系统中非常重要，它直接影响到整个电力系统的运行性能和安全。因此，电力企业需要更加重视配电网的调度运行。本文分析和研究了当前工作中存在的主要问题，通过改进管理体系，持续研究科技、和持续培训员工等等，以达到企业配电网络的调度和操作水平不断提高的目的，从而达到我国电力事业更好的发展。

参考文献：

[1]宁保国.试析新形势下电力企业中配电网的调度运行工作[J].通讯世界，2018，（22）：65-66.

[2]刘忠.新环境下电力企业中配电网的调度运行探析[J].科技创新与应用，2018，（34）：214.

[3]李宝峰.新环境下电力企业中配电网的调度运行工作[J].企业技术开发（下半月），2018，（4）：98-99.

[4]张维民.新环境下电力企业中配电网的调度运行探析[J].通讯世界，2018，（20）：96-97.

[5]高建岭.浅谈调度运行管理系统的配电网故障研判方案[J].中国科技博览，2018，（9）：303.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ecd1e2b8527f0ad206720e10.html