# 建筑电气工程施工管理及质量控制黄磊

黄磊

天津津利堡消防装饰工程有限公司天津300457

摘要：电气工程施工质量和建筑质量息息相关，是建筑工程中的重中之重，所以只有做好电气工程建设，才能够为人们创造出更舒适，更宜居的建筑，确保建筑中电气设备的正常运行。因此，探讨建筑电气工程施工管理及质量控制具有重要的意义。本文首先对建筑电气工程施工管理及质量控制的重要意义进行了概述，详细探讨了建筑电气工程施工管理及质量控制的有效策略，旨在提高电气工程施工质量。

关键词：建筑电气；施工管理；质量控制

电气工程的施工质量与建筑使用者的人身与财产安全存在直接联系，需要施工单位在整体施工中，充分认识到该项工程保质保量施工建设的重要作用，以此采用现代化的先进施工技术，有序开展电气工程施工作业，避免发生工期延误、工程施工质量差等问题，促使整体的施工品质得到有效地改善与提升，使得电气工程可以为建筑使用者提供优质的服务。

1建筑电气工程施工管理及质量控制的重要意义

为了确保建筑工程的施工质量能够满足相应的施工标准，必须做好建筑电气工程施工管理及质量控制，电气工程在建筑工程中具有非常重要的作用，其直接影响着整个建筑工程的适用性、安全性和可靠性，通过建筑电气工程的施工管理及质量控制，满足业主对建筑工程的结构性能、电气设施和整体功能等方面的要求。建筑电气工程施工管理及质量控制涉及很多方面的内容，是整个建筑工程施工建设过程中的重要内容，建筑电气工程的施工管理水平和质量控制效果直接关系着整个建筑工程的质量目标。为了更好地实现建筑工程的质量目标，首先要做好各个施工工序的施工管理和质量控制，然后做好各个施工子项目的施工管理和质量控制，最后通过不断强化各个分部工程的施工管理和质量控制，最终构成建筑工程整体性和系统性的施工管理和质量控制过程。

2建筑电气工程施工管理及质量控制的有效策略

2.1加强施工图的设计与会审阶段的质量

施工图纸的设计阶段对于整个工程的质量具有重要的影响，因为在后期的施工都需要按照设计图纸执行，所以设计图纸的作用至关重要。在设计阶段，需要根据设计规范的相关要求，本着经济性、安全性、施工便利性以及创新性的原则，善于利用新技术、新材料，对于工程中使用的各项材料要严格把关，关于产品的型号、规格一定要与工程实际相符。在施工图纸设计完成后，要组织相关人员对图纸进行会审，参与工程建设和后期维护的主要管理技术人员都要进行会审，根据以往的工程经验以及专业技术知识，对图纸在实际施工中可能会存在的问题进行研究，对于存在争议的部分，要与监理人员、设计人员进行协商，然后做出适当的处理。设计图纸是整个工程成败的关键，不仅影响到工程的施工质量，并且直接关系到整个工程的造价成本，对于施工企业的经济效益有直接影响，所以要将施工图纸的设计工作高度重视起来。

2.2强化施工材料管理

在建筑电气安装工程施工过程中，材料的质量问题直接影响到工程的质量问题，只有加强对施工的材料管理，才能确保工程的施工质量不出现问题。在实际建筑电气安装工程施工管理中，必须对材料进行一个合理的管理和控制，应该着重下列几个问题：①要在材料选购上好好把关，杜绝不达标的材料进入现场，施工安全先进的材料，同时也要控制材料的资金，避免铺张浪费。②在材料运进现场时，现场人员要做好材料的验收和管理工作，科学合理的对材料进行分类储存管理，避免因环境的而导致材料受损。

2.3加强施工中的质量控制

（1）防雷接地

定期对焊工人员进行专业技术方面培训，提高人员的技术水平，要求熟练掌握对焊、仰焊等焊接，必须达到一定水平才可上岗；强化管理人员和操作人员的责任意识，发现存在问题焊缝及时处理，并注意不留有焊渣，做好防锈处理；严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的相关规定，搭接长度保证是圆钢直径6倍，禁止使用螺纹钢替代圆钢。

（2）加强工程检验管理

首先，要坚持每天巡回，每周一次大检查，每月进行一次质量通报，不定期地对工程的预埋线管、线材、开关、插座、灯具安装情况等工序进行拉网式检查，发现预埋和穿线工序脱节、楼板剔槽不规范、开关插座安装不到位等质量问题，及时进行质量通报，限期整改。其次，要严把工程验收关；将电线连接及电线端子连接、接地线连接、避雷网埋设、下引线的连接、绝缘等项作为重要验收项目，严格执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》中所规定质量等级标准。

2.4积极提升施工人员专业素质

在建筑电气安装工程施工过程中，工程的质量问题主要取决于人的因素，人是工程质量水平的决定性因素，所以应该积极提升电气安装施工人员的专业素质。建筑电气安装项目由于其本身的特性，使得其建设过程就比较复杂，因此需要加强和提升相关的现场人员的专业水平，在闲暇时候需要对施工人员进行相关知识的培训，培训方式可以多种多样，并且对如何在进行实际施工的过程中可能遇到的问题进行讲解。管理人员以及技术负责人必须在施工过程中不间断的对施工现场进行巡查，对现场出现的问题及时的排除，尽可能的保障施工现场顺利的完成。

3结束语

综上所述，探讨建筑电气工程施工管理及质量控制对提高电气工程施工质量。具有重要的作用。因此，必须进一步加强建筑电气工程施工管理及质量控制，这样才能推动我国建筑电气工程的快速发展。

参考文献：

[1]吴宝健.智能建筑电气工程的施工管理及质量控制[J].住宅与房地产，2019（18）：151.

[2]方亮.建筑电气工程施工的质量控制与安全管理[J].科技经济导刊，2019，27（15）：78.

[3]马伟力.关于建筑电气施工管理及质量控制方法探究[J].居业，2019（05）：172+174.

[4]杨景聪.建筑电气施工管理及质量控制措施研究[J].住宅与房地产，2019（12）：143.

[5]卫娟娟.建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略[J].建筑技术开发，2019，46（07）：135-136.

[6]王丽萍.智能建筑电气工程的施工管理及质量控制[J].智能建筑与智慧城市，2019（03）：34-35.

[7]虞良伟.建筑电气工程施工质量控制[J].住宅与房地产，2019（09）：171.

[8]王宇航.建筑电气工程管理及质量控制策略分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2019（03）：14-15.

[9]陈友强.智能建筑电气施工管理和质量控制现状及改进措施[J].现代物业（中旬刊），2019（03）：230.

[10]林华东.浅谈智能建筑电气施工管理与质量控制措施[J].四川水泥，2019（02）：200.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f2ded29b0cd9dbcf89197469.html